|  | CERERE DE APROVIZIONARE | Editia 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data 18.09.2020 |
| I.P. CRDV | Cod: F CA 6.6-01 C | Pag. 1 (1) |

APROBAT

Director  I.P. CNSAPSA

__________________

____  _______________

COORDONAT

Sef laborator LIPA

______________

CERERE DE APROVIZIONARE ANUALĂ

(standard analitice, standarde interne)

an.2025

LABORATORUL:    LIPA          SECȚIA:Reziduuri si produse metabolice

| Nr d/o | Denumirea | Cantitatea/ Unitatea de masura | Specificatia | Pret estimativ, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Standarde analitice și interne pentru determinarea reziduurilor de medicamente , LÎPA |  |  |  |  |
| 1 | Penicilin G C16H17KN2O4S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 2 | Penicilin V C16H17KN2O5S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3500 |
| 3 | Nafcilin C21H21N2NaO5S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1800 |
| 4 | Cefapirin C17H16N3NaO6S2 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4600 |
| 5 | Desfuroyl Ceftiofur C14H15N5O5S3 | 5 mg | Puritatea ≥85.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 20000 |
| 6 | Amino flubendazole C14H10FN3O | 10 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5000 |
| 7 | Closantel C22H14CI2I2N2O2 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3700 |
| 8 | Febantel C20H22N4O6S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3500 |
| 9 | Fenbendazol sulfon C15H13N3O4S | 10 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4200 |
| 10 | Flubendazol C16H12FN3O3 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4500 |
| 11 | Hidroxi mebendazole C16H15N3O3 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2800 |
| 12 | Brombuterol C12H18Br2N20.HCI | 10 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 10000 |
| 13 | Clenbuterol C12H18CI2N2O · HCI | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3500 |
| 14 | Isoxsuprine C18H23NO3.HCI | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1200 |
| 15 | Tiamfenicol C12H15CI2NO5S | 100 mg | Puritatea ≥98..0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1600 |
| 16 | Sulfamerazin C11H12N4O2S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 17 | Gamitromicina C40H76N2O12 | 50 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 8500 |
| 18 | Sulfadoxin C12H14N4O4S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1200 |
| 19 | Sulfadimetoxin C12H14N4O4S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1200 |
| 20 | Sulfamonometoxina C₁₁H₁₂N₄O₃S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 21 | Sulfametoxipiridazina C11H12N4O3S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 22 | Sulfanitran C14H13N3O5S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4000 |
| 23 | Tilmicosin C46H80N2O13 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4500 |
| 24 | Eritromicina C37H67NO13 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2000 |
| 25 | Tilosin C46H77NO17 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 26 | Tulatromicin A C41H79N3O12 | 50 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 10000 |
| 27 | Oxolinic acid C13H11NO5 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1500 |
| 28 | Marbofloxacina C17H19FN4O4 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4300 |
| 29 | Danofloxacin C19H20FN3O3 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2300 |
| 30 | Sarafloxacina C20H17F2N3O3 · HCI · xH2O | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4000 |
| 31 | Difloxacina C21H19F2N3O3 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2200 |
| 32 | Epi tetraciclina C22H24N2O8 | 10 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 12000 |
| 33 | Sulfaguanidin C7H10N4O2S | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1600 |
| 34 | Triclabendazol sulfoxide C14H9CI3N2O2S | 20 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 9000 |
| 35 | Triclabendazol sulfon C14H9CI3N2O3S | 20 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 9000 |
| 36 | Cefquinome C23H24N6O5S2 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3300 |
| 37 | Pah-mix 4 solution Benzo (a) pyrene Benzo[a] anthracene Benzo[b]fluranthene Chrysene | 10 ml | Pah-mix 4 solution (Benzo (a) pyrene, Benzo[a] anthracene, Benzo[b]fluranthene Chrysene) 10 µg/mL in Acetonitril. Ambalaj original. certificate de calitate trasabil la SI | 3000 |
| 38 | - Antracen - C14H10 | 1 ml | - Antracen 100 µg/mL în acetonitril Ambalaj original. certificate de calitate trasabil la SI | 4500 |
| 39 | Benzo (a) pyrene C20H12 | 1 ml | Benzo (a) pyrene 100µg/ml. Ambalaj original. certificate de calitate trasabil la SI | 5000 |
| 40 | Eprinomectina C50H75NO14 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5000 |
| 41 | Moxidectin C37H53NO8 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5000 |
| 42 | Doramectin C50H74O14 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2300 |
| 43 | Ivemectin C48H74O14. C47H72O14 | 100 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5500 |
| 44 | 37 Component FAME Mix (CRM 47885) | 2 ml | 37 Component FAME Mix -material de referință certificat, Trace CERT ® , în diclormetan (concentrație variată), fiolă de 1 ml | 6000 |
| 45 | - Standarde de calibrare GC & GC/MS (CRM 5188-5372) | 1 set | - Standarde de calibrare GC & GC/MS compatibil pentru Agilent 7890, - 1 set = 3*0.5ml | 8500 |
| 46 | cis/trans FAME Column Performance Mix (CRM 40495-U) | 2 ml | 2,5 mg/mL în diclormetan, fiolă de 1 mL | 4000 |
| 47 | Amestec de ester metilic al acidului linoleic (CRM47791) | 2 ml | cis/trans, material de referință certificat, 10 mg/mL în diclormetan | 4500 |
| 48 | Amestec de izomeri de ester metilic al acidului linolenic (CRM47792) | 2 ml | material de referință certificat, 10 mg/mL în diclormetan, fiolă de 1 mL | 4500 |
| 49 | Solutie standard Pb | 100 ml | Lead nitrate (high-purity quality) in 2%HNO3 (prepared with HNO3 suitable for trace analysis and high-purity water, 18.2 MΩ∙cm, 0.22 µm filtered). Ambalaj original, certificate de calitate trasabil la SI | 1200 |
| 50 | Solutie standard Cd | 100 ml | certificate de calitate trasabil la SI Cd(NO₃)₂ în HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cd , Ambalaj original | 3200 |
| 51 | Material de referinta certificat | 0.008 kg | CRM – CE278k, material de referinta certificate pentru determinarea Pb, Cd, As | 6500 |
| 52 | hidrazidă de acid 3,5-dinitrosalicilic, C7H6N4O6 | 25 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI Număr CAS 955-07-7, | 2000 |
| 53 | - Ronidazole -OH /HMMNI (2-Hidroximetil-1-metil-5-nitro-1 H -imidazol) C5H7N3O3 | 10 mg | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI Număr CAS 936-05-0, | 20000 |
| 54 | - Nicarbazinul - C13H10N4O5 · C6H8N2O | 50 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 1800 |
| 55 | Semduramicin sodiu (in acetonitrile) C45H75NaO16 | 1 ml | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI C= 100 µg/ml, cantitatea 1 x 1ml Numar CAS 119068-77-8 | 10000 |
| 56 | Beclometazonă C22H29ClO5 | 25 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI CAS 4419-39-0, M=408.92 g/mol | 3000 |
| 57 | Isoflupredone C21H27FO5 | 10 mg | Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI CAS 338-95-4, M=378.43 g/mol | 10000 |
| 58 | Cloramphenicol C11H12Cl2N2O5 | 100 mg | Puritatea ≥98.0% Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI CAS 56-75-7, M=323.13 g/mol | 3400 |
| 59 | Tiabendazol 13C6 (13C)6C4H7N3S | 10 mg | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 25000 |
| 60 | Demociclina | 100 mg | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4500 |
|  |  |  | TOTAL | 306400 |

26.12.2024

Intocmit

Specialist Sef                                                                         N.Valicov