# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea :  Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2024

(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie contract de mică valoare
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Glodeni

- IDNO: 1003602150721

- Adresa: or. Glodeni, str. Moldova 29

- Numărul de telefon/fax: 069 572045/ 0249-229-63

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srglodeni@ms.md, jurist.srglodeni@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Sistem de diagnostic radiologic mobil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic mobil | buc | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: DRGEM Model:TOPAZ 32D; a./f. 2019 Numărul de servicii per an - 2 | 15 000,00 |
| Lot 2 Sistem de diagnostic radiologic |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic mobil | buc | 1 | Lucrările de mentenanță ecessitat/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necessitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necessitate. Producător: GE Model: Brivo DR-F a/f: 2014 Numărul de servicii per an- 4 ori | 67500,00 |
| Lot 3 Sistem de diagnostic radiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic | buc | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Siemens Model : CX-111 A/f: 1996 Numărul de servicii per an- 1 ori | 10 000,00 |
| Lot 4 Dispozitiv pentru anestezie si respiratie artificiala (Mentenanță corectivă) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50421000-4 | Dispozitiv pentru anestezie si respiratie artificiala (Mentenanță corectivă) | buc | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Drager Model: Fabius Plus a/f: 2008 Numărul de servicii per an- 2 ori | 15000,00 |
| Lot 5 - Sistem de diagnostic radiologic dentar |  |  |  |  |  |  |
|  | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic dentar | buc | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Planmeca Model: Visiograf Prox/Pro Sensor A/f: 2021 Numărul de servicii per an- 1 ori | 5000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 112 500,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: La solicitare conform  necesităților  în, livrare în termen de 3  zile de la solicitare la sediul autorității contratante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |
| 2 | Specificația tehnică, anexa 22 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 3 | Specificația de preț anexa 23 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 4 | Date despre participant | Original semnat și ștampilată | DA |
| 5 | Licența de activitate (fabricarea, comercializarea, asistența tehnică, reparații și verificarea articolelor de tehnică și optică medicală) | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |
| 6 | Adeverința de înregistrare la Agenția Națională de Reglare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru Deservirea Tehnică | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |
| 7 | Certificat ce atestă pregătire a specialiștilor pentru deservirea tehnică a utilajului | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]SIA RSAP

- pe: [data]SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se utilizează |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se utilizează |
| facturarea electronică | Se utilizează |
| plăţile electronice | Se utilizează |

- Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru:  _______________________ Ludmila APOSTOLIUC