CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

3. Obiectul achiziţiilor:  Sistem de securizarea energetica a sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău

Centrala electrica fotovoltaica CEF-1. Oficiul central.

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 22,00 |
| 3 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 176,00 |
| 4 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - Invertor | buc | 1,00 |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,50 |
| 6 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 250,00 |
| 7 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,15 |
| 8 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, 100(h)x300x3000 mm | m.l. | 15,00 |
| 9 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic, zincat B=300 mm | m.l. | 15,00 |
| 10 | pret furnizor | Scoaba pentru fixare jgheab pe verticala 300x36 mm | buc | 15,00 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,40 |
| 12 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,40 |
| 13 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - rosu. | m.l. | 540,00 |
| 14 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - negru. | m.l. | 540,00 |
| 15 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - galben-verde. | m.l. | 300,00 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund din INOX, diametru 20 mm, L=3.0 m (fara cost material) | 10 buc | 0,30 |
| 17 | pret furnizor | Tija impгmintare din INOX L=1,0m, D=20mm | set | 9,00 |
| 18 | pret furnizor | Conector tija INOX D20 | set | 6,00 |
| 19 | pret furnizor | Capat de impact D=20 mm | set | 3,00 |
| 20 | pret furnizor | Virf de penetrare din inox D=20 mm | set | 3,00 |
| 21 | pret furnizor | Clema de legatura pentru electrozi cu platbanda 40 mm | set | 3,00 |
| 22 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din INOX cu invelis din PVC, diametru 16 mm (fara cost material) | 100 m | 0,20 |
| 23 | pret furnizor | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm | m.l. | 20,00 |
| 24 | pret furnizor | Element de fixare a conductorului de d=16 mm, pentru coborire | set | 20,00 |
| 25 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie din CUPRU, sectiune 160 mm2 (fara cost material) | 100 m | 0,15 |
| 26 | pret furnizor | Platbanda cupru, sectiune 40x4.0 mm | m.l. | 15,00 |
| 27 | pret furnizor | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m | set | 1,00 |
| 28 | 08-01-015-1 | Captor activ (electronic) | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 29 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Siguranta fuzibila, curentul nominal 16A, tensiunea maxima 1000 V, сu cadru pentru siguranta fuzibila, modular, curentul nominal 25A, tensiunea maxima 1000 V, sectiunea maxima 35 mm2, IP20 | set | 22,00 |
| 31 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin, puterea nominala 415 W, tensiunea la mers in gol 49 V, curentul de s.c. a panoului 10.80 A, tensiunea nominala de lucru 40.7 V, curentul nominal de lucru 10.2 A, conversiunea pina la 20.7%, tensiunea maxima admisibila la conectarea in sistem 1000 V, nominalul maxim al elementului fuzibil 16A, temperatura mediului ambiant -40/+85, rezistent la sarcini de vint 2400Pa si zapada 5400Pa, rezistenta inalta la amoniu si saruri, performanta garantata dupa 25 ani - 80% din puterea nominala, IP67 cu cadru suport pentru montare pe acoperis din tabla profilata | buc | 176,00 |
| 32 | pret furnizor | Invertor trifazat Off grid, LED indicator, eficienta de pina la 98,9%, puterea maxima panourilor fotovoltaice conectate PmaxDC=100 kW (DC input), puterea generata PmaxAC=100 kW (AC output), 10 intrari MPPT independente, monitorizare continua impamintare (integrat), monitorizare continua stare retea (integrat), protectie DC reverse polarity (integrat), tensiunea maxima de intrare 1000 V, tensiunea nominala 200...800 V, curent scurt circuit 40,0 A, curentul pe fiecare intrare MPPT 26,0 A, tensiunea nominala de iesire 230V/400V/50Hz, curentul de iesire 3x160 A, IP66 | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Captor activ (electronic), raza de actiune R=48 m la inaltimea de h=3 m, inclusiv elementele de fixare | set | 1,00 |

Centrala electrica fotovoltaica CEF-2. Garaj.

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,00 |
| 2 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 57,00 |
| 3 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5 |
| 4 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 50,00 |
| 5 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,50 |
| 6 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,00 |
| 7 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - rosu. | m.l. | 125,00 |
| 8 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - negru. | m.l. | 125,00 |
| 9 | pret furnizor | Conductor de forta pentru conexiunea panourilor fotooltaice cu conductor din cupru cositorit, rezistent la radiatii ultraviolete, cu doua invesisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic, care in caz de incendiu nu degaja substante corozive, nu arde cu flacara si se autostinge. Flexibilitate ridicata a conductorului. Un=1,0 KV, In=30A. Sectiune conductor 1x4,0 mmp. Culoare - galben-verde. | m.l. | 125,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin, puterea nominala 415 W, tensiunea la mers in gol 49 V, curentul de s.c. a panoului 10.80 A, tensiunea nominala de lucru 40.7 V, curentul nominal de lucru 10.2 A, conversiunea pina la 20.7%, tensiunea maxima admisibila la conectarea in sistem 1000 V, nominalul maxim al elementului fuzibil 16A, temperatura mediului ambiant -40/+85, rezistent la sarcini de vint 2400Pa si zapada 5400Pa, rezistenta inalta la amoniu si saruri, performanta garantata dupa 25 ani - 80% din puterea nominala, IP67 cu cadru suport pentru montare pe acoperis din tabla profilata | buc | 57,00 |

Seful Direcției logistică a IGSU

colonel al s/intern                                                                              Vlad GOLBAN