Anexa nr. 22

la Documentația standard MTender ID

ocds-b3wdp1-MD-1777020283907

din data de 24.04.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1777020283907 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Combustibil Jet A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea bunului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Combustibil Jet A1 |  |  |  | - marfa destinată livrării va corespunde specificațiilor standard conform ASTM D1655 și/sau DEF STAN 91-091, în edițiile curente; - fără adaos SAF; - densitate la 15°C: conform standardului; - punct de îngheț: max. - 47°C; - combustibilul de aviație JET A1 să conțină aditivi antistatic (tip Stadis 450); - conductibilitatea electrică trebuie sa corespunda cerințele prestabile (50-600); - raport de încercări pentru fiecare încărcarcătură; - certificat de calitate a produsului Jet A1 eliberat de producător/rafinărie pentru fiecare încărcare; - buletine de analiză pentru fiecare lot livrat; - certificat de origine UE sau de o altă origine, care nu se află sub incidența unor sancțiuni internaționale aplicabile. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1777020283907

din data de 24.04.2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. ocds-b3wdp1-MD-1777020283907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Combustibil Jet A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unit de măs. | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (fără TVA) | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Condiții de vînzare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09000000 | Combustibil Jet A1 | Tone | 56000 |  |  |  |  | Cantitatea zilnică estimată variază în intervalele 357 tone - 459 tone |  |
|  | Costul Media cotației Platt’s European Marketscan (confirmarea Platt’s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costul primei furnizorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________