Anexa 2

Lista consumabilelor şi cerinţele standardizate pentru cabinetul imagistic

| Nr. | Denumirea | Unitate de masură | Cantitate | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelicula radiologica sensibilitate in albastru 24X30cm N100; role; 4; 180; 720. | cutii | 3 | 2250 |
| 2. | Pelicula radiologica sens; bilitate in albastru 18X24cm N100 role; 4; 180; 720. | cutii | 3 | 1620 |
| 3. | Caseta p/t radiologia conventionala cu ecrane intensificatoare cu emisie in spectru albastru 18x24 cm; role; 4; 180; 720. | buc | 1 | 4000 |
| 4. | Caseta pt radiologia conventionala cu ecrane intensificatoare cu emisie in spectru albastru 30x40 cm; role; 4; 180; 720. | cutii | 1 | 4000 |
| 5. | Peliculă termică printer USG 110mm x 20m | buc | 2 | 300 |
| 6 | Fixator pulbere la 15 litri | buc | 5 | 1250 |
| 7 | Developant pulbere la 15 litri | buc | 5 | 1250 |
| 8 | Hirtie milimetrica termica MAK 600 80x90x250; role; 4; 180; 720. | Buc | 40 | 1200 |
| 9. | Pelicula microradiofotografie sensibilitate in albastru 110X 30.5m; role; 4; 180; 720. | cutii | 15 | 35.350 |