Anexa nr. 23

din Documentația Standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție ________________________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor /serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39717200-3 | Aparat de aer conditionat | buc | 1 |  |  |  |  | Noiembrie |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 22

din Documentația Standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat de aer conditionat |  |  |  | -Funcții climatizare: Răcire, Încălzire; - Suprafața de acoperire - 30-35 m²; - Interval temp. de functionare la răcire -15°С - 43°С; - Interval temp, de functionare la încălzire -20°С - 24°С; - Capacitate de răcire minim - 12 kBTU/h; - Capacitate răcire - 3.4 kW; - Capacitate încălzire - 2.7 kW; - Clasa de eficiență energetică - A++; - Nivel de zgomot maxim56 dB; - Tehnologie Inverter; - Moduri de gestionare și operare; - Afișaj LED; - Moduri de operare a fluxului de aer minim 5; - Auto-restart ;Autocurățire ;Timer pornire / oprire; - Debit aer maxim - 550 m3/h; Servicii de instalare incluse; Garanție de minim 36 luni. |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________