| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-nul Cahul N27/2023 - 3-SAC | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1

Statia de clorinare

Pentru lucrari de constructii (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,471 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,824 |  |  |
| 3 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,499 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,766 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 6 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 10,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,185 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,560 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,160 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,160 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,720 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
| 10 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 27,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 27,675 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
| 11 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 103,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,605 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 106,395 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,570 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,038 |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 |  |  | m3 |  | 4,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,880 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 4,890 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,477 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,820 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,175 |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
| 14 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,824 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Coloane Sm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  | m3 |  | 1,840 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,828 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,943 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,284 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,104 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |  |
| 16 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 18,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,660 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,130 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,464 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,490 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,490 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,549 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,915 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,458 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,745 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,196 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |  |
| 17 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 31,280 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,972 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,125 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 32,062 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,313 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,758 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 18 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 63,040 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,161 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 64,616 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,651 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloane Sm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapet cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,625 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,875 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 11,250 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 37,500 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,875 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 1,250 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,625 |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 40,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,012 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,203 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 40,905 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,150 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 21 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Buiandrug (Bg1) |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 22 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,156 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 23 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 24 | CC02K |  | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 2,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,247 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,010 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,665 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,728 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 25 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,343 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,026 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 5,330 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,456 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Centura monolita (Cm1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,656 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,148 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
| 27 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,880 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,880 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,248 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 28 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 29 | CC02K |  | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 15,640 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,486 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,063 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,031 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,379 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 30 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 82,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,411 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 84,255 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,822 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,016 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita (Cm1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseul (Pm1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  | m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,929 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,365 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,855 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
| 32 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,910 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 33 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 34 | CC02M |  | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 10,560 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,042 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,824 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,957 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 35 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 104,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,037 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 106,682 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,041 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,142 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul (Pm1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,475 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 11,253 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 117,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
| 37 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu polistirenciment y=300 kg/m3 (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 38 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit y=500 kg/m3 (20....100 mm) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 39 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment M100 pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,375 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |  |
| 40 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor cu praimer ,,IMPERTEN PRIMER,, |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Praimer ,,IMPERTEN PRIMER,, |  |  | kg |  | 2,850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 41 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,LAPEN POL4''[str.inferior] ,,DILER PE ARD 4'' [str.superior] modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,185 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase ,,LAPEN POL4'' (str.inferior) |  |  | m2 |  | 11,471 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase ,,DILER PE ARD 4'' (str.superior) |  |  | m2 |  | 11,471 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |  |
| 42 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 3,245 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,618 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 4,326 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,618 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 0,309 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,618 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 30,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 43 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,426 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 44 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata gros 0.8 mm (norma 7,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de |  |  | kg |  | 52,920 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 1,838 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 45 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 10,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,052 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,108 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,108 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,800 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,086 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,455 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 9,750 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,960 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,110 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,960 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,289 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |  |
| 47 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre |  |  | m |  | 1,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,308 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,088 |  |  |
|  | 2521106718392350 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=350 mm) |  |  | m |  | 1,122 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,488 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 48 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer montate la ferestre |  |  | m |  | 1,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,088 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 49 |  |  | Supapa ПО-400 firma ''VENTS'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 00000011233 |  | Supapa ПО-400 firma VENTS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 50 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,681 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,510 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |
| 52 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 9,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 0,964 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,940 |  |  |
| 53 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -9,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,188 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | -0,193 |  |  |
| 54 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm) |  |  | m2 |  | 9,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,310 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 55 | CG01A1 k=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade |  |  | m2 |  | -9,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,564 |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,155 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,085 |  |  |
| 56 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice rezistente la acizi) |  |  | m2 |  | 9,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,534 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,726 |  |  |
|  | 266111280070011 |  | Placi ceramice rezistente la acizi |  |  | m2 |  | 9,682 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 38,070 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,820 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 188,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,460 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,423 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 57 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) |  |  | m |  | 8,500 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  | m2 |  | 0,893 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 3,124 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 53,550 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,893 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Lucrari de finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 6,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,296 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 48,552 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (XC-059, ГОСТ 23494-79) |  |  | m2 |  | 6,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,204 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (XC-059, ГОСТ 23494-79) |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,340 |  |  |
| 60 | CN05D k=1.5 |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu email (XB-785, ГОСТ 7313-75) aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 6,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,630 |  |  |
|  | 24301161030001 |  | Email |  |  | kg |  | 2,468 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,020 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,714 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm) |  |  | m2 |  | 24,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
|  | 266410210300100 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,521 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 62 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 24,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,298 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 63 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 19,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 43,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 20,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,680 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 384,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,336 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,154 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 76,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (XC-059, ГОСТ 23494-79) |  |  | m2 |  | 5,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (XC-059, ГОСТ 23494-79) |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,280 |  |  |
| 65 | CN05D k=1.5 |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu email (XB-785, ГОСТ 7313-75) aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 5,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,460 |  |  |
|  | 24301161030001 |  | Email |  |  | kg |  | 2,033 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,848 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,840 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 67 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 68 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 16,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 69 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,800 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 92,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Pridvor |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,238 |  |  |
| 71 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C10/12.5 |  |  | m3 |  | 0,530 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,829 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,551 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
| 72 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
| 73 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,725 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi ceramice |  |  | m2 |  | 2,575 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 10,125 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 2,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pridvor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Pereul |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 100 mm (pereul) |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,782 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,070 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
| 75 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (70 mm) |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,485 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |