CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177  dev loc  2-1-9

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Приточная система П2. Дымозащита. Вентилятор подпора воздуха ПД1 |  |  |
| 1 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: термоманометр РОСМА-ТМТБ-3.1 Р1 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.2. Регулятор температуры для приточной системы П2 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контроллер регулирующий " Аэроклим 5-АV " ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-03-011-01 apl | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( датчик температуры водяной Pt 1000 STw-01 ) | set | 1,0000 |
| 4 | 11-03-011-01 apl | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( датчик температуры воздушный канальный Pt 1000 STа-01 ) | set | 1,0000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4 IP54 ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( дифференциальный датчик-реле давления DTV-500 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. Utilaj electric |  |  |
| 7 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост на 2 встраиваемых элемента ПКУ 15.21.211 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-01-057-1 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier ( рычажной электропривод для оконных створок FTA-600 DF ) | buc | 4,0000 |
| 9 | 08-01-057-1 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier ( рычажной электропривод для пожарных дверей FTA-600 R ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.3. Panouri si pupitre |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф автоматики ША ЩМП-3-074 У2 650x500x220 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф управления системой дымозащиты ШУСД ЩМП-4-074 У2 800x650x250 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф управления окнами ШУО ЩМП-3.2.1-074 У2 300x210x150 IP54 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Aparatura electrica in panou ША |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-2P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/2A ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( переключатель на 2 положения ALCLR-22 ) | buc | 2,0000 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 5,0000 |
| 19 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 2,0000 |
| 21 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 3,0000 |
| 24 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 3,0000 |
| 25 | 08-03-603-1 apl | Cutie cu transformatori coboritori ( трансформатор 220В/24В 250Вт ) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 9A) | buc | 2,0000 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1305 - 1 buc, РТИ 1310 - 1 buc ) | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 29 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 20,0000 |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 12,0000 |
| 31 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 5,0000 |
| 32 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 7,0000 |
| 33 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0500 |
| 36 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 5,0000 |
|  |  | 1.5. Aparatura electrica in panou ШУСД |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-3P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-1P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( переключатель на 2 положения ALCLR-22 ) | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель тумблер ТВ2-1-2 ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 4,0000 |
| 42 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10911 A) | buc | 3,0000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка ПКИ-40 ) | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка выдержки времени ПВИ-11 ) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 2,0000 |
| 49 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 4,0000 |
| 51 | 08-02-317-4 apl | Releu ( реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 ) | buc | 2,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( световой индикатор фаз MIF-10-400 ) | buc | 1,0000 |
| 53 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( источник бесперебойного питания IPS-2430C-07 ) | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,3500 |
| 55 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 35,0000 |
| 56 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 20,0000 |
| 57 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 15,0000 |
| 58 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 5,0000 |
| 59 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 62 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 15,0000 |
|  |  | 1.6. Aparatura electrica in panou ШУО |  |  |
| 63 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель тумблер ТВ2-1-2 - 1 шт, ТВ1-4 - 1 шт ) | buc | 2,0000 |
| 67 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 68 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 20,0000 |
| 69 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 9,0000 |
| 70 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 7,0000 |
| 71 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 2,0000 |
| 72 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0300 |
| 75 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 3,0000 |
|  |  | 1.7. Сabluri |  |  |
| 76 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,7000 |
| 77 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 4x0.75 mm2 | m | 25,0000 |
| 78 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 4x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
| 79 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 7x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 80 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 81 | Pret de piata | Кабель cиловой с медными жилами с огнестойкой оболочкой ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2 | m | 5,0000 |
| 82 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,4000 |
| 83 | Pret de piata | Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2 | m | 40,0000 |
|  |  | 1.8. Tevile si materiale |  |  |
| 84 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 ) | buc | 2,0000 |
| 85 | Pret furnizor | Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 | buc | 2,0000 |
| 86 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( штуцер ЗКЧ - 46-87 ) | buc | 2,0000 |
| 87 | Pret furnizor | Штуцер ЗКЧ - 46 - 87 | buc | 2,0000 |
| 88 | Pret furnizor | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 2,0000 |
| 89 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0500 |
| 90 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 5,0000 |
| 91 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж кабель-канала ) | 100 m | 0,5500 |
| 92 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-040-025-1-К01 | m | 25,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-010-1-К01 | m | 25,0000 |
| 94 | Pret de piata | Кабель - канал самоклеющий "Mutlusan" 40х25 | m | 5,0000 |
| 95 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
|  |  | 2.1.1. Приточная система П2. Дымозащита. Вентилятор подпора воздуха ПД1 |  |  |
| 96 | Pret furnizor | Термоманометр РОСМА-ТМТБ-3.1 Р1 диапазон измерения температур 0 ... 120*С, диапазон измерения давления 0 ... 0,4 МПа | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.1.2. Регулятор температуры для приточной системы П2 |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Kонтроллер регулирующий " Аэроклим 5-АV " | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Датчик температуры водяной Pt 1000 STw-01 диапазон температур 0 ... 90*С | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Датчик температуры воздушный канальный Pt 1000 STа-01 диапазон температур -30 ... 50*С | buc | 1,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4 IP54 диапазон температур -60 ... 40*С | buc | 2,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Дифференциальный датчик-реле давления DTV-500, пределы измерения 50 ... 500Па | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.3. Utilaj electric |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Пост на 2 встраиваемых элемента ПКУ 15.21.211 IP54 | buc | 1,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Рычажной электропривод для оконных створок FTA-600 DF | buc | 4,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Рычажной электропривод для пожарных дверей FTA-600 R | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.4. Panouri si pupitre |  |  |
| 105 | Pret de piata | Panou de distributie ША ЩМП-3-074 У2 650x500x250 IP54 | buc | 1,0000 |
| 106 | Pret de piata | Panou de distributie ШУСД ЩМП-4-074 У2 800x650x250 IP54 | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret de piata | Panou de distributie ШУО ЩМП-3.2.1-074 У2 300x210x150 IP54 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.5. Aparatura electrica in panou ША |  |  |
| 108 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/2P/20A | buc | 1,0000 |
| 109 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 110 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/2A | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 112 | Pret de piata | Переключатель на 2 положения ALCLR-22 | buc | 2,0000 |
| 113 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 3,0000 |
| 114 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc | 3,0000 |
| 115 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 3,0000 |
| 116 | Pret de piata | Трансформатор 220В/24В 250Вт ОСО-0,25 | buc | 1,0000 |
| 117 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 9А | buc | 2,0000 |
| 118 | Pret de piata | Реле электротепловое РТИ 1310 - 1 шт, РТИ 1305 - 1 шт | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.6. Aparatura electrica in panou ШУCД |  |  |
| 119 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 120 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A | buc | 1,0000 |
| 121 | Pret de piata | Переключатель на 2 положения ALCLR-22 | buc | 1,0000 |
| 122 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 123 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 9А | buc | 3,0000 |
| 124 | Pret de piata | Приставка ПКИ-40 4з контакта | buc | 1,0000 |
| 125 | Pret de piata | Приставка выдержки времени ПВИ-11 с задержкой времени при включении от 0,1 до 30 секунд | buc | 1,0000 |
| 126 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 2,0000 |
| 127 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc | 4,0000 |
| 128 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 4,0000 |
| 129 | Pret de piata | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 | buc | 1,0000 |
| 130 | Pret de piata | Cветовой индикатор фаз MIF-10-400 | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания IPS-2430C-07 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.7. Aparatura electrica in panou ШУО |  |  |
| 132 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 1,0000 |
| 133 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 134 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ1-4 | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Приточная система П2. Дымозащита. Вентилятор подпора воздуха ПД1 |  |  |
| 1 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: термоманометр РОСМА-ТМТБ-3.1 Р1 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.2. Регулятор температуры для приточной системы П2 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контроллер регулирующий " Аэроклим 5-АV " ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-03-011-01 apl | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( датчик температуры водяной Pt 1000 STw-01 ) | set | 1,0000 |
| 4 | 11-03-011-01 apl | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( датчик температуры воздушный канальный Pt 1000 STа-01 ) | set | 1,0000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4 IP54 ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( дифференциальный датчик-реле давления DTV-500 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. Utilaj electric |  |  |
| 7 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост на 2 встраиваемых элемента ПКУ 15.21.211 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-01-057-1 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier ( рычажной электропривод для оконных створок FTA-600 DF ) | buc | 4,0000 |
| 9 | 08-01-057-1 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier ( рычажной электропривод для пожарных дверей FTA-600 R ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.3. Panouri si pupitre |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф автоматики ША ЩМП-3-074 У2 650x500x220 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф управления системой дымозащиты ШУСД ЩМП-4-074 У2 800x650x250 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( шкаф управления окнами ШУО ЩМП-3.2.1-074 У2 300x210x150 IP54 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Aparatura electrica in panou ША |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-2P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/2A ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( переключатель на 2 положения ALCLR-22 ) | buc | 2,0000 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 5,0000 |
| 19 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 2,0000 |
| 21 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 3,0000 |
| 24 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 3,0000 |
| 25 | 08-03-603-1 apl | Cutie cu transformatori coboritori ( трансформатор 220В/24В 250Вт ) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 9A) | buc | 2,0000 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1305 - 1 buc, РТИ 1310 - 1 buc ) | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 29 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 20,0000 |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 12,0000 |
| 31 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 5,0000 |
| 32 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 7,0000 |
| 33 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0500 |
| 36 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 5,0000 |
|  |  | 1.5. Aparatura electrica in panou ШУСД |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-3P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina ВH32-1P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( переключатель на 2 положения ALCLR-22 ) | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель тумблер ТВ2-1-2 ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 4,0000 |
| 42 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10911 A) | buc | 3,0000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка ПКИ-40 ) | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка выдержки времени ПВИ-11 ) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 2,0000 |
| 49 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 4,0000 |
| 51 | 08-02-317-4 apl | Releu ( реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 ) | buc | 2,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( световой индикатор фаз MIF-10-400 ) | buc | 1,0000 |
| 53 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( источник бесперебойного питания IPS-2430C-07 ) | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,3500 |
| 55 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 35,0000 |
| 56 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 20,0000 |
| 57 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 15,0000 |
| 58 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 5,0000 |
| 59 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 62 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 15,0000 |
|  |  | 1.6. Aparatura electrica in panou ШУО |  |  |
| 63 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель тумблер ТВ2-1-2 - 1 шт, ТВ1-4 - 1 шт ) | buc | 2,0000 |
| 67 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 68 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 20,0000 |
| 69 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 9,0000 |
| 70 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 7,0000 |
| 71 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 2,0000 |
| 72 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0300 |
| 75 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 3,0000 |
|  |  | 1.7. Сabluri |  |  |
| 76 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,7000 |
| 77 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 4x0.75 mm2 | m | 25,0000 |
| 78 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 4x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
| 79 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-HFLTx 7x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 80 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 81 | Pret de piata | Кабель cиловой с медными жилами с огнестойкой оболочкой ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2 | m | 5,0000 |
| 82 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,4000 |
| 83 | Pret de piata | Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2 | m | 40,0000 |
|  |  | 1.8. Tevile si materiale |  |  |
| 84 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 ) | buc | 2,0000 |
| 85 | Pret furnizor | Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 | buc | 2,0000 |
| 86 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( штуцер ЗКЧ - 46-87 ) | buc | 2,0000 |
| 87 | Pret furnizor | Штуцер ЗКЧ - 46 - 87 | buc | 2,0000 |
| 88 | Pret furnizor | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 2,0000 |
| 89 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0500 |
| 90 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 5,0000 |
| 91 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж кабель-канала ) | 100 m | 0,5500 |
| 92 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-040-025-1-К01 | m | 25,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-010-1-К01 | m | 25,0000 |
| 94 | Pret de piata | Кабель - канал самоклеющий "Mutlusan" 40х25 | m | 5,0000 |
| 95 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
|  |  | 2.1.1. Приточная система П2. Дымозащита. Вентилятор подпора воздуха ПД1 |  |  |
| 96 | Pret furnizor | Термоманометр РОСМА-ТМТБ-3.1 Р1 диапазон измерения температур 0 ... 120*С, диапазон измерения давления 0 ... 0,4 МПа | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.1.2. Регулятор температуры для приточной системы П2 |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Kонтроллер регулирующий " Аэроклим 5-АV " | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Датчик температуры водяной Pt 1000 STw-01 диапазон температур 0 ... 90*С | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Датчик температуры воздушный канальный Pt 1000 STа-01 диапазон температур -30 ... 50*С | buc | 1,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4 IP54 диапазон температур -60 ... 40*С | buc | 2,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Дифференциальный датчик-реле давления DTV-500, пределы измерения 50 ... 500Па | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.3. Utilaj electric |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Пост на 2 встраиваемых элемента ПКУ 15.21.211 IP54 | buc | 1,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Рычажной электропривод для оконных створок FTA-600 DF | buc | 4,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Рычажной электропривод для пожарных дверей FTA-600 R | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.4. Panouri si pupitre |  |  |
| 105 | Pret de piata | Panou de distributie ША ЩМП-3-074 У2 650x500x250 IP54 | buc | 1,0000 |
| 106 | Pret de piata | Panou de distributie ШУСД ЩМП-4-074 У2 800x650x250 IP54 | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret de piata | Panou de distributie ШУО ЩМП-3.2.1-074 У2 300x210x150 IP54 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.5. Aparatura electrica in panou ША |  |  |
| 108 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/2P/20A | buc | 1,0000 |
| 109 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 110 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/2A | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 112 | Pret de piata | Переключатель на 2 положения ALCLR-22 | buc | 2,0000 |
| 113 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 3,0000 |
| 114 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc | 3,0000 |
| 115 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 3,0000 |
| 116 | Pret de piata | Трансформатор 220В/24В 250Вт ОСО-0,25 | buc | 1,0000 |
| 117 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 9А | buc | 2,0000 |
| 118 | Pret de piata | Реле электротепловое РТИ 1310 - 1 шт, РТИ 1305 - 1 шт | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.6. Aparatura electrica in panou ШУCД |  |  |
| 119 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 120 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A | buc | 1,0000 |
| 121 | Pret de piata | Переключатель на 2 положения ALCLR-22 | buc | 1,0000 |
| 122 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 123 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 9А | buc | 3,0000 |
| 124 | Pret de piata | Приставка ПКИ-40 4з контакта | buc | 1,0000 |
| 125 | Pret de piata | Приставка выдержки времени ПВИ-11 с задержкой времени при включении от 0,1 до 30 секунд | buc | 1,0000 |
| 126 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 2,0000 |
| 127 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc | 4,0000 |
| 128 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 4,0000 |
| 129 | Pret de piata | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 | buc | 1,0000 |
| 130 | Pret de piata | Cветовой индикатор фаз MIF-10-400 | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания IPS-2430C-07 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.7. Aparatura electrica in panou ШУО |  |  |
| 132 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 1,0000 |
| 133 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 134 | Pret de piata | Переключатель тумблер ТВ1-4 | buc | 1,0000 |