Lotul 2

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparație a copertinei in subsolul și groapa de lumină din  blocul CMF-7 a IMSP AMT Centru, str. Dokueiaev 11a

- Caietul de sarcini

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertina in subsol si groapa de lumina |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 139,200 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 139,200 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 136,000 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - Progon din teava 40*40 | kg | 136,000 |
| 5 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 7,680 |
| 6 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.015) brus 50*50 | m2 | 139,200 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,390 |
| 8 | CE06C | Invelitori din PROFNASTIL, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc, inclusiv riglete delegatura cu pereti b=200mm l=72.8m (b=0.5mm, H=44mm, vopsita) (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 139,200 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.