# ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea unei construcții modulare prefabricate, prin achiziție publică de valoare mică.

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

- IDNO: 1006601000185.

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Denumirea bunurilor solicitate |  |  | Cant | Specificatie tehnică (Schița tehnică se anexează) | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 | Cod CPV 44211100-3 | Construcție modulară prefabricată (grup sanitar) | 1 buc | Dimensiuni: Exterior: 2500x6000x2820 mm. Interior: 2300x5800 x2400 mm. Descrierea construcției și materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară: Cadru: - cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm, sudate la colțurile construcției modulare; - protecție antirugină a sudurilor; - este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie, țevi de scurgere cu diametrul de 50 mm, situate în colțurile modulelor izolate pentru a preveni înghețul; - elementele structurale din oțel sunt executate conform cerințelor aplicabile standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011; SR EN 1090-1+A1:2012 și dețin Declarații de performanță conform Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică; - sistem de vopsire împotriva coroziunii conform cerintelor standardului SM EN ISO 12944:2020 – Vopsele şi lacuri; - îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii; - Rampa pentru persoane cu mobilitate redusă - 1 buc. Acoperiș: - tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea de 60 mm, grosimea 0,5/0,5 mm; - acoperișul cu tablă profilată H 44, grosimea 0,5 mm; - greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m²; - sunt prevăzute cu 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de scurgere. Podea: - podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru; - cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 550 kg/m2; - pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR 60 mm; - culoare RAL 9002/9002; - grosime metal 0,5/0,5 mm; - acoperit cu OSB 15mm; - finisaj: linoleum semiindustial și fixat cu plintă plastic pe perimetru. Pereți exterior: - Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm cu spumă poliuretanică; - grosimea 0,5/0,5 mm; - LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior; - RAL 9002 in exterior; - îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Pereți interiori: - pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR; - grosimea 0,5/0,5 mm; - LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior; - RAL 9002 in exterior; - pereți despărțitori la grupurile sanitare din PVC; - îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Instalații electrice: - instalația electrică este ascunsă în pereți - trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D16mm - tablou siguranțe automate cu sistem de împământare - 1 buc; - prize electrice interioare cu împământare exterioară - 8 buc; - prize electrice exterior instalate în rama superioară a containerului - 2 buc; - corpuri de iluminat led (interior) 300x300 cu sensor de mișcare - 4 buc; - corpuri de iluminat led (exterior) cu sensor zi/noapte - 3 buc; - boiler 50 l. - 1 buc; - uscător de mâini - 3 buc; - convector electric 1,5 kW dotat cu thermostat - 4 buc; - întrerupătoare iluminare - 5 buc. - 4 grile reglabile de reglare a aerului (in sistemul de ventilare) - Ventilare activă inclusă Tâmplăria containerului: - PVC alb, Clasa A, 4 camere, 6/12/6, 4s; - geam PVC, alb, 500x500mm – 4 buc. - ușă PVC, alb, 800x2050mm, cu amortizor – 2 buc. - ușă PVC, alb, 1000x2050mm, cu amortizor – 2 buc Instalații sanitare: - wc- 3 buc; - lavuar set - 3 buc; - robinete care funcționează automat, printr-un sensor infraroșu, pentru a reduce consumul de apă, durabilitate și igienă; - pisuar - 1 buc; - oglindă - 3 buc; - dispenser săpun - 3 buc; - dispenser hârtie igienică - 3 buc; - perie WC - 3 buc; - ventilatoare pentru aerisire - 3 buc; - mâner inox pentru persoane cu mobilitate redusă - 2 buc; - rețea apă și canalizare interior inclus. - Butoi din inox, cu capacitatea de 2Tone. - Hidrofor pentru a asigura alimentarea cu apă a construcției Transportarea și montarea construcției modulare: - prețul va include transportarea, montarea și racordarea rețelelor de apă și canalizare interior, la postul vamal Unguri. - Furnizorul trebuie să asigure izolarea apa și canalizare exterior, pentru a nu îngheța pe timp de iarna. | 280000,0 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: nu mai tîrziu de 22.12.2025.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații despre Participant | Conform anexei nr. 1 | Obligatoriu |
| 2 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2 | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform anexei nr. 3 | Obligatoriu |
| 4 | Propunerea tehnică | Descriere tehnică | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în SIA ”RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Otilia  IZVOREANU___________________________

Anexa 1

Informații despre Participant

| 1 | Denumirea operatorului economic |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Număr unic de identificare (IDNO) |  |
| 3 | Adresa juridică |  |
| 4 | Forma organizatorico-juridică |  |
| 5 | Anul înregistrării |  |
| 6 | Numărul de ani de experiență specifică în livrări de bunuri/servicii similare |  |
| 7 | Informația cu privire la numele/prenumele conducătorului/administratorului |  |
| 8 | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) |  |
| 8.1 | Numele/prenumele |  |
| 8.2 | Poziție/acționînd în calitate de... |  |
| 8.3 | Adresa |  |
| 8.4 | Telefon |  |
| 8.5 | Adresa de e-mail |  |
| 9 | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic |  |
| 9.1 | Denumirea băncii |  |
| 9.2 | IBAN |  |
| 9.3 | Codul băncii |  |
| 9.4 | Numărul cod TVA |  |

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 2

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_______________________________________________________________________

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 3

| Propunerea financiară |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea/descrierea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |