## Foaie1
Lot 7. Truse pentru fizică
7.1 | 38000000-5 | Trusă ,,Mecanica” | Buc | 1 | Componența minimă. Trusa “Mecanica” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului legilor fundamentale ale corpurilor. Trepied/stativ cu un ambreiaj și picior, Set de greutăți cu cârlige, Set de bare cu cârlige, Pahar de plastic 250 ml , Plan înclinat, Accesorii pentru studiul legilor mecanicii, Modele role/scripeți pentru studierea legilor mecanicii, Set Dinamometre (3 piese), Fir cu plumb, Set arcuri elicoidale, Resorturi elastice, Vernier etc.
7.2 | 38000000-5 | Trusă ,,Electricitate” | Buc | 1 | Componența minimă. Trusa “Fenomene electrice” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului. Întrerupător (comutator), Bec 3.5 V și 6,3, Rezistente 6.2Ω și 12Ω, Dulie / soclul becului, Soclu baterii, set Magneți, Motor (motor electric) de curent continuu ac magnetic, Bobina, Fire de conexiune, Conectoare "crocodil", Electromagnet tip U, Ampermetru, Voltmetru, Reostat, Set de bastoane de electrostatică, Electroscop.
7.3 | 38000000-5 | Trusă ,,Optica” | Buc | 1 | Set de instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de opticã: reflecția, refracția, dispersia. Componența minimă. Trusa este prevazutã cu sursã de luminã 12V, 24W, cu o lentilã într-un capãt, care permite producerea razelor de luminã paralele, covergente și divergente. De ambele pãrti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlã acrilicã (dreptunghiularã, semi-circularã, triunghiularã echilateralã - 60x60x60, triunghiularã - 90x60x30, triunghiularã dreaptã - 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavã, dublu-convexã cu aceeași grosime și dublu-convexã subțire; 3. Set din 3 oglinzi: parabolicã, semi-circularã și planã, montate pe bazã; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bazã: 3 culori primare - roșu, albastru și verde, 5 secundare - cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare - roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampã de luminã; 7. 2 placuțe separate, de plastic.
7.4 | 38000000-5 | Trusă ,,Fenomene termice” | Buc | 1 | Componența minimă. Trusa “Fenomene termice” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului termodinamicii: Calorimetru, Sfera Pascal, Manometru lichid, Aparat pentru studierea legilor gazelor, Set: căldăruși cu inele, Set de corpuri de masă egală și volum egal, Cleme, Demonstrator Legea Arhimede, Archimede Panel etc.