# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamente de laborator, optice și de precizie laborator Chimie.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP.
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic V. Alecsandri s. Colibași

- IDNO: 1012620010265

- Adresa: s.Colibași str. Libertății

- Numărul de telefon/fax: 029962210, 069071273

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liceulcolibasi@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Laborator Chimie |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Vesela chimica din sticla |  |  |  |  |  |  |
| .1 | 38000000-5 | Baghetă din sticlă pentru agitare | buc | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți | 700 |
| 2. | 38000000-5 | Balon Erlenmeyer 100 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. | 435 |
| 3 | 38000000-5 | Balon Erlenmeyer 250 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. | 585 |
| 4 | 38000000-5 | Balon cotat | buc | 15 | Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, toleranța ± 0,1ml. | 945 |
| 5 | 38000000-5 | Balon cu fund plat | buc | 15 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. | 525 |
| 6 | 38000000-5 | Biuretă | buc | 15 | Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml | 600 |
| 7 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat, 50 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 50 ml, lungime 200 mm, gradație: 1ml, cu suport de sticlă. | 675 |
| 8 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat, 250 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 250 ml, cu suport de sticlă. | 1.350 |
| 9 | 38000000-5 | Cristalizor | buc | 3 | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml | 252 |
| 10 | 38000000-5 | Eprubete gradate | buc | 300 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. | 3.600 |
| 11 | 38000000-5 | Eprubete negradate | buc | 300 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. | 1.500 |
| 12 | 38000000-5 | Flacoane pentru soluții | buc | 100 | Flacoane pentru soluții din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. | 2.400 |
| 13 | 38000000-5 | Lamele din sticlă termorezistentă | buc | 100 | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii șlefuite, 25x75mm x 1,2 – 1,5 mm grosime. | 500 |
| 14 | 38000000-5 | Pahar Berzelius | buc | 15 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat | 525 |
| 15 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm | 555 |
| 16 | 38000000-5 | Pâlnie de separare | buc | 5 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml | 1.160 |
| 17 | 38000000-5 | Pipetă gradată 25 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 600 |
| 18 | 38000000-5 | Pipetă gradată 10 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 435 |
| 19 | 38000000-5 | Pipeta volumetrică | buc | 15 | Pipeta volumetrică din sticla, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml | 570 |
| 20 | 38000000-5 | Recipient din sticlă 100 ml | buc | 150 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor | 4.500 |
| 21 | 38000000-5 | Recipient din sticlă 250 ml | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor | 2.600 |
| 22 | 38000000-5 | Recipient din sticlă 500 ml | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor | 4.400 |
| 23 | 38000000-5 | Tub de sticlă | buc | 100 | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. | 700 |
|  |  | Total Lot |  |  |  | 30112 |
|  |  | Lotul 2 Vase chimice din masa plastica |  |  |  |  |
| 24 | 38000000-5 | Cilindru gradat din plastic | buc | 15 | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) | 360 |
| 25 | 38000000-5 | Pahar Berzelius din plastic | buc | 15 | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C | 360 |
| 26 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare, d=80 – 90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm | 315 |
| 27 | 38000000-5 | Flacoane pentru soluții | buc | 300 | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. | 7.800 |
| 28 | 38000000-5 | Flacoane pentru substanțe solide | buc | 300 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. | 6.000 |
| 29 | 38000000-5 | Pisetă pentru apă distilată | buc | 15 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă | 780 |
|  |  | Total lot |  |  |  | 15615 |
|  |  | Lotul 3 Vase chimice din ceramica |  |  |  |  |
| 30 | 38000000-5 | Capsulă de porțelan | buc | 15 | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C | 450 |
| 31 | 38000000-5 | Mojar și pistil din porțelan | buc | 2 | Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm | 346 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 796.00 |
|  | Lotul 4 Ustensile de laborator |  |  |  |  |  |
| 32 | 38000000-5 | Clemă pentru fixarea eprubetelor | buc | 30 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm | 660 |
| 33 | 38000000-5 | Spatulă dublă | buc | 15 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite | 1.080 |
| 34 | 38000000-5 | Para de cauciuc | buc | 15 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru | 1.440 |
| 35 | 38000000-5 | Perie pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm | 375 |
| 36 | 38000000-5 | Stativ pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm | 1.170 |
| 37 | 38000000-5 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc | 15 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. | 1.470 |
| 38 | 38000000-5 | Boxă cu capac pentru reactivi | buc | 15 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă | 5.700 |
| 39 | 38000000-5 | Spirtieră de laborator | buc | 15 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. | 405 |
| 40 | 38000000-5 | Stativ de laborator | buc | 15 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) și un clește ) | 6.600 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 18900 |
|  | Lotul 5 Instrumente de masura si dispozitive |  |  |  |  |  |
| 41 | 38000000-5 | Balanță electronica de masă | buc | 2 | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 900 |
| 42 | 38000000-5 | Balanță electronica de precizie | buc | 1 | Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 1.234 |
| .43 | 38000000-5 | Balanță cu două brațe egale | buc | 5 | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g | 3.440 |
| .44 | 38000000-5 | Distilator apă | buc | 1 | Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher. | 3.500 |
| .45 | 38000000-5 | Reșou electric | buc | 1 | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 498 |
| .46 | 38000000-5 | pH- metru de masă | buc | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V. | 4.200 |
| 47 | 38000000-5 | Termometru | buc | 15 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), | 1.020 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 14792 |
|  | Lotul 6 Modele , colectii, planse |  |  |  |  |  |
| 48 | 38000000-5 | Set de construcție moleculară pentru elevi | buc | 5 | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: • atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) • atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) • atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) • atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) • atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) • atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) • atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) • legături medii, gri • legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile. Caracteristici tehnice: Modelele atomice sunt realizate din material plastic de înaltă calitate. Setul este plasat într-o cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. | 4.560 |
| 49 | 38000000-5 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice | buc | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. | 496 |
| .50 | 38000000-5 | Colecția mase plastice | buc | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei | 496 |
| 51 | 38000000-5 | Colecția minerale – materii prime | buc | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. | 496 |
| .52 | 38000000-5 | Colecția scara durității | buc | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. | 496 |
| .53 | 38000000-5 | Colecția sticlă și ciment | buc | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. | 496 |
| .54 | 38000000-5 | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc | 1 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. | 135 |
| .55 | 38000000-5 | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc | 1 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. | 48 |
| 56 | 38000000-5 | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc | 1 | Lățimea 140 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare | 85 |
| .57 | 38000000-5 | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | buc | 1 | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor | 48 |
| .58 | 38000000-5 | PORTRETE CHIMISTI CELEBRI | buc | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1.480 |
| .59 | 38000000-5 | Set planșe tematice la Chimie | buc | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 428 |
| .60 | 38000000-5 | CUIER PENTRU HARTI SI PLANSE | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 268 |
|  | Total Lot |  |  |  |  | 9532 |
|  | Lotul 7 Supliment la minimul de dotare |  |  |  |  |  |
| .61 | 38000000-5 | SET PENTRU DEMONSTRAREA EFECTULUI ELECTROCHIMIC | buc | 1 |  | 379 |
| .62 | 38000000-5 | Areometre. Set 8 bucăți | buc | 1 |  | 837 |
| .63 | 38000000-5 | Model CiO2 | buc | 1 |  | 552 |
| .64 | 38000000-5 | Model NaCo2 | buc | 1 |  | 552 |
| .65 | 38000000-5 | Model Diamant | buc | 1 |  | 552 |
| .66 | 38000000-5 | Model Grafit | buc | 1 |  | 552 |
| .67 | 38000000-5 | Model Fulerin | buc | 1 |  | 552 |
| 68 | 38000000-5 | Model CsCl | buc | 1 |  | 552 |
| .69 | 38000000-5 | Model Metal | buc | 1 |  | 552 |
| .70 | 38000000-5 | Stativ pentru pipete | buc | 1 |  | 94 |
| .71 | 38000000-5 | STATIV ORIZONTAL PENTRU PIPETE | buc | 1 |  | 97 |
| .72 | 38000000-5 | Stativ pentru 2-4 pâlnii | buc | 1 |  | 192 |
| .73 | 38000000-5 | Stativ pentru 2 biurete | buc | 1 |  | 162 |
| .74 | 38000000-5 | Lingura de încarcare (set 2 piese) | buc | 1 |  | 72 |
| .75 | 38000000-5 | Pensete (set 4 unitati) | buc | 1 |  | 280 |
| .76 | 38000000-5 | Cleşte lemn | buc | 1 |  | 14 |
| 77 | 38000000-5 | Dop cauciuc d - 16mm | buc | 1 |  | 5 |
| .78 | 38000000-5 | Perforatoare pentru dopuri de cauciuc | buc | 1 |  | 191 |
| .79 | 38000000-5 | Clama Mohr | buc | 1 |  | 28 |
| .80 | 38000000-5 | Clame Hoffman | buc | 1 |  | 28 |
| .81 | 38000000-5 | HIRTIE INDICATOARE | buc | 1 |  | 63 |
| .82 | 38000000-5 | Placuţă cu godeuri | buc | 1 |  | 31 |
| .83 | 38000000-5 | Platformă ridicatoare | buc | 1 |  | 197 |
| .84 | 38000000-5 | Balon cotat 50 ml | buc | 1 |  | 40 |
| .85 | 38000000-5 | Balon cotat 250 ml | buc | 1 |  | 63 |
| .86 | 38000000-5 | Balon cotat 500 ml | buc | 1 |  | 75 |
| 87 | 38000000-5 | Balon cotat 1000 ml | buc | 1 |  | 92 |
| .88 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat, 10 ml | buc | 1 |  | 29 |
| .89 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat, 25 ml | buc | 1 |  | 35 |
| .90 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat, 100 ml | buc | 1 |  | 55 |
| .91 | 38000000-5 | Balon Erlenmeyer 150ml | buc | 1 |  | 34 |
| .92 | 38000000-5 | Fiola de cântărire 25 ml | buc | 1 |  | 23 |
| .93 | 38000000-5 | PÂLNIE DE SEPARARE, 250 ML | buc | 1 |  | 298 |
| .94 | 38000000-5 | Pipetă | buc | 1 |  | 6 |
| .95 | 38000000-5 | SET OXIZI | buc | 1 |  | 420 |
| 96 | 38000000-5 | SET Acizi | buc | 1 |  | 244 |
| .97 | 38000000-5 | SET Săruir | buc | 1 |  | 743 |
| .98 | 38000000-5 | SET Baza | buc | 1 |  | 489 |
| 99 | 38000000-5 | SET Substanțe simple | buc | 1 |  | 1.104 |
|  |  | Total lot |  |  |  | 10284.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 100031.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _                      nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vînzător în termen de 15 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului:31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Împuternicire. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 6. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declaraţie de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat. | Obligatoriu |
| 7. | Garantia pentru oferta | - original confirmat prin semnătura / ștampila participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz____nu se aplică__

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ nu se aplică _

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________ _ nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ prețul cel mai scăzut _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____informația o găsiți în SIA RSAP______

- pe: [data]__________ informația o găsiți în SIA RSAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________30 de zile______________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________nu se aplică_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____28.05.2020________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____Grigoriță Ana_____                L.Ș.