Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de Amenajare a spatiului pentru angiograf, Electrofiziologie Cardiacă, et.3, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău (Repetat)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrări de Amenajare a spatiului pentru angiograf, Electrofiziologie Cardiacă, et.3 | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 025 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _60_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei f. 29, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru ultimii 3 ani în IMSP-uri confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Experienta similara a cel putin o sala de angiografie, terapie intensiva sau de operatii executate in trecut. | Se anexeaza PV de receptive finala a obiectivului sau/si scrisoare de recomandare privind darea in exploatare si buna functionare a sălii respective | Obligatoriu |
| 15 | Scrisori de recomandare a bunei execuție a lucrărilor în cadrul IMSP, cel puțin 3. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 16 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 17 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 18 | Disponibilitate de mijloace financiare (bani lichizi sau contract de creditare bancară) | 50% din valoarea ofertei depuse, se va anexa la oferta extrasul din cont iar la data contractării va fi confirmată existenta mijloacelor financiare. Semnat electronic. | obligatoriu |
| 19 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 20 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 21 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a lucrărilor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Lucrările vor fi demarcate timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Punctajul maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| IMSP IC -Clinica. Amenajarea spatul pentru Angeograf,etajul 3, Sala de Electrofiziologie Cardiaca. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02-2026

Deviz-oferta № 02-2026

Lucrari de amenajare a spatiului pu Angeograf in Sala de Electrofiziologie Cardiaca

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare a salii Electrofiziologie Cardiaca pentru Angeograf |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie la pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,200 |  |  |
| 2 | CK26C k=0,5 | Demontare (pervazuri decorative pu radiotoare de incalzit, recuperate) montate la pereti din PFL. | m | 6,000 |  |  |
| 3 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 155,000 |  |  |
| 4 | CD12A | Compartimentari din pereti aplicat pe zidarie de d.c.a alcatuiti din panouri ghips-carton (50.00+12.5mm) tip, Cnauf Safebuard cu protectie( fara vata mineral, in grosime totala de 62.5mm la perete (1foi) montati pe structura metalica | m2 | 22,000 |  |  |
| 5 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala | m2 | 10,000 |  |  |
| 6 | CK08A | Instalare vitraj (ferestra) germetice, din profiluri din otel cu protectie radiologica (folie de plumb 2.3mm) (L-1300 x h-600mm) cu doua canaturi separate cu descidere (2x (l- 500 x h=400 mm) pu camera de sterilizare. | m2 | 0,780 |  |  |
| 7 | CK12B | Usi metalice (cu sistem de descidere automata si mecanica in driapta, inchidere germetic) confectionate din profiluri de otel laminat(l-920 x h-2000mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, (cu protectie radiolojica, folie de plumb 2.3mm)) inclusiv armaturile si accesoriile necesare , intr-un canat. | m2 | 1,890 |  |  |
| 8 | RpCO26B | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF( h-2100 x l-1450mm), (1buc) comuflata cu bagete de lambriu pe perimetru, fara prag. | m2 | 3,045 |  |  |
| 9 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,(l-800xh-2050mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,640 |  |  |
| 10 | CK07B | Pervazuri montate la ferestre | m | 3,000 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti. (Betonocontact) | m2 | 165,000 |  |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,000 |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 165,000 |  |  |
| 14 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 165,000 |  |  |
| 15 | CK26C | Montare (pervazuri decorative pu radiotoare de incalzire montate la pereti din PFL. | m | 10,000 |  |  |
| 16 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii la pardoseli cu schimbarea lenoleu medical |  |  |  |  |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 56,000 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact) | m2 | 56,000 |  |  |
| 19 | RpCS16A | Ecran antistatic din banda de arama | m2 | 40,000 |  |  |
| 20 | CK18B | Cornier la plinta | m | 60,000 |  |  |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 58,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatii cu inlocuirea tavanului suspendat (Casetate medicale ) |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 61,000 |  |  |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |  |  |
| 24 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 3,000 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 3,000 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,000 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 10,000 |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,000 |  |  |
| 29 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") | m2 | 35,000 |  |  |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de constructie Camera tehnica. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 35,000 |  |  |
| 32 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare (comnata texnica) cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 35,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pardoseli acoperite cu placaj |  |  |  |  |
| 33 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice(fundatii sub utelaj) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 0,200 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea pardoselei | m2 | 6,000 |  |  |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 6,000 |  |  |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (pe coridor 600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 | m2 | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan finisate |  |  |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 16,000 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari deverse la interior ( demontare, instalare utrlaj medical) in Sala3. |  |  |  |  |
| 39 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 1,000 |  |  |
| 40 | CL07A1 | Instalarea suporturilor, pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice in podia (ancore d=20mm), cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 48,000 |  |  |
| 41 | CO21A применит. | Instalarea suporturi pe tavan( numai manopera + mech.) | 100 buc | 0,600 |  |  |
| 42 | Pret de peata | Suruburi de inalta rezistenta d=20mm( in complect) | set | 60,000 |  |  |
| 43 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru ancorare la planseu din beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 50,000 |  |  |
| 44 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,000 |  |  |
| 45 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 5,000 |  |  |
| 46 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,000 |  |  |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea diseuriloror cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele de electricitate |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 | 100 buc | 0,220 |  |  |
| 49 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 236 | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 50 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 51 | 507-0106 | Lampa L-18W | buc | 88,000 |  |  |
| 52 | 507-0109 | Lampa 18W компактная 2G11 | buc | 20,000 |  |  |
| 53 | 507-0201 | Starter C80-220 | buc | 88,000 |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,300 |  |  |
| 55 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 550,000 |  |  |
| 56 | 590-403 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x2.5 | m | 750,000 |  |  |
| 57 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, проходной | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 59 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 60 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, рriza заземления РЗ-01 | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 62 | 2451089 | Cutie KM41005 | buc | 20,000 |  |  |
| 63 | 2451082 | Cutie КМ40002 | buc | 7,000 |  |  |
| 64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |  |  |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 10,300 |  |  |
| 66 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,850 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli fe regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 67 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 29,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Retele gaze medicale O2, AIR |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
| 68 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 30,000 |  |  |
| 69 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 10,000 |  |  |
| 70 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 71 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d10mm | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transpore | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare . |  |  |  |  |
| 72 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER,) Panou pentru gaze medicale | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | GB04A | Priza evacuare gaze anestezice ( tip AGSS ) - montare | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | 11-06-001-01 | tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic Plus | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | 11-06-001-01 | Prize pentru gaze medicale , montat pe perete | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 30,000 |  |  |
| 77 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) | buc | 1,000 |  |  |
| 79 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | Pret de piata | Consola de perete 900x210x68mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN.) | set | 1,000 |  |  |
| 82 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151, (2 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN) | set | 1,000 |  |  |
| 83 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna 4 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 2,000 |  |  |
| 84 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -2x.prize RJ45 | set | 1,000 |  |  |
| 85 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 600 mm. | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Retele de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 86 | VD06A-2 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) | buc | 4,000 |  |  |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x300) | buc | 2,000 |  |  |
| 89 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 90 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,000 |  |  |
| 92 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW | buc | 3,000 |  |  |
| 93 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 94 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |  |  |
| 97 | VD03C | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric | buc | 3,000 |  |  |
| 98 | VD02H | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |  |  |
| 100 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 101 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K300M | buc | 2,000 |  |  |
| 103 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=300mm, l - 1000mm | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | Pret de piata | Calorifer electric''Sustemar"CB 200-5.0 | buc | 1,000 |  |  |
| 105 | Pretul firmei | Клапан отсечной ДТ SRK 30-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | Pret de piata | Hepa Фильтр 300 * 300 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Retele de conditionare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 107 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. | buc | 4,000 |  |  |
| 108 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | CAS | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 109 | Toshiba | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-32/PPRIVO-32 DC IVENTER 32000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 2,000 |  |  |
| 110 | Toshiba | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Retele tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 111 | 1-1 | Boiler electric de apa V=30L | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Sala nr 3 |  |  |  |  |
| 112 | SC04A | Instalare lavuar aseptic din INOX | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Lucrari sanitare, Sala 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Apa potabila (AI) |  |  |  |  |
| 115 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 116 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 6,000 |  |  |
| 117 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 118 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 119 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 6,000 |  |  |
| 120 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |  |  |
| 121 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 122 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х2,8мм PPR PN10 | m | 6,000 |  |  |
| 123 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") | buc | 2,000 |  |  |
| 124 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль 15Б1бк D15мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.2. Apa calda |  |  |  |  |
| 126 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х3,4мм PPR PN20 | m | 3,000 |  |  |
| 127 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") | buc | 1,000 |  |  |
| 128 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,000 |  |  |
| 129 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,000 |  |  |
| 130 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.3. Canalizare C1 |  |  |  |  |
| 131 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (PP) | m | 1,000 |  |  |
| 132 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm ( PP) | m | 3,000 |  |  |
| 133 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 134 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.4. Incalzire sala T-1,2 |  |  |  |  |
| 135 | IC11C k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=25 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 2,000 |  |  |
| 136 | IC11B k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=20 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 2,000 |  |  |
| 137 | IB01A | Instalare radiatoare din fonta (RECUPERATE)cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140x108x500(h) mm | m2 | 6,680 |  |  |
| 138 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 2,000 |  |  |
| 139 | IE01D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp | m2 | 6,680 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de reparatie Coridor acces sala 3. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereti interiori |  |  |  |  |
| 140 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 5,000 |  |  |
| 141 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,000 |  |  |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,000 |  |  |
| 143 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 50,000 |  |  |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 120,000 |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 120,000 |  |  |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 120,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Tavane suspendate si finisate |  |  |  |  |
| 147 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 80,000 |  |  |
| 148 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 17,000 |  |  |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,000 |  |  |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,000 |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 20,000 |  |  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,000 |  |  |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 85,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. PardoseI linoleu medical.. |  |  |  |  |
| 154 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 90,000 |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact) | m2 | 85,000 |  |  |
| 156 | CK18B | Cornier la plinta | m | 60,000 |  |  |
| 157 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) | m2 | 90,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari deverse la exsterior( Demontare panou de protectie la balcon din beton armat. Cota 6.600 ( cu recuperare si instalare la locul demontarii) |  |  |  |  |
| 158 | CP10B1 k=3 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejurime la balcon) la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |  |  |
| 159 | CP10B k=3.0 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat imprejurime la balcon),( materiul benefeciarului) la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |  |  |
| 160 | CC13A k=3.0 | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 161 | CL13B | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv | t | 0,001 |  |  |
| 162 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor(cu recuperare) exterioare pu amplasarea utelajului medical in teriorul cladirii. | m2 | 7,200 |  |  |
| 163 | CK25A | Montaria vitralilor din PVC, ( Moterialul benefeciarulu recuperat) in zidarie de orice natura la constructii cu finisare) inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()