## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: | [7 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare | Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare | 6: Compus din straturi de înaltă rezistenta. Dintr-o piesă, Drenabilă, Să conțină filtru de carbune activat pentru evacuarea gazelor, care elimină mirosurile. Cu mecanism de închidere prin clemă sau bandă adezivă care asigură închiderea perfectă fără scurgeri. Flanșa flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderare sigură și protecție maximă a pielii. Dimensiunile 30x15 cm. Gaura de tăiere (Dimensiuni ochi) 15-70 mm. Cu evacuare de tip deschis. Flanșă adezivă pentru fixare mai mult de 24 ore. Mecanism de eliminare de tip deschis. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). Termen de valabilitate cel puțin 18 luni, de la momentul livrării.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 00 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 0 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 1 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 2 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 3 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 4 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 5 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 6 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 7 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 8 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 9 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 10 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 11 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 12 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 13 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "
33184420-4 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 14 - Exoproteze pentru glanda mamară | 6: "Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare | Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare | 3: buc; 4: 215000; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 00 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 25; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 0 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 50; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 1 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 70; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 2 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 30; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 3 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 90; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 4 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 10; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 5 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 50; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 6 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 70; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 7 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 70; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 8 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 80; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 9 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 70; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 10 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 50; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 11 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 20; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 12 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 15; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-3 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 13 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 7; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
33184420-4 | 2 | Exoproteze pentru glanda mamară | Numărul 14 - Exoproteze pentru glanda mamară | 3: buc; 4: 5; 9: 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________