CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea echipamentului de iluminat conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru   activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31500000-1 | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  | 211.495,00 |
| 1.1 |  | Corp de iluminat | buc | 51 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.2 |  | Corp de iluminat | buc | 85 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.3 |  | Corp de iluminat de perete | buc | 5 | Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 343 mm |  |
| 1.4 |  | Corp de iluminat | buc | 32 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm |  |
| 1.5 |  | Corp de iluminat suspendabil | buc | 90 | Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.6 |  | Corp de iluminat suspendabil | buc | 25 | Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.7 |  | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 70 | Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm |  |
| 1.8 |  | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 30 | Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1600 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 150-180 mm |  |
| 1.9 |  | Proiector LED cu senzor | buc | 5 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm |  |
| 1.10 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 80 | Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm |  |
| 1.11 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 20 | Tip lampă – LED Puterea – 120 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 13000 lm |  |
| 1.12 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 45 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 35 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Kit de conexiune prin cablu inclus Vița medie utilă – 50.000 ore |  |
| 1.13 |  | Corp de iluminat pentru balizaj | buc | 20 | Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |
| 2. |  | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  | 809.083,00 |
| 2.1 |  | Tub LED | buc | 1880 | Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.2 |  | Tub LED | buc | 840 | Tip lampă – LED Puterea – 7 W Flux luminos – 1050 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.3 |  | Bec LED | buc | 1380 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.4 |  | Bec LED | buc | 290 | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.5 |  | Bec LED | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos – 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.6 |  | Bec LED | buc | 25 | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos – 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 |  |
| 2.7 |  | Bec LED | buc | 10 | Tip bec – LED Puterea – 105 W Flux luminos – 9000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 275 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 |  |
| 2.8 |  | Bec LED | buc | 320 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos – 940 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.9 |  | Bec LED | buc | 200 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1280 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.10 |  | Bec LED | buc | 490 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos – 940 lm Tensiune nominală – 36V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.11 |  | Bec incandescent | buc | 130 | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 12 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.12 |  | Bec incandescent | buc | 430 | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 36V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.13 |  | Bec incandescent | buc | 200 | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.14 |  | Bec incandescent | buc | 600 | Puterea – 75 W Flux luminos – 935 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.15 |  | Bec incandescent | buc | 247 | Puterea – 100 W Flux luminos – 1020 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |
| 3. | 31500000-1 | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  | 89.755,00 |
| 3.1 |  | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 30 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.2 |  | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 30 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.3 |  | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 30 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.4 |  | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 10 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.5 |  | Lampă de semnalizare | buc | 1700 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |
| 3.6 |  | Lampă de semnalizare | buc | 900 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |
| 3.7 |  | Lampă de comutare | buc | 750 | Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |
| 3.8 |  | Lampă optică | buc | 35 | Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d |  |
| 3.9 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 3.10 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 4 | 31500000-1 | Lotul 4 Lămpi de semnalizare specifice |  |  |  | 5.600,00 |
| 4.1 |  | Bec XB5 | buc | 5 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – alb Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5AVM1 |  |
| 4.2 |  | Bec XB5 | buc | 2 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – galben Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM5 |  |
| 4.3 |  | Bec XB5 | buc | 4 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – verde Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM3 |  |
| 4.4 |  | Bec XB5 | buc | 3 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – roșu Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM4 |  |
| 5. | 31500000-1 | Lotul 5 Dulii |  |  |  | 3.500,00 |
| 5.1 |  | Dulie ceramică | buc | 120 | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |
| 5.2 |  | Dulie bachelită | buc | 290 | Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru |  |
| 6. | 31500000-1 | Lotul 6 Lanterne |  |  |  | 180.417,00 |
| 6.1 |  | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 30 | Tip bec – LED Puterea – 15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion 4,4 Ah U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 6.2 |  | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 20 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 600 lm Tip acumulator – 3,7 V, 2200 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |
| 6.3 |  | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 68 | Tip bec – LED Puterea – 10 W Flux luminos – 1000 lm Tip acumulator – 3,7 V, 4000 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |
| 6.4 |  | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 65 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 2,2 Ah (Li-Ion) U alimentare încărcător – USB 5V |  |
| 6.5 |  | Lanterna LED reîncărcabilă cu bază magnetică | buc | 8 | Tip bec – LED Puterea – 6 W Flux luminos – 500 lm Tip acumulator – 500 mAh (Li-Po) U alimentare încărcător – USB 5V Reglare luminozitate – 3 moduri |  |
| 6.6 |  | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 132 | Tip bec – LED Puterea – 30 W Flux luminos – 900-1600 lm Tip acumulator – LI-ion 5 Ah U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 7. | 31500000-1 | Lotul 7 Felinare portabile |  |  |  | 16.200,00 |
| 7.1 |  | Felinar portabil | buc | 79 | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |
| 7.2 |  | Felinar portabil | buc | 2 | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 240 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |
| 8. | 31500000-1 | Lotul 8 Echipament pentru iluminat |  |  |  | 3.320,00 |
| 8.1 |  | Starter | buc | 50 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-65 W Tensiune nominală – 220-240 V Tip starter – S10 |  |
| 8.2 |  | Starter | buc | 50 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-22 W Tensiune nominală – 110-130 V Tip starter – S2 |  |
| 8.3 |  | Senzor iluminat | buc | 10 | Puterea – 1200 W Materialul carcasei – plastic, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Unghi - 1800 |  |
| 8.4 |  | Senzor iluminat | buc | 5 | Puterea – 2700 W Materialul carcasei – plastic, alb Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1.319.370,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs;

- Anul producerii a bunurilor ce conțin acumulatori să nu fie mai mic de 2024.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ” Corpuri de iluminat. Partea 1: Cerințe generale și încercări”;

- SM EN 60838-1:2017/A11:2021”Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale și încercări”;

- SM SR EN 60432-1:2010/A2:2015”Lămpi cu incandescență. Prescripții de securitate”;

- SM SR EN 61549-2010/A3:2015 ”Lămpi diverse”.

- SM EN 60598-2-4:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiții speciale. Secțiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi.