Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Consumabilelor pentru laborator prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

2. IDNO 1006601004002

3. Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

4. Numărul de telefon/fax tel. (+373 22) 88-43-01 (+373 22) 88-43-36

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante office@amdm.gov.md,    www.amdm.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Autoritate administrativă centrală, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Carduri Vitek BCL | cutie | 2 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii. Certificat de calitate | 7750,00 |
| 2 | 33140000-3 | Carduri Vitek YST | cutie | 2 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii. Certificat de calitate | 7500,00 |
| 3 | 33140000-3 | Carduri Vitek GP | cutie | 3 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii. Certificat de calitate | 7500,00 |
| 4 | 33140000-3 | Carduri Vitek GN | cutie | 2 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii. Certificat de calitate | 5000,00 |
| 5 | 33140000-3 | Carduri Vitek ANC | cutie | 1 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii. Certificat de calitate | 4400,00 |
| 6 | 33140000-3 | Filtru HEPA H13 762x457x292 | buc. | 3 | Pentru HVAC-1 Clasele de curatenie B,C | 15750,00 |
| 7 | 33140000-3 | Filtru HEPA H14 440x490x292 | buc. | 2 | Pentru HVAC-2 Clasele de curatenie C,D | 9760,00 |
| 8 | 33140000-3 | Convertizator de frecventa 380V,P-11kw | buc. | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 19150,00 |
| 9 | 33140000-3 | Convertizator +protectie termica trifazat 30-40Kw,max 80A | buc. | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 2880,00 |
| 10 | 33140000-3 | Umidificator Pego 400ES6MN6Kg/h | buc. | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1,2 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 44900,00 |
| 11 | 33140000-3 | Set de plăci filtrante cu 8 canale, 0,45µm, PTFE | set | 2 | 850 -DS-8 Channel Filter Plate Disposable 8 Channel filter plate PTFE Filter Membrane Polypropilene Housing Plate Dimension: 146,00x62,4x6,2 mm Pore size – 0,45 µm Este necesar ca setul de placi filtrante să fie compatibil cu echipamentul Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station 50 buc/set | 28200,00 |
| 12 | 33141310-6 | Seringa 2 ml | buc. | 3000 | 094.91.002 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani | 3500,00 |
| 13 | 33141310-6 | Seringa 5 ml | buc. | 500 | 094.91.005 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani | 600,00 |
| Valoarea estimativă totală 156890,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Livrarea bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documenația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț conform Anexei 23 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice conform Anexei 22 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 5. | DUAE | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |
| 7. | Extras din catalogul producătorului pentru fiecare lot în parte sau indicarea codului articolului | - confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 8. | Declarație precum că fiecare consumabil la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. | -declarație, confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se va utiliza

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic preț.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) indicat în SIA RSAP

- pe: (data) indicat în SIA RSAP

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

20. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru ___________________________ Constantin Nedelea