| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| NVR-32 canale |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează) |  |  |  |
| Camera Video IP exterioară 4 MP |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera Video IP exterioară 2 MP |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera IP 2MP, lentila 2.8mm cu microfon |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch de rețea 8-port, PoE |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch 4-Port, PoE |  |  |  |  |  |  |  |
| Wireless |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptor |  |  |  |  |  |  |  |
| Hard disk |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale de montare |  |  |  | Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxeliare de montaj, țeavă, canal cablu consumabile, etc.) |  |  |  |
| Lucrări de montare şi reglare |  |  |  | Lucrări de montare şi reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem. Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

ATENȚIE! Stimați operatori economici, vă informăm că propunerea tehnică în cadrul unei proceduri de achiziții publice trebuie să ofere o descriere detaliată a bunului și a modului în care ofertantul intenționează să îndeplinească cerințele specifice ale achiziției. Vă rugăm să indicați în mod concret denumirea bunului, descrierea tehnica completă, codul, producătorul și țara de origine.