## 1 - 7
Formularul nr. 1
Obiectivul: IMSP AMT Buiucani
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7
Obiectul:Lucrării de reparații secția Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5.
CAPITOL 1 : Lucrări de reparație.
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Capitol 1.1 | Demolări-Demontări.
1.1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 665
1.1.2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. | m2 | 42.4
1.1.3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie. (pentru uși) | m3 | 2.025
1.1.4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Desfacerea coroburi din gipscarton) | m2 | 12.6
1.1.5 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (Demontare plintă) | m | 65
1.1.6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 128.27
1.1.7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți și pasdosele) | m2 | 220.61
1.1.8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 22.56
| Capitol 1.1 | TOTAL Demolări-Demontări.
| Capitol 1.2. | Pereți.
1.1.9 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m. (Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm) | 100m2 | 0.36
1.1.10 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, suprafeţe înclinate fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m. (După spargerea golurilor pentru uși , părțile laterale (glaf) se îmbracă cu gipscarton) | m2 | 12.76
1.1.11 | RCsB31K K=6,5 la manoperă | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. | buc | 8
1.1.12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 456.54
1.1.13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 456.54
1.1.14 | CF51B K=5 la material | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). | m2 | 456.54
1.1.15 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 125
1.1.16 | CK18C | Profil de ghidaj (Маяки) | m | 285
1.1.17 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 315
1.1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 315
1.1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 315
1.1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 315
1.1.21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 215
1.1.22 | CK18B aplicativ | Montarea cornierilor din mase plastice. la teracotă (Se exclud toate resursele înafară de Colț pentru teracotă și Finisor MP) | m | 50
1.1.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic | buc | 8
| Capitol 1.2. | TOTAL Pereți.
| Capitol 1.3. | Glafuri de interior.
1.1.24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri - (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți) | m2 | 23.4
1.1.25 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3 (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți) | m2 | 23.4
1.1.26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23.4
1.1.27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23.4
1.1.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23.4
1.1.29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 23.4
| Capitol 1.3. | TOTAL Glafuri de interior.
| Capitol 1.4. | Glafuri de Exterior.
1.1.30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare. | m2 | 7.56
1.1.31 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3 | m2 | 7.56
1.1.32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 7.56
1.1.33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 7.56
| Capitol 1.4. | TOTAL Glafuri de Exterior.
| Capitol 1.5. | Tavane.
1.1.34 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . (După spargerea golurilor pentru uși , (glaf) se îmbracă cu gipscarton) | m2 | 3
1.1.35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 193.05
1.1.36 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 32.5
1.1.37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 190.05
1.1.38 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52). | m2 | 190.05
1.1.39 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 190.05
1.1.40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor. | m2 | 193.05
1.1.41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 193.05
1.1.42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 193.05
| Capitol 1.5. | TOTAL Tavane.
| Capitol 1.6. | Pardosele. (fără coridor)
1.1.43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 122
1.1.44 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 122
1.1.45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul) | m2 | 122
1.1.46 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63.1
1.1.47 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselelor din coridor , pe durata reparației | m2 | 60
| Capitol 1.6. | TOTAL Pardosele. (fără coridor)
| Capitol 1.7 | Diverse lucrări.
1.1.48 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) | t | 28.5
1.1.49 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 28.5
1.1.50 | TsH92B | Incarcarea gunoi | t | 36
1.1.51 | TsI50C9 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 36
| Capitol 1.7 | TOTAL Diverse lucrări.
| Capitol 1.8. | Tîmplărie.
1.1.52 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 120
1.1.53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 71.17
1.1.54 | RpCO56A | Demontari: glasvandului cu ușă încorporată din aluminiu | m2 | 9.15
1.1.55 | RpCP44A | Demontarea gratiilor metalice de la geamuri, pentru a fi montate ulterior după vopsire | kg | 350
1.1.56 | RpCP44A | Demontarea gratiilor metalice de la două întrări , pentru a fi montate ulterior după reparare și vopsire | kg | 205
1.1.57 | RpCI42A | Demontarea pervaz zincat de la ferestre | m | 12.95
1.1.58 | RpCP13C | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic. | kg | 555
1.1.59 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0.555
1.1.60 | RCsP12C | Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude) | kg | 350
1.1.61 | RCsP12C | Montarea gratiilor EXISTENTE la întrări (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude) | kg | 205
1.1.62 | CK33B | Miner din tabla cromata la gratiile metalice de intrare in cladiri. in complect cu lăcata | buc | 2
1.1.63 | CK33B | Înlocuirea mînerelor și lacătului la Glasvandul din aluminiu pe coridor | buc | 1
1.1.64 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle. | buc | 3
1.1.65 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușa la intrare - cab.analize) 2400(h)*1500 - 1 Buc | m2 | 3.6
1.1.66 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși PVC 2050(h)*900 = 10 buc. / 2050(h)*0,8 = 1 buc / 2400(h)*100 = 1 buc / 2400 (h)*1600 = 1 buc. / 2050(h)*600 = 8 buc ) | m2 | 36.17
1.1.67 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. | m2 | 21.7
1.1.68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. la exterior 250mm | m | 12.95
1.1.69 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 350mm | m | 12.95
1.1.70 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ cu mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp , culoare gri pe exterior cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm), cu Uși încorporate și mîner tip oficiu. | m2 | 7.91
1.1.71 | CK21A | Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat. - 2 buc. | m2 | 1.44
| Capitol 1.8. | TOTAL Tîmplărie.
CAPITOL 2 : Lucrări tehnico-sanitare.
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.2.1 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor. | m2 | 10
1.2.2 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor. | 10 m | 5
1.2.3 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4". | m | 60
1.2.4 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm. | m | 7.6
1.2.5 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm. | m | 45.6
1.2.6 | RpSE12A | Demontarea încălzitorului de preparare a apei calde | buc | 5
1.2.7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 7
1.2.8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1
1.2.9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 9
1.2.10 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare. | buc | 18
1.2.11 | VC11A | Montarea hotei casnice inox 600*600*400 aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1
1.2.12 | VA05A aplicativ | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare 110x55mm, PVC = 4,5 m / inclusiv Conector de colt KP55-24/90 = 1 buc. / Conector KP55-21 = 3 buc / Flansa KO100-27 = 1 buc / Conector cu supapa 5151 = 1 buc / Adaptor 511 = 1 / Capac de ventilare KO100-30 = 1 buc) | m | 4.5
1.2.13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 9
1.2.14 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9
1.2.15 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc | 3
1.2.16 | Preț de piață | Adaptor vas | buc | 3
1.2.17 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavuare, Veceuri, Boilere) | buc | 34
1.2.18 | SC13A | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set | buc | 9
1.2.19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 49.2
1.2.20 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 31
1.2.21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 11.5
1.2.22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. | buc | 11
1.2.23 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. | m | 120.4
1.2.24 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2". | buc | 18
1.2.25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 60
1.2.26 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. | buc | 10
1.2.27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20
1.2.28 | ID04A | Robinet set radiator Bianci pentru instalatii de incalzire central | buc | 10
1.2.29 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. | buc | 12
1.2.30 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm. | buc | 12
1.2.31 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 50
1.2.32 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1". | buc | 50
1.2.33 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". | buc | 12
1.2.34 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4". | buc | 8
1.2.35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot) | buc | 40
1.2.36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu) | buc | 40
1.2.37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa) | buc | 20
1.2.38 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". | buc | 20
CAPITOL 3 : Electrica - Lucrări de construcție
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.3.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 45
1.3.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 22
1.3.3 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A. | buc | 4
1.3.4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 510
1.3.5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 510
CAPITOL 4 : Electrica - Lucrări de montare.
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.4.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 7.3
1.4.2 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 320
1.4.3 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 | m | 410
1.4.4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7.3
1.4.5 |  | Tub polivilclorid PVC diam 20mm | m | 730
1.4.6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 1.2
1.4.7 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 120
1.4.8 | 10-06-037-13 | Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm*H40mm / Установка подрозетников | 100 buc | 0.93
1.4.9 | Preț de piață | Doza aparat D65mm*H40mm | buc | 93
1.4.10 | 10-06-037-13 | Montarea cutiilor de distribuție / Установка Распределительных коробок | 100 buc | 0.18
1.4.11 | Preț de piață | Doza derivație 100*100*50mm | buc | 18
1.4.12 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0.24
1.4.13 | Preț de piață | Întrerupător cu o clapă | buc | 24
1.4.14 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0.03
1.4.15 | Preț de piață | Întrerupător cu două clape | buc | 3
1.4.16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.79
1.4.17 | Preț de piață | Priză dublă | buc | 67
1.4.18 | Preț de piață | Priză de date 1xRJ45 CAT6 | buc | 12
1.4.19 | Preț de piață | Rama 2P Despina Mono | buc | 2
1.4.20 | Preț de piață | Rama 3P Despina Mono | buc | 2
1.4.21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. | buc | 11
1.4.22 | Preț de piață | DIF C16 30mA | buc | 5
1.4.23 | Preț de piață | Întrerupător automat 1P 25A 4,5kA BA-4729M IEK | buc | 3
1.4.24 | Preț de piață | Întrerupător automat 1P 25A (C) 6kA Legrand | buc | 3
1.4.25 | 08-03-594-3 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 | 100 buc | 0.28
1.4.26 | Preț de piață | Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 | buc | 28
1.4.27 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | 0.01
1.4.28 | Preț de piață | Projector LED Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30 W 4000 K 1800 lm 220 V IP65 (Exterior) | buc | 1
1.4.29 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0.07
1.4.30 | Preț de piață | Corp de iluminare ECO RECIRC UVC 2x30W (Bactericid recirculator) | buc | 7
1.4.31 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h. | buc | 2
1.4.32 | RpVC17A K=0,5 manoperă | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h. (Montarea condiționerilor EXISTENTE) | buc | 2
1.4.33 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare) | buc | 5
1.4.34 | VC05A aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw. ( Ventilator - Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog ) se exclud resursele Motor pentru ventilator, Ventilator antiexploziv sau axial silentios, | buc | 7
CAPITOL 5 : Electricitate - UTILAJ
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.5.1 |  | Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog | buc | 5
1.5.2 |  | Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog | buc | 7
Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.