# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _____Reactive și consumabile de laborator_7____

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă___

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unit. Măsur | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | buc | 2000 | 1.1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | 436 974,00 |
| 1 | 33600000-6 |  | set | 2 | 1.2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |
| 1 | 33600000-6 |  | set | 2 | 1.3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |
| 2 | 33600000-6 | Imunologie express manual. COVID-19 | buc | 400 | 2.1. Strip-test rapid pentru detectarea Antigenului SARS-CoV-2 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografie rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2. Componența setului: (a) Strip-test carduri ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Tub sigilat cu soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Baghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din naso-faringe; (e) Instrucțiune de utilizare. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice - minim 99%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | 80 000.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 516 974.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2020, până la 31 decembrie 2020, in decurs de 24 ore de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2020__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Garanția de bună execuție 5% | Original, confirmat prin semnătura/ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalent | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de la producător | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 13 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_____nu se aplică_____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi, în corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform BAP

- pe: [data] conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu_

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______nu s-a publicat_____________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_12.11.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă: 068 699 310 Andrei Vilijinschii – Medic de laborator

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.