Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Panou LED Puterea maxim-44W încastrat |  |  |  | Lungimea: 596-598 mm Lățimea: 596-598 mm Puterea consumată: maxim-44W Flux luminos: minim 3200Lm Temperatura de culoare: 6000K - 6500K Tensiunea de alimentare: AC180-240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru: -20…+40°C Mod instalare: incastrat Material carcasă: metal+plastic Material dispersor: plastic Culoarea carcasă și dispersor: alb mat Garanția: minim 24 luni |  |  |
| 1.2 Tub LED 9W-10W |  |  |  | Lungimea: 598mm; Puterea: 9 W- 10W Tensiunea de alimentare: AC 180- 240V Frecvența:50/60 Hz Culoarea luminozității: 6000 - 6500K Fluxul luminos: minim- 1000Lm Soclul: G13 Material dispersor: termoplastic Temperatura de operare:-20°С ...+40 °С Tipul lămpii: T8 Garanţia: minim 24 luni |  |  |
| 1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27 |  |  |  | Puterea: 15W ÷ 18W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-120x60mm; Culoarea luminozității: 6000-6500K Flux luminos:minim 1500Lm Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C Garanția: minim 24 luni |  |  |
| 1.4 Bec LED 30W E27 |  |  |  | Puterea: 30W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni(mm) Lx1: minim 179x100mm; Fluxul luminos: minim 2800Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanţia: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 1.5 Bec LED 9W÷10W E27 |  |  |  | Puterea: 9W÷10W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-112x60mm Fluxul luminos: minim 900Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanţia: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr. 2 Corp de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Iluminator LED 12-13W rotund aparent |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 12-13W Tip:LED Fluxul luminos: minim 900 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 160-170 mm Înălțimea:30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Materialul corpului: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 24 luni Protecția: minim IP20 |  |  |
| 2.2 Iluminator LED 18W -20W rotund aparent |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 18-20W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1400 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 217-225 mm Înălțimea: 30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 24 luni Protecția: minim IP20 |  |  |
| 2.3 Iluminator LED 25W-27W rotund aparent |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000-6500K; Puterea: 25-27W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1800 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 300-310 mm Înălțimea:30-32mm Forma: rotund Durata de funcționare: minim 25000ore; Culoarea corpului:alb; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 2.4 Projector LED 30W |  |  |  | Puterea: 30W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 2400Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare -25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru |  |  |
| 2.5 Projector LED 50W |  |  |  | Puterea: 50W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 4000Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare-25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru |  |  |
| Lotul nr. 3 Aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Dulie E 27 |  |  |  | Curentul: 4A, Tensiune:250V Material: carbon Culoare: negru Soclu: E27 |  |  |
| 3.2 Dulie G 13 |  |  |  | Tip A(fără talpă) Curentul: 2A Tensiune:200- 250V Culoarea carcas: alb Material carcas: plastic |  |  |
| 3.3 Bandă LED |  |  |  | Puterea:14,4W Tip bandă flexibilă; Temperatura de culoare: 6000-6500K Tensiune:12V DC Lungime:5m.l./bobină Protecția: minim IP20 |  |  |
| 3.4 Bloc de alimentare electronic LED driver |  |  |  | Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170 – 265 V AC Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12V DC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19A Gradul de protecție: minim IP65 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat |  |  |  |  |  |  | Livrarea bunurilor va fi efectuată în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la solicitarea Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.1 Panou LED Puterea maxim-44W încastrat | buc. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Tub LED 9W-10W | buc. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Bec LED 30W E27 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Bec LED 9W÷10W E27 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Corp de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Iluminator LED 12-13W rotund aparent | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Iluminator LED 18W-20W rotund exterior | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Iluminator LED 25W-27W rotund aparent | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Projector LED 30W | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Projector LED 50W | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Dulie E 27 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Dulie G 13 | buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Bandă LED | m.l. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Bloc de alimentare electronic LED driver | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________