Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1667305496128 din 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Scaun rulant | Scaun rulant Lățime șezut: 35 cm 46±2 cm 48±2 cm 50±2 cm |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din otel; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frînă manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca.120-200 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cirje cu sprijin pe antibrat | Cirje cu sprijin pe antibrat |  |  | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 10-12cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului Brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului: 130 kg. Garanție tehnică: 24 luni |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Scaune pentru WC | Scaune pentru WC |  |  | Cadru rezistent din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport braţe incorporat. cu pufere din cauciuc antiderapante, nr. 25 Șezutul şi capacul realizate din PVC. Reglabil pe înălţime: 43-58 cm. Lățimea șezutului (între mânere): 45 cm. Lățimea rodusului: 54 cm Adîncimea rodusului: 54 cm Greutate maxima sustinuta: 110 kg. Greutate produs: 7,5 kg. Garanție tehnică: 24 luni |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii de pret

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziți ocds-b3wdp1-MD-1667305496128 din 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-0 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de pînă la 30 zile lucrătoatre de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate la depozitul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. Romana, 1. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa. | Bugetul de Stat 2023 MD44TRPCCC518430A01034AA |  |
|  | Scaun rulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 35 cm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 46±2 cm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 48±2 cm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 50±2 cm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cirje cu sprijin pe antibrat | perechi | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scaune pentru WC | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________