## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | 6: Ac pentru punctie hepatica, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G
33100000-1 | 2 | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | 6: Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%.
33100000-1 | 3 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | 6: Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc
33100000-1 | 4 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | 6: Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie.
33100000-1 | 5 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | 6: Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc
33100000-1 | 6 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel | 6: Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm
33100000-1 | 7 | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | 6: Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm.
33100000-1 | 8 | Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | 6: 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic.
33100000-1 | 9 | Cateter de aspiratie CH 10 | Cateter de aspiratie CH 10 | 6: 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 10 | Cateter de aspiratie CH 8 | Cateter de aspiratie CH 8 | 6: 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 11 | Lentă pentru suspendarea vaselor | Lentă pentru suspendarea vaselor | 6: Lungimea – 75 cm; Latimea – 4 mm; Material-polyamed ,steril
33100000-1 | 12 | Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | 6: Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm
33100000-1 | 13 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | 6: Membrană hemostatică (tip surgicel) Marimea 10x20 cm, absorbabil
33100000-1 | 14 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | 6: Membrană hemostatică (tip surgicel) Marimea 5x7 cm, absorbabil
33100000-1 | 15 | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | 6: Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră în contact direct cu instestinele (plasare intraperitoneală) o astfel de proteză este obligatorie. - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05 mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20 cm.
33100000-1 | 16 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | Protector/retractor plagă tip Alexis, | 6: Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie.
33100000-1 | 17 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | Protector/retractor plagă tip Alexis, | 6: "Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie.
33100000-1 | 18 | Proteza tip"Teflon-Piston" | Proteza tip"Teflon-Piston" | 6: Proteza tip"Teflon-Piston" p-u stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon.
33100000-1 | 19 | Pungă igienică pentru vomă | Pungă igienică pentru vomă | 6: Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril.
33100000-1 | 20 | Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | 6: Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietelen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscriptia informaţiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.
33100000-1 | 21 | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | 6: Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm
33100000-1 | 22 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | 6: 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 23 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | 6: 1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 24 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | 6: 1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 25 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | 6: 1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 26 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii | 6: Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril
33100000-1 | 27 | Set ORL pentru 2 operaţii, jetabil | Set ORL pentru 2 operaţii, jetabil | 6: 1. cîmp steril cu bord adeziv 110x190 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 10 buc.
33100000-1 | 28 | Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | 6: 1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare.
33100000-1 | 29 | Set pentru drenarea vezicii urinare | Set pentru drenarea vezicii urinare | 6: Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril
33100000-1 | 30 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | 6: G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oţel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril
33100000-1 | 31 | Set pentru traheostomie transcutana | Set pentru traheostomie transcutana | 6: Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului.• Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)
33100000-1 | 32 | Sistem de drenaj 12CH | Sistem de drenaj 12CH | 6: 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.
33100000-1 | 33 | Sistem de drenaj 16CH | Sistem de drenaj 16CH | 6: 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.
33100000-1 | 34 | Sistem de drenaj 18CH | Sistem de drenaj 18CH | 6: 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.
33100000-1 | 35 | Sonda Blakmore din cauciuc | Sonda Blakmore din cauciuc | 6: Sonda Blakmore din cauciuc
33100000-1 | 36 | Sonda pentru alimentatie 4F | Sonda pentru alimentatie 4F | 6: Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control
33100000-1 | 37 | Sonda pentru alimentatie 5F | Sonda pentru alimentatie 5F | 6: Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control
33100000-1 | 38 | Sonde gastro-duodenale 16Fr | Sonde gastro-duodenale 16Fr | 6: 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril
33100000-1 | 39 | Sonde gastro-duodenale 14Fr | Sonde gastro-duodenale 14Fr | 6: 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril
33100000-1 | 40 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | 6: 5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi
33100000-1 | 41 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 6: 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari
33100000-1 | 42 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 6: 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari
33100000-1 | 43 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 6: 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari
33100000-1 | 44 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 6: 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari
33100000-1 | 45 | Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | 6: Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: cupon - latime 90cm ±1.5cm lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003
33100000-1 | 46 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | 6: 6,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 47 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | 6: 6,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 48 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | 6: 7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 49 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | 6: 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 50 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | 6: 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 51 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | 6: 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 52 | Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | 6: CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conector, tub drept,,lungimea 520 mm,ambalaj steril
33100000-1 | 53 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | 6: 10ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm
33100000-1 | 54 | Tub pentru drenaj toracic. CH 12 | Tub pentru drenaj toracic. CH 12 | 6: 12ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm
33100000-1 | 55 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | 6: 14ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm
33100000-1 | 56 | Tub pentru drenaj toracic. CH 18 | Tub pentru drenaj toracic. CH 18 | 6: 18ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm
33100000-1 | 57 | Măști pentru ventilare O2 | Măști pentru ventilare O2 | 6: mască reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm (Reg1:MP01914, dRAGHER ref2: 2106570-033 ge sau echivalentul)
33100000-1 | 58 | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | 6: pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 59 | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х75 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х75 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | 6: Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu.
33100000-1 | 60 | Mănuşi din polietilenă | Mănuşi din polietilenă | 6: Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosintă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | DDP - Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, în termen de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în tranșe: - I tranșă: în proporție de 20% din cantitatea totală contractată în termen de până de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; - II tranșă: în proporție de 15% din cantitatea totală contractată până la 31 octombrie 2023, -III tranșă: în proporție de 15% din cantitatea totală contractată până la 31 decembrie 2023, iar restul 50% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului (bon de comandă), în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 14000
33100000-1 | 2 | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | bucată | 840 |  |  | 0 | 0 |  | 336000
33100000-1 | 3 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | bucată | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 11250
33100000-1 | 4 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | bucată | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 13200
33100000-1 | 5 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | bucată | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 2980
33100000-1 | 6 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel | bucată | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 27120
33100000-1 | 7 | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | bucată | 400 |  |  | 0 | 0 |  | 56000
33100000-1 | 8 | Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | bucată | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 32000
33100000-1 | 9 | Cateter de aspiratie CH 10 | Cateter de aspiratie CH 10 | bucată | 370 |  |  | 0 | 0 |  | 1110
33100000-1 | 10 | Cateter de aspiratie CH 8 | Cateter de aspiratie CH 8 | bucată | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 600
33100000-1 | 11 | Lentă pentru suspendarea vaselor | Lentă pentru suspendarea vaselor | bucată | 850 |  |  | 0 | 0 |  | 51000
33100000-1 | 12 | Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | bucată | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 640
33100000-1 | 13 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | bucată | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 31500
33100000-1 | 14 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | bucată | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 8700
33100000-1 | 15 | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 16000
33100000-1 | 16 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | Protector/retractor plagă tip Alexis, | bucată | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 31850
33100000-1 | 17 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | Protector/retractor plagă tip Alexis, | bucată | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 16000
33100000-1 | 18 | Proteza tip"Teflon-Piston" | Proteza tip"Teflon-Piston" | bucată | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 90000
33100000-1 | 19 | Pungă igienică pentru vomă | Pungă igienică pentru vomă | bucată | 900 |  |  | 0 | 0 |  | 7200
33100000-1 | 20 | Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | bucată | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 11400
33100000-1 | 21 | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | bucată | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 22400
33100000-1 | 22 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 136000
33100000-1 | 23 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 |  | 50000
33100000-1 | 24 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 130000
33100000-1 | 25 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 |  | 95000
33100000-1 | 26 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii | bucată | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 10500
33100000-1 | 27 | Set ORL pentru 2 operaţii, jetabil | Set ORL pentru 2 operaţii, jetabil | bucată | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 28000
33100000-1 | 28 | Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | bucată | 300 |  |  | 0 | 0 |  | 60000
33100000-1 | 29 | Set pentru drenarea vezicii urinare | Set pentru drenarea vezicii urinare | bucată | 100 | [5 empty] | 34000
33100000-1 | 30 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | bucată | 20 | [5 empty] | 7000
33100000-1 | 31 | Set pentru traheostomie transcutana | Set pentru traheostomie transcutana | bucată | 10 | [5 empty] | 37000
33100000-1 | 32 | Sistem de drenaj 12CH | Sistem de drenaj 12CH | bucată | 200 | [5 empty] | 9000
33100000-1 | 33 | Sistem de drenaj 16CH | Sistem de drenaj 16CH | bucată | 200 | [5 empty] | 9000
33100000-1 | 34 | Sistem de drenaj 18CH | Sistem de drenaj 18CH | bucată | 400 | [5 empty] | 18000
33100000-1 | 35 | Sonda Blakmore din cauciuc | Sonda Blakmore din cauciuc | bucată | 100 | [5 empty] | 32500
33100000-1 | 36 | Sonda pentru alimentatie 4F | Sonda pentru alimentatie 4F | bucată | 80 | [5 empty] | 6400
33100000-1 | 37 | Sonda pentru alimentatie 5F | Sonda pentru alimentatie 5F | bucată | 100 | [5 empty] | 8000
33100000-1 | 38 | Sonde gastro-duodenale 16Fr | Sonde gastro-duodenale 16Fr | bucată | 170 | [5 empty] | 1870
33100000-1 | 39 | Sonde gastro-duodenale 14Fr | Sonde gastro-duodenale 14Fr | bucată | 110 | [5 empty] | 1210
33100000-1 | 40 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | bucată | 75 | [5 empty] | 120000
33100000-1 | 41 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | bucată | 150 | [5 empty] | 300000
33100000-1 | 42 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | bucată | 100 | [5 empty] | 200000
33100000-1 | 43 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | bucată | 40 | [5 empty] | 80000
33100000-1 | 44 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | bucată | 20 | [5 empty] | 36000
33100000-1 | 45 | Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | cupon | 10000 | [5 empty] | 300000
33100000-1 | 46 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | bucată | 10 | [5 empty] | 2250
33100000-1 | 47 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | bucată | 10 | [5 empty] | 480
33100000-1 | 48 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | bucată | 30 | [5 empty] | 1440
33100000-1 | 49 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | bucată | 50 | [5 empty] | 2400
33100000-1 | 50 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | bucată | 90 | [5 empty] | 4320
33100000-1 | 51 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | bucată | 100 | [5 empty] | 4800
33100000-1 | 52 | Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | bucată | 200 | [5 empty] | 14000
33100000-1 | 53 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | bucată | 20 | [5 empty] | 1400
33100000-1 | 54 | Tub pentru drenaj toracic. CH 12 | Tub pentru drenaj toracic. CH 12 | bucată | 20 | [5 empty] | 1400
33100000-1 | 55 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | bucată | 30 | [5 empty] | 2100
33100000-1 | 56 | Tub pentru drenaj toracic. CH 18 | Tub pentru drenaj toracic. CH 18 | bucată | 100 | [5 empty] | 7000
33100000-1 | 57 | Măști pentru ventilare O2 | Măști pentru ventilare O2 | bucată | 50 | [5 empty] | 10000
33100000-1 | 58 | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | bucată | 200 | [5 empty] | 6800
33100000-1 | 59 | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х75 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х75 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | bucată | 1500 | [5 empty] | 109500
33100000-1 | 60 | Mănuşi din polietilenă | Mănuşi din polietilenă | bucată | 190000 | [5 empty] | 28500
2686820
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________