Anexa 2

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-37/02-23 Servicii de deservire și întreținere a sistemului de alarmă anti-incendiar din clădirea Centrului de instruire

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Numărul şi Denumirea lotului/poziției | U.M. | Cantitatea | Preț, Lei fără TVA | Preț, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Controlul extern | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 2. | - Curățarea detectorului în cazul a două sau mai multe alarme false timp de o lună | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 3. | - Controlul asupra corectitudinii de programare a regimurilor de lucru a panoului de comandă | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 4. | - Verificarea capacității de funcționare a detectorului la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 5. | - Verificarea capacității de funcționare a panoului de comandă la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 6. | - Instructajul utilizatorului | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 7. | - Reamplasarea conductoarelor sau a panoului de comandă fără modificarea lungimii sau structurii acestora pe perioadă de lucrări de reparații curente a încăperilor tranzitate | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 8. | - Controlul extern | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 9. | - Verificarea condițiilor de exploatare a bateriilor de acumulatoare | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 10. | - Măsurarea parametrilor electrici ai sursei de alimentare | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 11. | - Verificarea păstrării capacității de funcționare a sursei de alimentare la trecerea la alimentarea de rezervă și invers | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| 12. | - Controlul și la necesitate schimbul bateriilor de acumulatoare | serviciu | Tariful per serviciu |  |  |
| Total ofertă (suma ofertei per 12 poziții unitare) |  |  |  |  |  |

II. Valoarea totală a ofertei (suma ofertei per 21 poziții unitare) privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_______________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

Suplimentar, operatorii economici vor completa tabelul de mai jos cu indicarea prețului unitar care va fi achitat de către beneficiar în cazul în care în procesul deservirii sistemului va fi necesar de înlocuit echipamentul/utilajul indicat mai jos

Prețul echipamentului înlocuit/schimbat în procesul deservirii sistemului va fi achitat adaugător, cu excepția defecțiunilor cauzate în urma lucrărilor de mentenanță.

| Nr | Numărul şi Denumirea lotului/poziției | U.M. | Cantitatea | Preț, Lei fără TVA | Preț, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Sensor de fum | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 2. | - Sirena cu stroboscop | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 3. | - Buton de alarmă | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 4. | - Panou de comandă | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 5. | - Tastatură | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 6. | - Sursă de alimentare de rezervă | bucăți | Preț per bucată |  |  |
| 7. | - Emițător radio | bucăți | Preț per bucată |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.