ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Serviciului de reparație a utilajului medical din dotarea laboratoarelor ANSP
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__ Cerere a ofertelor de preţuri ________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021 ____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A _________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-501, fax 022 574 669 ____________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica ____________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 1 |  |  |  | 24000 |
| 1.1 | 50800000-3 | Gaz cromatograf GC Hewlet Packard | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, cu schimbul Coloanei GC CP-Sil 88 for Fame. 50m x 0.25mm x 0.2mcm. CP 7488 Agilent și Coloana cromatografica HPLC cod 7995118-585, 5021-1845se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație.Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central. |  |
| 2 | Lotul 2 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 2 |  |  |  | 24000 |
| 2.1 | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 5 Fl Germania a.1999 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, schimbul Soft de operare pentru spectrofotometrul de absorbtie atomica AAS 5 Flame se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 3 | Lotul 3 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 3 |  |  |  | 34000 |
| 3.1 | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario (sistema de atomizare in flacara) | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, schimbul Soft de operare pentru spectrofotometrul de absorbtie atomica AAS 5 Flame se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 4 | Lotul 4 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 4 |  |  |  | 3000 |
|  | 50800000-3 | Mașina de spalat vesela de laborator UNICLEAN SL | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 5 | Lotul 5 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 5 |  |  |  | 4000 |
| 5.1 | 50800000-3 | Stabilizator de current UPS SURTXL 1QS114 1131702. Smart UPS RT 2000 APC. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 6 | Lotul 6 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 6 |  |  |  | 2000 |
|  | 50800000-3 | Pompă model C410 la Vaporizator cu vid RE 100-Pro | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, schimbul Furtun silicon d-7 mm (12m) și Furtun silicon d-8 mm912m0se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 7 | Lotul 7 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 7 |  |  |  | 28000 |
|  | 50800000-3 | Generator de azot Whatman 76-94 a2006 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația,scimbul setului de filtre, separatore,si membranelor testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 8 | Lotul 8 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 8 |  |  |  | 4000 |
| 8.1 | 50800000-3 | Dulap frigorific:, BXC-ANCONA, Nr. LC-450/14/1131, a.2014 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 9 | Lotul 9 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 9 |  |  |  | 3000 |
| 9.1 | 50800000-3 | Mașină de spălat, uscat și dezinpectat p/u vesela de laborator, UNICLEAN SL L 170, Nr. 15055BOKI055, a.2015 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 10 | Lotul 10 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 10 |  |  |  | 6000 |
| 10.1 | 50800000-3 | Spălătorul (Microplate washer) PW40, | Bucată | 3 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 11 | Lotul 11 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 11 |  |  |  | 9000 |
| 11.1 | 50800000-3 | Frigider Polair, nr. A404351110, A404361110, A407231110 2011, Rusia | Bucată | 3 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |
| 12 | Lotul 12 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 12 |  |  |  | 3000 | Lotul 11 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 11 |  |
| 12.1 | 50800000-3 | Concelator p/u probe Platinum 340, 42549, 2006 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 13 | Lotul 13 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 13 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 13.1 | 50800000-3 | UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) AEG USV ONL 2000 VA Protect C. 2000 (JG2014), China | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 14 | Lotul 14 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 14 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 14.1 | 50800000-3 | UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) US9600 Nitram | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 15 | Lotul 15 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 15 |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 15.1 | 50800000-3 | Dulap frigorific POLAIR CM-105S 500 1. | Bucată | 4 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 16 | Lotul 16 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 16 |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 16.1 | 50800000-3 | Autoclav GK-100-3M nr.2054 an.1995 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația sistemului de râcire , testarea hidraulicâ conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 17 | Lotul 17 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 17 |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| 17.1 | 50800000-3 | Hotă cu flux laminar FC24A1.Seria 2009 37355A | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 18 | Lotul 18 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 18 |  |  |  | 44000 | Lotul 17 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 17 |  |
| 18.1 | 50800000-3 | Autoclav Sistec V-75 Seria 2980,an2009 | Bucată | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(inlocuirea 4 electrozide nivel și 1 de temperatură,cit liafiltrelor pentru extans). se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație verificare metrolojicâ Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1 an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| 19 | Lotul 19 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 19 |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 19.1 | 50800000-3 | Autoclave cu aburi tip 5075 Tip MLV, Nr.1103925 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an, verificare metrologicâ .CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| 20 | Lotul 20 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 20 |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 20.1 | 50800000-3 | Autoclav cu aburi 2902689- tip 5050 ML-2.i | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an, verificare metrologicâ .CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| 21 | Lotul 21 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 21 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 21.1 | 50800000-3 | . Autoclav pentru nimicirea materialului biologic Nuve OT 100V | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an, verificare metrologicâ CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| 22 | Lotul 22 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 22 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 22.1 | 50800000-3 | Aparat pentru colectarea probelor de aer in microbiologie SAS Super ISO 100 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| 23 | Lotul 23 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 23 |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 23.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(inlocuirea filtrului microbian si a garniturii de cauciucz 15.c03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrolojicâ CSP. Edineț |  |  |  |  |
| 24 | Lotul 24 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 24 |  |  |  | 7000 |  |  |  |
| 24.1 | 50800000-3 | Autoclave GK-100-3M | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (de inlocuit indicatoul de nivel și elementul de incalzire)se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ,incercâri hidraulice.CSP. Edineț |  |  |  |  |
| 25 | Lotul 25 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 25 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 25.1 | 50800000-3 | Autoclav Steragar 10 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Edineț |  |  |  |  |
| 26 | Lotul 26 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 26 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 26.1 | 50800000-3 | Minipump MP-EMII pentru recoltarea probelor de aer an.2014 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Bălți |  |  |  |  |
| 27 | Lotul 27 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 27 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 27.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(inlocuirea filtrului microbian) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an, verificare metrolojicâ. CSP. Bălți |  |  |  |  |
| 28 | Lotul 28 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 28 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 28.1 | 50800000-3 | Balanță analitice AS220/C/2 nr. 406263 , Nr. 382562 Germania a.2013. | Bucată | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Bălți |  |  |  |  |
| 29 | Lotul 29 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 29 |  |  |  | 4500 |  |  |  |
| 29.1 | 50800000-3 | Cuptor de calcinare SHOL 7,2/1100 Nr..061628 , Ucraina | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Bălți |  |  |  |  |
| 30 | Lotul 30 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 30 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 30.1 | 50800000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AGN-200,nr.1967,2012 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 31 | Lotul 31 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 31 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 31.1 | 50800000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS-220/C/2,nr.358866,2012 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 32 | Lotul 32 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 32 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 32.1 | 50800000-3 | Cititor Mindray,MR-96A WH-3C,nr.104965,2014 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 33 | Lotul 33 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 33 |  |  |  | 14500 |  |  |  |
| 33.1 | 50800000-3 | Sterilizator cu abur (autoclav),NUVE OT 100V nr.010342 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(inlocuirea elementelor de incșizire z15.102047 și a garniturii de cauciuc Z15 C03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 34 | Lotul 34 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 34 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 34.1 | 50800000-3 | Spalator Mindray MW-12A , 2014, N 3B103384 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 35 | Lotul 35 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 35 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 35.1 | 50800000-3 | Spectrofotometrul cu absorbţie atomică AA-7000,Numărul de uzină: A30945200629AE Japonia Shimadzu, a.2015. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Soroca |  |  |  |  |
| 36 | Lotul 36 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 36 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 36.1 | 50800000-3 | Autoclav BK - 75, № 1871, a. 2010 , Rusia. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,.(inlocuirea garniturii de cauciuc se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| 37 | Lotul 37 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 37 |  |  |  | 14500 |  |  |  |
| 37.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V, № 01 - 0335, a. 2013, Turcia.(Inlocuirea elementelor de incălzire și a garniturii de cauciuc) | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, Inlocuirea elementelor de incălzire- set.z15.102047 și a garniturii de cauciuc z15.C03199 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| 38 | Lotul 38 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 38 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 38.1 | 50800000-3 | Autoclav ( preparator de medii ) STERAGAR 10L, № A7 - 31455, a. 23013, Milan, ITALIA. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| 39 | Lotul 39 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 39 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 39.1 | 50800000-3 | Termostat ( incubator cu CO2 ), CO2 CELL 190, № LC 13063, a. 2013 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| 40 | Lotul 40 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 40 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 40.1 | 50800000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată AS 220 /C/2, № 337015 / 11, a. 2011, Polonia. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| 41 | Lotul 41 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 41 |  |  |  | 7000 |  |  |  |
| 41.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 | Bucată | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an incercări hidrauliceCSP. Orhei |  |  |  |  |
| 42 | Lotul 42 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 42 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 42.1 | 50800000-3 | Spectrofotometru Specord -200 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, reparația receptorului opticHAMANATSU180-1100 blocului 2BA33F și a blocului de comutareTRACO POWER TMR-se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP. Hincești |  |  |  |  |
| 43 | Lotul 43 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 43 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 43.1 | 50800000-3 | Incubator cu CO2 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Hincești |  |  |  |  |
| 44 | Lotul 44 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 44 |  |  |  | 14500 |  |  |  |
| 44.1 | 50800000-3 | Autoclav -Sterilizator cu aburi vertical de laborator OT 100V, NUVE; nr.01-0340, | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (inlocuirea garniturii de cauciucZ 15.C03199 și Pressure transmiter 0-4bar Z12.520012 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| 45 | Lotul 45 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 45 |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 45.1 | 50800000-3 | Deionizator de apă Direct - Q 3 UV | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, Schimbarea cartușului ( SmartPak® DQ3 Purification )" se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Comrat |  |  |  |  |
| 46 | Lotul 46 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 46 |  |  |  | 19000 |  |  |  |
| 46.1 | 50800000-3 | Аutoclav NUVE OT100V Numărul de uzină: 01.0338 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, ,(inlocuirea senzor nivelZ12.S20009 de apă,pompa de apăZ12P12012,garnitura de cauciucZ15C03199). se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Comrat |  |  |  |  |
| 47 | Lotul 47 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 47 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 47.1 | 50800000-3 | Термостат с СО2- CO2CELL190 Numărul de uzină: LC 13062,Германия.2013 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Comrat |  |  |  |  |
| 48 | Lotul 48 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 48 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 48.1 | 50800000-3 | ELISA mindray MW-12A Numărul de uzină:WF-3B103350 2013. | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, Lucrările necesare de a fi îndeplinite: de schimbat pompa și blocul de alimentare se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile CSP. Comrat |  |  |  |  |
| 49 | Lotul 49 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 49 |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 49.1 | 50800000-3 | Sterilizator cu aburi (autocav,) vertical de laborator, Nuve OT 100V 01-0341, Turcia Ancara | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 50 | Lotul 50 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 50 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 50.1 | 50800000-3 | Microscop binocular, B-352A, SN 378155, Italia Optica Microscopes | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 51 | Lotul 51 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 51 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 51.1 | 50800000-3 | Microscop biologic binocular, XSZ-146 Binocular, 0806856 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 52 | Lotul 52 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 52 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 52.1 | 50800000-3 | Spălător de microplăci, Columbus plus-BASIC, 606000007 Austria Tecan a. prod 2006 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 53 | Lotul 53 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 53 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| 53.1 | 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 54 | Lotul 54 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 54 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 54.1 | 50800000-3 | Incubator cu Co2 CO2Cell 190 Confort SO2Line LC 13060 MMM Medcenter Einrichtungen GmbH Germany, anul producerii 2012 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicâ CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 55 | Lotul 55 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 55 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 55.1 | 50800000-3 | Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen si injector automatic, nr. US 13453036, 2014 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul consumabilelor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP CAHUL |  |  |  |  |
| 56 | Lotul 56 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 56 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 56.1 | 50800000-3 | Rotovapor IKA RV 10 (HB 10), basic, nr. 07.418719 Pompa KIF LAB LABOPORT, type N820.3AN.18, nr. 06017335, 2012 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an CSP. Cahul |  |  |  |  |
| 57 | Lotul 57 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul 57 |  |  |  | 24000 |  |  |  |
| 57.1 | 50800000-3 | Generator deHidrogen Whatman 75-34 a2006 | Bucată | 1 | Diagnostica, reparația,scimbul setului de filtre, separatore,si membranelor testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrârile executate si piesele instalate min -1an ANSP sediul central |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 497500 lei |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Lucrările vor fi efectuate până în data de 01.12.2020.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2020_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Conform formularului | DA |
|  | Oferta | original | DA |
|  | Date despre participant | Original (F3.1) | DA |
|  | Specificație tehnică | Original (F.4.1) | DA |
|  | Specificație de preț | Original (f.4.2) | DA |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
|  | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | DA |
|  | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | DA |
|  | Rechizite bancare și juridice | Original | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţiii mpozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Lista fondatorilor | Numele , prenumele, codul personal | DA |
|  | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | DA |
| 10 | Licență pentru lucrări de testare hidraulică | Pentru lotul 3, incercări hidraulice | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ licitația electronică in 3 runde__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică_____________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP._____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP._______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP._________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _             Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ Nu se aplică _____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  __          ___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Vasile Guștiuc         											       L.Ș.