| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1.Materiale electrice pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec Led A60 15w 6500k, E27 White |  |  |  |  |  | Bec Led A60 Putere: 15 W Tip soclu: E27 Temperatura de culoare: 6500 K (alb rece) Flux luminos: ≥ 1350 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore Culoare carcasă: alb |  |  |  |
| Bec Led tube 10w 6500k, 600 cu conectare din două părți |  |  |  |  |  | Bec Led tube Putere: 10 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți Flux luminos: ≥ 900 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore |  |  |  |
| Bec fluorescent tube T8 18w 6500k, 600 White |  |  |  |  |  | Bec fluorescent tube T8 Putere: 18 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 1200 lm |  |  |  |
| Corp de iluminat Led LT36w 6500k (2x36w) 7200 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Led LT Putere: 36 W (echivalent 2×36 W) Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 7200 lm Tip montaj: interior |  |  |  |
| Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 interior, Amstrong |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: plafon Amstrong |  |  |  |
| Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 exterior |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: exterior |  |  |  |
| Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) 6500k, 600 exterior, ermetic – CEPL -GS2x18w IP65 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) Putere totală: 36 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: ermetic, CEPL-GS2×18W Grad protecție: IP65 |  |  |  |
| Corp de iluminat Led tube 18w, 6500k, 600 (2x10w) exterior cu conectare din două părți |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Led tube 18w, (2x10w) exterior Putere totală: 20 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți |  |  |  |
| Bec Led tube 18w 1200 White |  |  |  |  |  | Bec Led tube Putere: 18 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 3000 lm Culoare: alb |  |  |  |
| Bec fluorescent tube 36w 1200 White |  |  |  |  |  | Bec fluorescent tube Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 2500 lm |  |  |  |
| Starter 4-65w |  |  |  |  |  | Starter 4-65w |  |  |  |
| Cablu PVS 3x1,5 |  |  |  |  |  | Cablu PVS 3x1,5 |  |  |  |
| Cablu VVGng 3x1,5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3x1,5 |  |  |  |
| Cablu VVGng 3x2,5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 3P 10A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 3P 10A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 3P 16A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 3P 16A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 3P 25A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 3P 25A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 3P 32A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 3P 32A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P C6A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P C6A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 3P 50A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 3P 50A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P C10A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P C10A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P C16A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P C16A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P C25A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P C25A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P B10A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P B10A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P B16A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P B16A |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29 1P B25A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 1P B25A |  |  |  |
| Demaror magnetic KMH100 103P |  |  |  |  |  | Demaror magnetic KMH100 103P (3p 32A 220V) |  |  |  |
| Fotoreleu zi/noapte |  |  |  |  |  | Fotoreleu zi/noapte |  |  |  |
| Transformator bandă Led F-150w 12V IP67 |  |  |  |  |  | Transformator bandă Led F-150w 12V IP67 |  |  |  |
| Siguranțe PN2-160-1073 |  |  |  |  |  | Siguranțe PN2-160-1073 |  |  |  |
| Papuci pentru cablu din Cu Ø6 |  |  |  |  |  | Papuci pentru cablu din Cu Ø6 |  |  |  |
| Papuci pentru cablu din Cu Ø10 |  |  |  |  |  | Papuci pentru cablu din Cu Ø10 |  |  |  |
| Papuci pentru cablu din Al Ø16 |  |  |  |  |  | Papuci pentru cablu din Al Ø16 |  |  |  |
| Papuci pentru cablu din Al Ø25 |  |  |  |  |  | Papuci pentru cablu din Al Ø25 |  |  |  |
| Conector WAGO 222 cu 2 |  |  |  |  |  | Conector WAGO 222 cu 2 |  |  |  |
| Conector WAGO 222 cu 3 |  |  |  |  |  | Conector WAGO 222 cu 3 |  |  |  |
| Conector WAGO 222 cu 5 |  |  |  |  |  | Conector WAGO 222 cu 5 |  |  |  |
| Bandă izolantă galbenă |  |  |  |  |  | Bandă izolantă galbenă, 20m x 19mm |  |  |  |
| Bandă izolantă verde |  |  |  |  |  | Bandă izolantă verde 20m x 19mm |  |  |  |
| Bandă izolantă roșie |  |  |  |  |  | Bandă izolantă roșie 20m x 19mm |  |  |  |
| Bandă izolantă albastră |  |  |  |  |  | Bandă izolantă albastră 20m x 19mm |  |  |  |
| Bandă izolantă albă |  |  |  |  |  | Bandă izolantă albă 20m x 19mm |  |  |  |
| Bandă izolantă neagră |  |  |  |  |  | Bandă izolantă neagră 20m x 19mm |  |  |  |
| Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm |  |  |  |  |  | Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm |  |  |  |
| Bec-semnalizator LED |  |  |  |  |  | Bec-semnalizator LED |  |  |  |
| Buton start-stop |  |  |  |  |  | Buton start-stop |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø6 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø6 |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø7 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø7 |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø8 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø8 |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø10 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø10 |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø12 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø12 |  |  |  |
| Burghiu pentru beton Ø14 |  |  |  |  |  | Burghiu pentru beton Ø14 |  |  |  |
| Releu de control trifazat cu afișaj LCD |  |  |  |  |  | Releu de control trifazat cu afișaj LCD |  |  |  |
| Tub termocontractabil Ø6 |  |  |  |  |  | Tub termocontractabil Ø6 |  |  |  |
| Tub termocontractabil Ø16 |  |  |  |  |  | Tub termocontractabil Ø16 |  |  |  |
| Tub termocontractabil Ø32 |  |  |  |  |  | Tub termocontractabil Ø32 |  |  |  |
| Tub termocontractabil Ø50 |  |  |  |  |  | Tub termocontractabil Ø50 |  |  |  |
| Releu intermediar RP 22/3 |  |  |  |  |  | Releu intermediar RP 22/3 |  |  |  |
| Întrerupător automat de curent rezidual 1f-С10A |  |  |  |  |  | Întrerupător automat de curent rezidual 1f-С10A |  |  |  |
| Întrerupător de curent rezidual 1f-С16A |  |  |  |  |  | Întrerupător de curent rezidual 1f-С16A |  |  |  |
| Întrerupător de curent rezidual 1f-С25A |  |  |  |  |  | Întrerupător de curent rezidual 1f-С25A |  |  |  |
| RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С16A |  |  |  |  |  | RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С16A |  |  |  |
| RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С25A |  |  |  |  |  | RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С25A |  |  |  |
| Demaror magnetic КМЭ 380V 9-12A |  |  |  |  |  | Demaror magnetic КМЭ 380V 9-12A |  |  |  |
| Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V |  |  |  |  |  | Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V |  |  |  |
| Releu de timp digital THC15A 220V IP20 |  |  |  |  |  | Releu de timp digital THC15A 220V IP20 |  |  |  |
| Fir electric PV1-0,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV1-0,5 |  |  |  |
| Fir electric PV1-1,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV1-1,5 |  |  |  |
| Fir electric PV1-2,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV1-2,5 |  |  |  |
| Fir electric PV3-0,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV3-0,5 |  |  |  |
| Fir electric PV3-1,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV3-1,5 |  |  |  |
| Fir electric PV3-2,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PV3-2,5 |  |  |  |
| Fir electric ȘVVP 2x0,75 |  |  |  |  |  | Fir electric ȘVVP 2x0,75 |  |  |  |
| Piatră (roată) de șlefuit Ø20 |  |  |  |  |  | Piatră (roată) de șlefuit Ø20 |  |  |  |
| Piatră (roată) de șlefuit Ø32 |  |  |  |  |  | Piatră (roată) de șlefuit Ø32 |  |  |  |
| Disc de tăiere metal Ø125 |  |  |  |  |  | Disc de tăiere metal Ø125 |  |  |  |
| Canal-cablu plastic 25x16 |  |  |  |  |  | Canal-cablu plastic 25x16 |  |  |  |
| Canal-cablu 40x25 |  |  |  |  |  | Canal-cablu 40x25 |  |  |  |
| Canal-cablu 40x40 |  |  |  |  |  | Canal-cablu 40x40 |  |  |  |
| Diblu cu șurub Ø6 |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub Ø6 |  |  |  |
| Diblu cu șurub Ø8 |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub Ø8 |  |  |  |
| Diblu cu șurub Ø10 |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub Ø10 |  |  |  |
| Șurub M6 |  |  |  |  |  | Șurub M6 |  |  |  |
| Șurub M8 |  |  |  |  |  | Șurub M8 |  |  |  |
| Șurub M10 |  |  |  |  |  | Șurub M10 |  |  |  |
| Piuliță M6 |  |  |  |  |  | Piuliță M6 |  |  |  |
| Piuliță M8 |  |  |  |  |  | Piuliță M8 |  |  |  |
| Piuliță M10 |  |  |  |  |  | Piuliță M10 |  |  |  |
| Șaibă Ø6 |  |  |  |  |  | Șaibă Ø6 |  |  |  |
| Șaibă Ø8 |  |  |  |  |  | Șaibă Ø8 |  |  |  |
| Șaibă Ø10 |  |  |  |  |  | Șaibă Ø10 |  |  |  |
| Suport pentru siguranță PN2 (колодка) |  |  |  |  |  | Suport pentru siguranță PN2 (колодка) |  |  |  |
| Sonerie |  |  |  |  |  | Sonerie |  |  |  |
| Proiector 30 w |  |  |  |  |  | Proiector 30 W |  |  |  |
| Proiector 50 w |  |  |  |  |  | Proiector 50 W |  |  |  |
| # Cablu UTP 5E |  |  |  |  |  | # Cablu UTP 5E |  |  |  |
| Covor dielectric 75x75 cm |  |  |  |  |  | Covor dielectric 75x75 cm |  |  |  |
| Covor dielectric rulou 5mx0,5cm |  |  |  |  |  | Covor dielectric rulou 5mx0,5cm |  |  |  |
| Termenul de garanție a bunurilor – minim 12 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1.Materiale electrice pentru anul 2026. 31500000-1; Bec Led A60 15w 6500k, E27 White; buc.; 200. Bec Led tube 10w 6500k, 600 cu conectare din două părți; buc.; 800. Bec fluorescent tube T8 18w 6500k, 600 White; buc.; 200. Corp de iluminat Led LT36w 6500k (2x36w) 7200; buc.; 5. Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 interior, Amstrong; buc.; 40. Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 exterior; buc.; 50. Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) 6500k, 600 exterior, ermetic – CEPL -GS2x18w IP65; buc.; 20. Corp de iluminat Led tube 18w, 6500k, 600 (2x10w) exterior cu conectare din două părți; buc.; 60. Bec Led tube 36w LT58 1200 White; buc.; 25. Bec fluorescent tube 36w 1200 White; buc.; 25. Starter 4-65w; buc.; 80. Cablu PVS 3x1,5; m; 450. Cablu VVGng 3x1,5; m; 200. Cablu VVGng 3x2,5; m; 100. Întrerupător automat VA47-29 3P 10A; buc.; 10. Întrerupător automat VA47-29 3P 16A; buc.; 10. Întrerupător automat VA47-29 3P 25A; buc.; 5. Întrerupător automat VA47-29 3P 32A; buc.; 3. Întrerupător automat VA47-29 1P C6A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 3P 50A; buc.; 2. Întrerupător automat VA47-29 1P C10A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 1P C16A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 1P C25A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 1P B10A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 1P B16A; buc.; 12. Întrerupător automat VA47-29 1P B25A; buc.; 12. Demaror magnetic KMH100 103P; buc.; 9. Fotoreleu zi/noapte; buc.; 8. Transformator bandă Led F-150w 12V IP67; buc.; 10. Siguranțe PN2-160-1073; buc.; 6. Papuci pentru cablu din Cu Ø6; buc.; 60. Papuci pentru cablu din Cu Ø10; buc.; 60. Papuci pentru cablu din Al Ø16; buc.; 40. Papuci pentru cablu din Al Ø25; buc.; 40. Conector WAGO 222 cu 2; buc.; 200. Conector WAGO 222 cu 3; buc.; 200. Conector WAGO 222 cu 5; buc.; 100. Bandă izolantă galbenă; buc.; 10. Bandă izolantă verde; buc.; 10. Bandă izolantă roșie; buc.; 10. Bandă izolantă albastră; buc.; 10. Bandă izolantă albă; buc.; 10. Bandă izolantă neagră; buc.; 10. Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm; set; 2. Bec-semnalizator LED; buc.; 24. Buton start-stop; buc.; 12. Burghiu pentru beton Ø6; buc.; 4. Burghiu pentru beton Ø7; buc.; 2. Burghiu pentru beton Ø8; buc.; 4. Burghiu pentru beton Ø10; buc.; 4. Burghiu pentru beton Ø12; buc.; 2. Burghiu pentru beton Ø14; buc.; 2. Releu de control trifazat cu afișaj LCD; buc.; 12. Tub termocontractabil Ø6; m; 20. Tub termocontractabil Ø16; m; 40. Tub termocontractabil Ø32; m; 20. Tub termocontractabil Ø50; m; 20. Releu intermediar RP 22/3; buc.; 12. Întrerupător automat de curent rezidual 1f-С10A; buc.; 6. Întrerupător de curent rezidual 1f-С16A; buc.; 6. Întrerupător de curent rezidual 1f-С25A; buc.; 6. RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С16A; buc.; 6. RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-С25A; buc.; 6. Demaror magnetic КМЭ 380V 9-12A; buc.; 8. Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V; buc; 3. Releu de timp digital THC15A 220V IP20; buc; 1. Fir electric PV1-0,5; m; 100. Fir electric PV1-1,5; m; 100. Fir electric PV1-2,5; m; 100. Fir electric PV3-0,5; m; 100. Fir electric PV3-1,5; m; 100. Fir electric PV3-2,5; m; 100. Fir electric ȘVVP 2x0,75; m; 100. Piatră (roată) de șlefuit Ø20; buc.; 1. Piatră (roată) de șlefuit Ø32; buc.; 1. Disc de tăiere metal Ø125; buc.; 100. Canal-cablu plastic 25x16; m; 50. Canal-cablu 40x25; m; 30. Canal-cablu 40x40; m; 20. Diblu cu șurub Ø6; buc.; 200. Diblu cu șurub Ø8; buc.; 100. Diblu cu șurub Ø10; buc.; 100. Șurub M6; buc.; 100. Șurub M8; buc.; 40. Șurub M10; buc.; 20. Piuliță M6; buc.; 100. Piuliță M8; buc.; 40. Piuliță M10; buc.; 20. Șaibă Ø6; buc.; 200. Șaibă Ø8; buc.; 100. Șaibă Ø10; buc.; 40. Suport pentru siguranță PN2 (колодка); buc.; 18. Sonerie; buc.; 1. Proiector 30 w; buc.; 2. Proiector 50 w; buc.; 3. # Cablu UTP 5E; m; 900. Covor dielectric 75x75 cm; buc.; 20. Covor dielectric rulou 5mx0,5cm; buc.; 2. TOTAL. |