## Anexa 6
Anexa 6
La Ordinul Ministerului Sanatatii
Nr 374 din 05.05.2014
Reagenţi, calibratori şi materiale de control pentru aparatul biochimic automat Mindray BS -230 (sistem închis)
№ | Denumirea originală de la producător a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul BS-230,Da/Nu | Unitate de măsură | Ambalaj standard pentru aparatul BS-230(set,litri,ml,teste,etc.) | Cantitatea | Preț | Suma, lei
1 | Triglyceride | DA | ML | set (2fl x 125ml) | 250 | 1.33 | 332.5
2 | Acid Uric | DA | ML | set (2fl x 80 ml+2 fl x 20 ml) | 200 | 1.18 | 236
3 | GGTP | DA | ML | set (4 flx x 20ml+1flx20 ml | 300 | 1.11 | 333
4 | Magneziu | DA | ML | Set (2 fl x 50 ml) | 200 | 0.92 | 184
5 | Potasiu ( K ) | DA | ML | Set (2 fl x 50 ml) | 200 | 6.75 | 1350
6 | Natriu ( Na ) | DA | ML | Set (2 fl x 50ml) | 200 | 5.24 | 1048
7 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR -MULTI H (HUMAN) | DA | ML | Set (4 fl. x 3ml) | 24 | 63.6 | 1526.4
8 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I –Spintrol N | DA | ML | Set (5 fl. x 5ml) | 50 | 36 | 1800
9 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II-Spintrol P | DA | ML | Set (5 fl. x 5ml) | 50 | 36 | 1800
10 | Detergent CD80 | DA | ML | Set (1fl x1000ml) | 3000 | 4.32 | 12960
21569.9
Reagenţi, calibratori şi materiale de control pentru aparatul hematologic automat H-32 (BeneSpshera, China) sistem închis
№ | Denumirea originala de la producator a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul da/nu | Unitatea de masura | Ambalaj standard pentru aparat(set,litri,ml,teste…) | Cantitatea | Preț | Suma, lei
1 | Diluent ERMA 20 l | DA | but. | 20L x 6 | 120 | 16.8 | 2016
2 | Cymet BS 3 CN FREE | DA | fl | 500ml x 6 | 3000 | 1.32 | 3960
3 | Detecto Terge BS | DA | fl | 900ml x14 | 12600 | 0.3 | 3780
4 | Hypochloride 0.5% | DA | fl | 1000 ml x1 | 1000 | 0.3 | 300
5 | Set de control 3 diff | DA | set | 2.5 ml x 3 fl | 22.5 | 180 | 4050
14106
Reagenţi pentru STAT FAX 303 USA
№ | Denumirea originala de la producator a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul da/nu | Unitatea de masura(set cartus, buc,….) | Ambalaj standard pentru aparat (set) | Cantitataea necesara | Preț | Suma, lei
1 | HBs Ag ( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 3072 | 2.7 | 8294.4
2 | Anti HBs ( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 480 | 5.67 | 2721.6
3 | Anti HBcor sumar( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 1920 | 5.24 | 10060.8
4 | HBe Ag( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 96 | 8.35 | 801.6
5 | Anti HDV sumar( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 384 | 16.61 | 6378.24
6 | Anti HCV sumar( ELISA ) | DA | set | 96 teste | 2880 | 5.24 | 15091.2
43347.84
Cerinte generale.
1. Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea proprietatilor calitative a produsului, cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilaj ( sistem inchis), de la producatorul utilajului.
4. Adaptarea /calibrarea metodelor la analizator se va efectua de catre furnizorul de reactivi care suporta toate riscurile si cheltuielile aferente.
5. Calibratorii si materialele de calibrare trebuie sa fie inregistrate in ordinea stabilita in mod obligatoriu de legislatia RM in vigoare sis a corespunda cu setul de reagent sis a fie de la acelasi producator.
6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai putin de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator. Date de identitate ( denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate) ale produsului indicate pe ambalajtrebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.
7. Instructiunile de utilizare a truselor sa contina caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea, interferenta( lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate inclusive si in limba de stat.
Șef Centrului medical al DR Centru
comisar-șef Marius BALEA
2020-03-25

## Anexa 7
Anexa 7
La Ordinul Ministerului Sanatatii
Nr 374 din 05.05.2014
Accesorii, consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat Mindray-BS-230 (sistem inchis)
№ | Denumirea originala a accesorilor/ consumabilelor/ pieselor de schimb | Compatibilitatea cu aparatul | Caracteristici tehnici | Unitataea de masura | Cantitatae necesara | Preț | Suma, lei
1 | Lampa | DA | BS8A | buc | 1 | 4950 | 4950
4950
Cerinte generale
1. Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea proprietatilor calitative a produsului, cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compatibilitate a accesorilor , pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producatorul utilajului.
4. Furnizorul sa fie autorizat de producatorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificati in domeniu.
Șef Centrului medical al DR Centru
comisar-șef Marius BALEA
2020-03-25

## Anexa 8
Anexa 8
La Ordinul Ministerului Sanatatii
Nr 374 din 05.05.2014
Materialele de control al calitatii investigatiilor clinico-biochimice
Nr.d/o | Denumirea testului | Marcaj | Tipuri reagentilor | Caracteristice tehnice | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat,ml | Preț | Suma, lei
1 | Material de control imitator al urinei | CE | Lichid gata p-u folosire cu 2 nivele | Proteina, glucoza, cetona | Flacoane cu volum 5 ml | 320 | 1.6 | 512
512
Șef Centrului medical al DR Centru
comisar-șef Marius BALEA
2020-03-25

## Anexa nr.9
Anexa nr.9
Reagenţi, medii şi consumabile pentru investigaţii imunologice pentru anul 2020, în conformitate cu ordinul 701 a MS din 18.10.2010
№ | Denumirea produsului | Ambalaj | Cantitatea | Preț | Suma, lei
1 | CPR - LATEX fl.5ml | ml | 20 | 26.9 | 538
2 | ASLO - LATEX fl 5ml | ml | 20 | 32.55 | 651
3 | RF - LATEX fl 5ml | ml | 20 | 21.7 | 434
4 | TSH ELISA 96 teste | Teste | 288 | 6.48 | 1866.24
5 | T4 Free ELISA 96 teste | Teste | 288 | 6.48 | 1866.24
6 | RPR –carbon ( reagent+control negative+pozitiv+placa de aglutinare+baghete p/u amestecare 150teste) | Set | 15 | 390 | 5850
7 | TPHA , set 100 teste | Set | 1 | 288 | 288
TOTAL |  |  |  |  | 11493.48
Cerinţe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni
2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.
4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.
Notă **
In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare
Șef Centrului medical al DR Centru
comisar-șef Marius BALEA
2020-03-25

## Anexa 10
Anexa 10
Reagenţi, medii şi consumabile pentru investigaţii de laborator pentru anul 2020, în conformitate cu ordinul 701 a MS din 18.10.2010
Specificatii standard pentru investigatii clinice generale hematologice
№ | Denumirea produsului | Ambalaj | Cantitatea | Preț | Suma, lei
Reactivi pentru hematologie
1 | Azur -Eozină Romanovski soluţie | 1000 ml | 1000 | 0.19 | 190
2 | Colorant May-Grunvald, soluţie | 1000 ml | 1000 | 0.2 | 200
3 | Ulei de imersie | 100 ml | 200 | 1.5 | 300
4 | Toliclon Anti-A | 10ml (100 doze) | 30 | 2.33 | 69.9
5 | Toliclon Anti-B | 10ml (100 doze) | 30 | 2.33 | 69.9
6 | Toliclon Anti-AB | 10ml (100 doze) | 30 | 3.8 | 114
7 | Toliclon Anti-D Super | 10ml (100 doze) | 30 | 4.6 | 138
8 | Acid sulfosalicilic | 0.500 kg | 0.5 | 250 | 125
9 | Albastru de bromtimol | 0.100 kg | 0.1 | 100 | 10
Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei
10 | Glucoza, acid ascorb, cetone, proteine, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen,leucocite | Set 100 teste | 3000 | 1.07 | 3210
Cercetarea sistemului de hemostaza
11 | Tromboplastina lichida cu calciu ( gata pentru lucru) cu activitatea 12-15 s ISI 1.04 | Set (4 fl x5 ml) | 120 | 16.2 | 1944
12 | Plasma de control 4 parametri | Set (1 fl x 3 ml) | 12 | 35 | 420
Veselă şi articole de ustensilă
13 | Eprubete sticla gradate conice (p/u centrifugare) 10 ml | buc | 200 | 3.36 | 672
14 | Eprubete sticla ne gradate conice (p/u centrifugare) 10 ml | buc | 500 | 3.32 | 1660
15 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 100 ml | buc | 4000 | 2.1 | 8400
16 | Eprubete cu K3 EDTA, 2.5 ml, 12x86mm pentru investigaţii hematologice din singe periferic | buc | 3500 | 0.64 | 2240
17 | Eprubete cu clot activator | buc | 3500 | 2.1 | 7350
18 | Eprubete cu citrat de Na 3.8% | buc | 300 | 0.9 | 270
19 | Eprubete Eppendorf 1.5 ml | buc | 1000 | 0.11 | 110
20 | Dozator automat cu volum variabil 200-1000mcl | buc | 1 | 690 | 690
21 | Hirtie de filtru | kg | 3 | 165 | 495
22 | Hirtie Kraft | kg | 1 | 250 | 250
23 | Perie (mica) p/u spalarea eprubetelor de centrifuga ne gradate | buc | 20 | 38 | 760
24 | Indicator controlul calitaţii 180grade/60 min Steril. Extern. N.1000 | set | 4 | 120 | 480
25 | Indicator controlul calitaţii 134grade/18 min Steril N.1000 | set | 4 | 320 | 1280
26 | Azopiram (amidopirin 10 gr+stabilizator 10gr)pentru 100 ml soluţie de lucru | set | 2 | 120 | 240
27 | Stativ p/u eprubeta Eppendorf 1.5ml (40-60 sloturi) | buc | 2 | 100 | 200
28 | Peroxid de hidrogen 33%-35% | kg | 70 | 45 | 3150
29 | Cronometru ( taimer ) | buc | 2 | 75 | 150
30 | Termometru p/u frigider | buc | 4 | 120 | 480
31 | Hirtie pentru Stat Fax | buc | 80 | 25 | 2000
32 | Marcher pe sticla | buc | 30 | 1.66 | 49.8
33 | Saci p/u deseuri 30 l | buc | 1000 | 1.5 | 1500
34 | Capilare Pancenco | buc | 200 | 3.2 | 640
35 | Lame de sticla 25.4x76.2 mm | buc | 500 | 0.42 | 210
36 | Servetele cu alcool de unica folosinta 150 buc in container comun | buc | 12 | 30 | 360
TOTAL |  |  |  |  | 40427.6
Cerinţe specifice:
1.Eprubete Eppendorf să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu capac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.
2.Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.
Șef Centrului medical al DR Centru
comisar-șef Marius BALEA
2020-03-25