# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți pentru investigații medicale de laborator și alte consumabile, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sîngerei pentru anul 2020
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

- IDNO: 1003602150743

- Adresa: or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

- Numărul de telefon/fax: 0262/84463; 0262/84407

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsingerei@ms.md // srsingerei-jurist@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă a lotulul |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 4 000 | ml | ALT(GPT): Alaninaminotransferaza - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; principiul metodei - cinetică UV, fără piridoxal fosfat conform IFCC. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: tris buffer, pH 7,50(30oC) 125 mmol/l; L-Alaninina : 680 mmol/l; LDH: C; Sodium azid: <0,1%; Reagent 2 - R2: a-Ketoglutarat: 97 mmol/l; NADH: 1,1 mmol/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 10 - 450 Un/l. Stabilitatea la bord 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 4 000 | ml | AST(GOT): Aspartataminotransferaza - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; principiul metodei - cinetică UV, fără piridoxal fosfat conform IFCC. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: tris buffer, pH 7,80(30oC) 100 mmol/l; L-Aspartat : 330 mmol/l; LDH: ≥2 000 Un/l; MDH: ≥2 000 Un/l; Sodium azid: <0,1%. Reagent 2 - R2: a-Ketoglutarat: 78 mmol/l; NADH: 1,1 mmol/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 10 - 250 Un/l. Stabilitatea la bord 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 1 000 | ml | Albumina (Albumine) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - colorimetric, cu Bromcrezol verde, punct final. Compoziția reactivului: buffer succinat pH 4,2; -87 mmol/l; Bromcrezol green - 0,2 mmol/l; Brij35 - 7,35 mmol/l; sodium azid - < 0,1%; standard Albumina bovină 50g/l. Linearitatea: 15 - 60 mmol/l. Stabilitatea la bord - 15 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 500 | ml | Fosfataza alcalină (ALP): reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - cinetică enzimatică cu DEA. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: Diethanolamine, pH 10,2 - 1,4 mol/l; Magnezium Chloride : 0,625 mmol/l; Sodium azid: <0,1%; Reagent 2 - R2: p-Nitrophenilfosfat: 50 mmol/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 20 - 900 Un/l. Stabilitatea la bord 14 zile, frecvența calibrării: maxim 7 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 2 500 | ml | Amilaza (Amilase) reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - cinetică enzimatică cu substrat CNP-G3. Compoziția reactivului -Reagent R: MES buffer pH 6,15 - 50 mol/l; Sodium Chloride : 70 mmol/l; Calcium Chloride: 6 mmol/l; Potasium thiocyanate: 900 mmol/l; CNP-G3: 2,27 mmol/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 20 - 1500 Un/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 5 000 | ml | Bilirubina totală (Total Bilirubin) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - punct final cu acid sulfanilic diazotat. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: Acid sulfanilic - 29 mmol/l; Acid clorhidric - 67 mmol/l; Cetrimide - 37 mmol/l. Reagent 2 - R2: Nitrit de sodiu - 5,8 mmol/l. Linearitatea: 5 - 345 mkmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 5 000 | ml | Bilirubina direrctă (Direrct Bilirubin) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - punct final cu acid sulfanilic . Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: Acid sulfanilic - 29 mmol/l; Acid clorhidric - 67 mmol/l. Reagent 2 - R2: Nitrit de sodiu - 5,8 mmol/l. Linearitatea: 3 - 116 mkmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 2 000 | ml | Colesterol (Cholesterol) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatic-colorimetric punct final. Compoziția reactivului: Reagent R - Pippes buffer, pH 6,7 - 50 mmol/l; Phenol - 24 mmol/l; Sodium cholate 5 mmol/l; 4-Aminoantipyrin(4-AAP) - 0,5 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 180 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 200 U/l; Peroxidase ≥ 1 000 U/l; Sodium azide < 0,1%. Linearitatea: 0,5 - 15,5 mmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 500 | ml | Colesterol LDL(Cholesterol LDL) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatic-colorimetrică cu detergent selectiv, punct final. Compoziția reactivului: Reagent R1 - MES buffer, pH 6,3; Detergent 1 < 1,0%; Colesterol esteraza (CHE) < 1500U/l; Colesterol oxidaza (CO) < 1500U/l; Peroxidaza (POD) <1300 ppg U/l; 4-amino-antipirină(4-AA); Ascorbat oxidaza <3000U/l. Reagent R2 - MES buffer-pH 6,3; Detergent 2 < 1,0%; N,N-bis(4-sulfobutil)-m-toluidină-disodică(DSBmT) <1mmol/l. Linearitatea: 0,39 - 18,1 mmol/l. Stabilitatea la bord - 21 zile, frecvența calibrării: maxim 21 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 500 | ml | Colesterol HDL(Cholesterol hDL) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatic-colorimetrică cu detergent selectiv accelerator, punct final. Compoziția reactivului: Reagent R1 - Good buffer, pH 6,0; Accelerator < 1,0mmol/l; Colesterol oxidaza (CO) < 1000U/l; Peroxidaza (POD) <1300 ppg U/l; N,N-bis(4-sulfobutil)-m-toluidină-disodică(DSBmT) < 1 mmol/l; Ascorbat oxidaza <3000U/l. Reagent R2 - Good buffer-pH 6,0; Colesterol esteraza (CHE) < 1500U/l; 4-amino-antipirină(4-AA) < 0,1 mmol/l, Detergent <2%. Linearitatea: 0,13 - 5,17 mmol/l. Stabilitatea la bord - 21 zile, frecvența calibrării: maxim 21 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 5 000 | ml | Creatinina (Creatinine) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatică cinetică. Compoziția reactivului: Reagent1 - R1 : Acid picric - 8,73 mmol/l; Reagent 2 - R2: Sodium hydroxid - 312,5 mmol/l; Disodium phosphat - 12,5 mmol/l. Linearitatea: 44 - 1326 Un/l. Stabilitatea la bord 3 zile, frecvența calibrării: maxim 3 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 1 000 | ml | Creatinchinaza totală(CK-NAC) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; principiul metodei - cinetică UV, conform IFCC. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: Imidazol buffer - pH 6,10 - 125 mmol/l; D-Glucoze - 25 mmol/l; N-acetil-L-Cisteine - 25 mmol/l; Magnezium acetate - 12,5 mmol/l; NADP - 2,4 mmol/l; EDTA - 2,4 mmol/l; Hexokinase - ≥ 6800 Un/l; Sodium azid: <0,1%. Reagent 2 - R2: Imidazol buffer - pH 8,9 - 125 mmol/l ; Creatine phosphat - 250 mmol/l; ADP - 15,2 mmol/l; AMP - 23 mmol/l; Diadenosine pentaphosphat - 103 mmol/l; G-6-PDH ≥ 8800 Un/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 10 - 1714 Un/l. Stabilitatea la bord 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 750 | ml | Creatinkinaza MB(CK-MB) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; principiul metodei - cinetică UV, prin imuno-inhibiție conform IFCC. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: Imidazol buffer - pH 6,10 - 125 mmol/l; D-Glucoze - 25 mmol/l; N-acetil-L-Cisteine - 25 mmol/l; Magnezium acetate - 12,5 mmol/l; NADP - 2,4 mmol/l; EDTA - 2,4 mmol/l; Hexokinase - ≥ 6800 Un/l; Sodium azid: <0,1%. Reagent 2 - R2: Imidazol buffer - pH 8,9 - 125 mmol/l ; Creatine phosphat - 250 mmol/l; ADP - 15,2 mmol/l; AMP - 23 mmol/l; Diadenosine pentaphosphat - 103 mmol/l; G-6-PDH ≥ 8800 Un/l; Sodium azid: <0,1%. Linearitatea: 10 - 1714 Un/l. Stabilitatea la bord 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 10 000 | ml | Glucoza (Glucose) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatic-colorimetric punct final. Compoziția reactivului: Reagent R - Phosphate buffer, pH 7,4 - 13,8 mmol/l; Phenol - 10 mmol/l; 4-Aminoantipyrin(4-AAP) - 0,3 mmol/l; Glucose oxidase ≥ 10 000 U/l; Peroxidase ≥ 700 U/l; Sodium azide < 0,1%. Linearitatea: 1,1 - 22,2 mmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 600 | ml | LDH (LDH-L): Lactat-dehidrogenaza - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; principiul metodei - cinetică UV, cu substrat L-Lactat conform IFCC. Compoziția reactivului: Reagent 1 - R1: N-metil-glucamina - 435mmol/l; L-Lactat de litiu - 68 mmol/l; pH 9,4(37oC); Sodium azid: <0,1%. Reagent 2 - R2: NAD - 51 mmol/l. Linearitatea: 50 - 800 Un/l. Stabilitatea la bord 28 zile, frecvența calibrării: maxim 6 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 1 000 | ml | Proteine totale (Total protein) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - Biuret, colorimetric, punct final. Compoziția reactivului: potasium iodid - 6 mmol/l; tartrat de potasiu-sodiu - 21 mmol/l; sulfat de cupru - 6 mmol/l; hidroxid de sodiu - 490 mmol/l; sodium azid - < 0,1%; standard Albumina 60g/l. Linearitatea: 2 - 120 mmol/l. Stabilitatea la bord - 14 zile, frecvența calibrării: maxim 14 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 1 200 | ml | Trigliceride(Triglicerides) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatic-colorimetric punct final. Compoziția reactivului: Reagent R - Pippes buffer, pH 7,0 - 50 mmol/l; Mg2+ - 14,8 mmol/l; p-Chlorophenol - 2,7 mmol/l; ATP - 3,15mmol/l; Potassium ferrocyanide - 10 mkmol/l; Phenol - 24 mmol/l; 4-Aminoantipyrin(4-AAP) - 0,31 mmol/l; Lipoprotein lipase ≥ 2 000U/l; Glycerol kinase ≥ 500 U/l; Glycerol-3-phosphate oxidase ≥ 4000 U/l; Peroxidase ≥ 500 U/l; Sodium azide < 0,1%. Linearitatea: 0,34 - 11,30 mmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 14 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 600 | ml | Acid Uric(Uric acid) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser, plasmă sau urină; metoda - enzimatică-colorimetrică punct final. Compoziția reactivului: Reagent R - Phosphate buffer, pH 7,0 - 50 mmol/l; N-ethyl-N-(2-Hydroxy-3-Sulfopropil)m-Toluidine - 0,72 mmol/l; Ferrocyanide - 0,03 mmol/l; 4-Aminoantipyrin(4-AAP) - 0,37 mmol/l; Uricase ≥ 150U/l; Peroxidase ≥ 12 000 U/l; Sodium azide < 0,1%. Linearitatea: 89 - 1 487 mkmol/l. Stabilitatea la bord - 28 zile, frecvența calibrării: maxim 28 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 4 000 | ml | Ureea UV(Urea) - reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatică - UV; cinetică. Compoziția reactivului: Reagent1 - R1 : Tris buffer, pH 7,60 - 125 mmol/l; ADP - 1 mmo/l; a-Ketoglutarate - 9 mmol/l; Urease - ≥8 100 U/l; GIDH - Glutamate dehidrogenate ≥ 1350 U/l; Sodium azide < 0,1%. Reagent 2 - R2: NADH - 1,5 mmol/l, Sodium azide < 0,1%. Linearitatea: 2,08 - 47,57 mmol/l. Stabilitatea la bord 14 zile, frecvența calibrării: maxim 7 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 3 000 | ml | Ureea color (Urea color) reactiv gata de utilizare pentru determinare din ser sau plasmă; metoda - enzimatică - colorimetrică. Compoziția reactivului: Reagent1 - R1 : Phosphat buffer (pH 7,0) - 120 mmol/l; sodium salicilate - 60,0 mmol/l; Sodium nitropruside - 5,0 mmol/l, EDTA - 1 mmol/l. [ENZIME] :Urease >500 KU/l; Reagent 2 - R2: Phosphat buffer(pH 13,0) - 120 mmol/l, Hipoclorite ~ 0,6 g/l Clor; Standard: Urea 10-13 mmol/l. Linearitatea: < 66 mmol/l. Stabilitatea la bord 7 zile, frecvența calibrării: maxim 7 zile. | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 24 | ml | Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 150 | ml | Control ser normal cu matrice umană pentru analizor biochimic | 55000,00 |
| 1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem deschis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 50 | ml | Control ser patologic cu matrice umană pentru analizor biochimic | 55000,00 |
| 2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 1 500 | ml | Tromboplastină lichidă pentru determinarea timpului de protombină (TP ) metoda Clot, ISI≤1,3. Compoziția reactivului: Tromboplastină lichidă din creer de iepure cu clorură de calciu, stabilizată și conservată. | 56000 |
| 2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 200 | ml | Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA ) . Compoziția reactivului: 1) activator de particule paracoloidale(silicat de magneziu și aluminiu), fosfolipid în soluție tampon și stabilizatori; 2) soluție clorură de calciu 0,025M. | 56000 |
| 2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 3 600 | ml | Trombin reagent pentru determinarea fibrinogenului metoda Clauss în plasma diluată. Componența setului: Trombina liofilizată de proviniență bovină; Caolin -suspensie 0,5 g/l; ; Buffer pentru diluție - soluție de barbital și clorură de sodiu, sodium azide; calibrator - plasmă liofilizată de proviniență umană. | 56000 |
| 2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 20 | ml | Control plasma cu valori normale ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen | 56000 |
| 2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 20 | ml | Control plasma cu valori patologice de diferite nivele ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen | 56000 |
|  | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip deschis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 |  |  | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32 | 18000 |
| 3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip î deschis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 200 | litru | Diluent pentru Analizator hematologic . Diluentul să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Diluentul să fie pe bază de apă şi să conţină: NaCl, Na2SO4 , HCl procain şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. | 18000 |
| 3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip deschis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 30 000 | ml | Soluţie de spălare pentru Analizator hematologic. Soluţia de spălare să fie compatibilă cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Soluţia de spălare pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă şi să conţină: Poly- oxi-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. Ambalaj 900 ml. | 18000 |
| 3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip deschis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 4 000 | ml | Reagent lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic. Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32 şi să nu conţină în componenţa sa cianură(CN FREE). Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă şi să conţină: Poly- oxi-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. | 18000 |
| 3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip deschis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 36 | ml | Material de control cu 8 parametri, cu valori joase(Low), normale(Normal) și majorate(High) ale parametrilor hematologici pentru verificarea şi calibrarea Analizatorului hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Materialul de control să poată fi verificat la următorii parametri hematologici: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV pentru efectuarea controlului calităţii acestor parametri şi asigurarea preciziei şi acurateţei de funcţionare a Analizatorului hematologic automat . | 18000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 30 | ml | ASO: antistreptolizina O. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina-O; sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - clorură de amonium 200 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul ASO > 200 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul ASO < 200 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 50 | ml | PCR - Proteina C Reactivă. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti-Proteina C Reactivă de origine umană(anti-PCR); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - borate buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul PCR > 6 mg/l. Control negativ - ser cu conținutul PCR < 6 mg/l. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 30 | ml | FR - Factor Reumatoid. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru.Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi gama-globulină de origine umană(anti-RF); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - glycine buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul FR > 30 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul FR < 30 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 500 | teste | Test la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marcher cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 200 | teste | Test HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 300 | teste | Test HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a marcherului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | 17000 |
| 4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 300 | teste | Test anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | 17000 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 80 | ml | Ţoliclon: anti Dsuper IgM 10 ml cu pipetă-dozator | 1100 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 20 | ml | Ţoliclon: anti D IgG 10 ml cu pipetă-dozator pentru proba cu jelatină | 1100 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 80 | ml | Ţoliclon: anti -A IgM10 ml cu pipetă dozator | 1100 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 80 | ml | Ţoliclon: anti -B IgM10 ml cu pipetă dozator | 1100 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 80 | ml | Ţoliclon: anti -AB IgM 10 ml cu pipetă dozator | 1100 |
| 5 | Lot.5 Teste izo-imunologice | Lot.5 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 20 | ml | Ţoliclon: anti -A1 IgM 10 ml cu pipetă dozator | 1100 |
| 6 | Lot.6 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | Lot.6 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | 33600000-6 | 30 | ml | Calibrator Hb (3 concentraţii) pentru metoda fotometrică de determinare. | 1800 |
| 6 |  | Lot.6 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | 33600000-6 | 1 000 | ml | Reagent concentrat Hemoglobina Determinare fotometrică, metoda Drabkin după punct final. Monoreagent. Reagent lichid concentrat pentru diluţie 1 : 50. Ambalaj 30-50 ml. Marcaj CE. Linearitatea: 210 g/l. | 1800,00 |
| 7 | Lot.7 Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei | Lot.7 Teste de rutină pentru urină compatibile cu analizatorul semiatomat de urină monocanal modelul H-100 Urine Analyzer (producător Dirui) | 33600000-6 | 7 500 | teste | Teste de rutină pentru determinarea a 10 - 11 parametri în proba de urină: Urobilinogen, Bilirubin, Cetone, Sânge, Proteine, Nitrit, Leucocite, Glucoza, Greutatea specififică și pH. | 12000 |
| 7 | Lot.7 Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei | Lot.7 Teste de rutină pentru urină cu citire vizuală a parametrilor în mod calitativ și semicantitativ | 33600000-6 | 1 000 | teste | Teste de rutină pentru determinarea a 5 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza, Cetone, Greutatea specififică și pH. | 12000 |
| 7 | Lot.7 Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei | Lot.7 Teste de rutină pentru urină cu citire vizuală a parametrilor în mod calitativ și semicantitativ | 33600000-6 | 400 | teste | Teste de rutină pentru determinarea a 2 parametri în proba de urină: Proteine și Glucoza | 12000 |
| 8 | Lot. 8 Reactivi chimici | Lot. 8 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 1 | kg | Acid acetic glacial - puritate chimică | 900 |
| 8 | Lot. 8 Reactivi chimici | Lot. 8 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 2 | kg | Acid sulfosalicilic - puritate chimică | 900 |
| 8 | Lot. 8 Reactivi chimici | Lot. 8 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 4 | kg | NaCl - puritate chimică | 900 |
| 8 | Lot. 8 Reactivi chimici | Lot. 8 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 1 | kg | NaOH - puritate chimică | 900 |
| 9 | Lot. 9 Pare № 0 | Lot. 9 Pare № 0 | 33600000-6 | 10 | buc. | Pare № 0 | 110 |
| 10 | Lot. 10 Hârtie de filtru | Lot. 10 Hârtie de filtru | 33600000-6 | 1 | kg | Hârtie de filtru | 65 |
| 11 | Lot. 11 Eprubete p/u Stat Fax, 250 buc/set, borosilicate, cu grosimea uniformă a pereților | Lot. 11 Eprubete p/u Stat Fax, 250 buc/set, borosilicate, cu grosimea uniformă a pereților | 33600000-6 | 500 | buc. | Eprubete p/u Stat Fax, 250 buc/set, borosilicate, cu grosimea uniformă a pereților | 200 |
| 12 | Lot. 12 Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml | Lot. 12 Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml | 33600000-6 | 2 000 | buc. | Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml | 800 |
| 13 | Lot. 13. Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată pînă la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac | Lot. 13. Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată pînă la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac | 33600000-6 | 10 000 | buc. | Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată pînă la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac | 4800 |
| 14 | Lot. 14 Termohîrtie 110 mm, rulon | Lot. 14 Termohîrtie 110 mm, rulon | 33600000-6 | 10 | buc. | Termohîrtie 110 mm, rulon | 115 |
| 15 | Lot. 15. Termohîrtie 57 mm , rulon | Lot. 15. Termohîrtie 57 mm , rulon | 33600000-6 | 100 | buc. | Termohîrtie 57 mm , rulon | 450 |
| 16 | Lot. 16 Perii pentru eprubete de dimensiuni mici | Lot. 16 Perii pentru eprubete de dimensiuni mici | 33600000-6 | 10 | buc. | Perii pentru eprubete de dimensiuni mici | 95 |
| 17 | Lot. 17 Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării | Lot. 17 Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării | 33600000-6 | 2 000 | teste | Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării | 320 |
| 18 | Lot. 18 Chiuvete pentru coagulometru compatibile cu modelul LG-Paber-I (4 canale) produs de Steellex | Lot. 18 Chiuvete pentru coagulometru compatibile cu modelul LG-Paber-I (4 canale) produs de Steellex | 33600000-6 | 15 000 | buc. | Chiuvete pentru coagulometru compatibile cu modelul LG-Paber-I (4 canale) produs de Steellex | 9600 |
| 19 | Lot. 19 Lampă halogen display/optic pentru microscop | Lot. 19 Lampă halogen display/optic pentru microscop | 33600000-6 | 6 | buc. | Lampă halogen display/optic pentru microscop | 170 |
| 20 | Lot. 20 Colorant Romanovschi pentru colorarea frotiurilor hematologice | Lot. 20 Colorant Romanovschi pentru colorarea frotiurilor hematologice | 33600000-6 | 6 | litri | Colorant Romanovschi pentru colorarea frotiurilor hematologice | 530 |
| 21 | Lot. 21 Placă din plastic cu godeuri pentru determinarea grupei sangvine prin metoda de aglutinare | Lot. 21 Placă din plastic cu godeuri pentru determinarea grupei sangvine prin metoda de aglutinare | 33600000-6 | 10 | buc. | Placă din plastic cu godeuri pentru determinarea grupei sangvine prin metoda de aglutinare | 160 |
| 22 | Lot. 22 Scarificatoare (lancete) sterile, confecționate din metal protejate individual în ambalaj de hârtie | Lot. 22 Scarificatoare (lancete) sterile, confecționate din metal protejate individual în ambalaj de hârtie | 33600000-6 | 5 000 | buc. | Scarificatoare (lancete) sterile, confecționate din metal protejate individual în ambalaj de hârtie | 800 |
| 23 | Lot. 23 Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben); să fie ambalate de producător. | Lot. 23 Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben); să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 30 000 | buc. | Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben); să fie ambalate de producător. | 720 |
| 24 | Lot. 24 Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre);să fie ambalate de producător. | Lot. 24 Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre);să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 10 000 | buc. | Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre);să fie ambalate de producător. | 480 |
| 25 | Lot. 25 Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | Lot. 25 Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 12 000 | buc. | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | 4800 |
| 26 | Lot. 26 Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător. | Lot. 26 Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 10 000 | buc. | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător. | 1600 |
| 27 | Lot. 27 Minicolet (mini-eprubetă cu ac) vacuum pentru investigaţii hematologice, sterile; Ambalaj 1 unitate; să fie ambalate de producător. | Lot. 27 Minicolet (mini-eprubetă cu ac) vacuum pentru investigaţii hematologice, sterile; Ambalaj 1 unitate; să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 1 000 | buc. | Minicolet (mini-eprubetă cu ac) vacuum pentru investigaţii hematologice, sterile; Ambalaj 1 unitate; să fie ambalate de producător. | 1600 |
| 28 | Lot. 28 Eprubetă cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | Lot. 28 Eprubetă cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | 33600000-6 | 15 000 | buc. | Eprubetă cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; să fie ambalate de producător. | 12600 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anul 2020,  lunar, cu transportul vînzătorului (IMSP Spitalul Rational Sîngerei, farmacia )

- Termenul de valabilitate a contractului: 20.02.2020-31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu_

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 2 | Certificat sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 3 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4 | Oferta (F3.1) | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 5 | Specificația tehnică (F4.1) | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6 | Specificația de preț (F4.2) | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont; Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 9 | Certificat de calitate, ISO 13485, CE sau echivalent | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 10 | Lista fondatorilor operatorului economic – nume, prenume, cod personal | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 11 | Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat; | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz __________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru operatorii economic ce întrunesc toate condițiile obligatorii

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP

- pe: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.02.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Lilian Brînză                                              L.Ș.