„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

_____________O.Crudu

din_________2021

Lista

dispozitivelor medicale care se supun obligatoriu verificărilor metrologice periodice

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG | 46 | 24 | 66406 |
| 2 | Dispozitive de resp. artificială | 25 | 24 | 31109 |
| 3 | Dispozitive de resuscitare | 4 | 24 | 5112 |
| 4 | Electrocardiografe | 21 | 24 | 19454 |
| 5 | Pompe de infuzie,seringă | 140 | 24 | 83328 |
| 6 | Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice | 1 | 24 | 1287 |
| 7 | Coagulametru | 1 | 24 | 1288 |
| 8 | Ultrasonograf Doppler | 10 | 24 | 13366 |
| 9 | Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave) | 4 | 24 | 2909 |
| 10 | Centrifugi de laborator | 2 | 24 | 1159 |
| 11 | Termostat | 8 | 24 | 5817 |
| 12 | Cameră de frigider | 2 | 24 | 1454 |
| 13 | Dispozitive de fizioterapie | 1 | 24 | 440 |
| 14 | Spectrofotometru cu absorbție atomică | 2 | 24 | 4074 |
| 15 | Cromatograf cu gaz și lichid | 2 | 24 | 4720 |
| 16 | Ph-metru | 1 | 24 | 470 |
| 17 | Higrometru psihometru | 20 | 24 | 1892 |
| 18 | Dozatoare mecanice şi electronice de laborator | 20 | 24 | 7536 |
| 19 | Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale (Tonometre) | 10 | 24 | 455 |
| 20 | Set de lentile de testare oftalmologie | 1 | 24 | 840 |
| 21 | Manometru | 8 | 12 | 249 |
| 22 | Manometru cu contact electric | 8 | 12 | 422 |
| 23 | Balanță până 20 kg | 3 | 12 | 134 |
| 24 | Cântar până la 500 kg | 15 | 12 | 3132 |
| 25 | Cântar până la 200 gr | 1 | 12 | 763 |
| 26 | Greutăţi cl M2,M3 | 9 | 12 | 151 |
| 27 | Greutăţi cl M1 | 20 | 12 | 580 |
| 28 | Balanţă de torsiune | 2 | 12 | 840 |
|  | Total |  |  | 259387 |

Participanții trebuie să prezinte certificatul de acreditare a laboratorului pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu inginerul metrolog local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.

- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.

10.12.2021

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn