Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «Instrumentar chirurgical laparoscopic– 2026»                                                                                 
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1775556615981/21595596 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 Instrumentar chirurgical laparoscopic |  |  |  |  | 2 304 900,00 |
| 33140000-3 | 1.1. Cablu fibră optică | buc | 10 | Diametru- 4-5 mm, lungime- 250- 300 cm cu rotire liberă în jurul axei,autoclavabil, reutilizabil. | 108 500,00 |
|  | 1. 2.Telescop optic-laparoscopic | buc | 10 | Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade. Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm, Lungime- minim 30cm,Pentru vizualizare fluorescenta,adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf,autoclavabil, reutilizabil. | 765 000,00 |
|  | 1.3.Trocar pentru instrumente 10-11 mm | buc | 40 | Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă,diametrul 10-11 mm, lungime:5- 16 cm 90-150mm,autoclavabil, reutilizabil | 220 000,00 |
|  | 1.4.Trocar pentru instrumente de 5-6 mm | buc | 40 | Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă, diametrul 5-6 mm,lungime:5- 16 cm 90-150mm,autoclavabil, reutilizabil. | 220 000,00 |
|  | 1.5. Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm | buc | 10 | Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă,12-13.5 mm,lungime:5- 16 cm 90-150mm,autoclavabil, reutilizabil. | 55 000,00 |
|  | 1. 6. Reductor | buc | 10 | Tip basculant 10/5- 11/5 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 7 700,00 |
|  | 1.7. Reductor | buc | 10 | Tip basculant 12/5- 13/5 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 7 700,00 |
|  | 1.8. Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare), vîrf tip Maryland cu lungimea 14-16mm sau 21-23mm,diametru 5 mm,lungime 320-370 mm,mîner metalic fără cremalieră,autoclavabil, reutilizabil. | 42 000,00 |
|  | 1.9. Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare). Vîrf unghi drept, 90 grade cu lungimea 14-16mm sau 24-26mm, Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm. Mîner fără cremalieră,autoclavabil, reutilizabil. | 42 000,00 |
|  | 1.10. Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare),Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate,Diametru 5 mm,Lungime 320-370 mm. Mîner cu cremalierăși cu pin HF autostatic,autoclavabil, reutilizabil. | 44 000,00 |
|  | 1.11. Pensă tip aligator rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare). Vîrf tip dinti aligator.Diametru 5 mm,lungime 320-370 mm.Mîner fără cremalieră.autoclavabil, reutilizabil. | 42 000,00 |
|  | 1. 12. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare). Vîrf lung rotungit serat atraumatic cu simplă acțiune. Lungime vârf activ 18-26 mm. Diametru 5 mm.Lungime 320-370 mm.Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele, autoclavabil, reutilizabil. | 44 000,00 |
|  | 1. 13. Pensă prehensiune, atraumatică | buc | 10 | Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic, Diametru 5 mm,Lungime 320-370 mm,Cu o singură deschidere,autoclavabil, reutilizabil. | 42 000,00 |
|  | 1. 14. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare). Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune.Lungime vîrf activ 23-25 mm,diametru 5 mm,lungime 320-370 mm.mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter,autoclavabil, reutilizabil. | 44 000,00 |
|  | 1. 15. Pensă extractoare, rotativă 360 grade | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți. lungime vîrf activ 26-36 mm,diametru 5-10 mm,lungime 320-370 mm,mîner cu cremalieră,autoclavabil, reutilizabil. | 44 000,00 |
|  | 1.16. Pensă prehensiune fenestrată | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) .Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari,lungime vîrf activ 14-26 mm.diametru 5 mm,lungime 320-370 mm,mîner metalic cu cremalieră ,autoclavabil, reutilizabil | 44 000,00 |
|  | 1. 17. Insert pensă BABCOCK | buc | 10 | Sistem modular: teacă, insert, mîner,lungime 320-370 mm,Vîrf tip BABCOCK lung,lungime fălci: minim 30 mm- max 50 mm,mîner cu cremalieră,autoclavabil, reutilizabil. | 44 000,00 |
|  | 1.18. Pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade Crocodil | buc | 5 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare). Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți,lungime vîrf activ 14-24 mm, diametru 5 mm,lungime 320-370 mm,mîner cu cremalieră ,autoclavabil, reutilizabil. | 22 000,00 |
|  | 1.19. Pensă pentru recuperare calculi | buc | 10 | Vîrf cu cupe mari,lungime vîrf activ 22-34 mm,diametru 10 mm,lungime 320-370 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 21 000,00 |
|  | 1.20. Pensă bipolară laporoscopică | buc | 10 | Fălci fin striate, ușor curbate,lungime vîrf activ 15-21 mm,pentru disecție și apucare,diametru 5 - 10 mm,lungime 320-370 mm,mîner fara cremalieră,autoclavabil, reutilizabil. | 120 000,00 |
|  | 1. 21. Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | buc | 10 | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare), lame curbe, lungi,lungime activă lame 15-20 mm,diametrul 5 mm,lungime 320-370 mm,mufă conector HF,autoclavabil, reutilizabil. | 42 000,00 |
|  | 1.22. Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | buc | 10 | Diametrul 5 mm,Lungime 320-370 mm,mufă conector HF,autoclavabil, reutilizabil autoclavabil. | 13 000,00 |
|  | 1. 23. Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | buc | 10 | Diametrul 5 mm,Lungime 320-370 mm,mufă conector HF,autoclavabil, reutilizabil. | 13 000,00 |
|  | 1. 24. Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | buc | 10 | Diametrul 5 mm,Lungime 320-370 mm,mufă conector HF,autoclavabil, reutilizabil. | 13 000,00 |
|  | 1. 25.Depărtător metalic în evantai | buc | 2 | Diametrul 10 mm,min. 3 degete,lungime 320-370 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 8 800,00 |
|  | 1. 26. Port- ac laporoscopic | buc | 5 | Mîner autostatic curb tip pistol,fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la dreapta, cu inserție de tungsten, diametrul 5 - 10 mm,lungime 320-370 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 52 500,00 |
|  | 1. 27. Port- ac laporoscopic | buc | 10 | Mîner autostatic curb tip pistol,fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga, cu inserție de tungsten, diametrul 5 - 10 mm,lungime 320-370 mm,autoclavabil, reutilizabil | 105 000,00 |
| 33140000-3 | 1. 28. Aplicator clipuri titan ML, rotativ 360 grade | buc | 10 | Diametrul 10 mm,Lungime 320-370 mm. Prevăzut cu port de lavaj,autoclavabil, reutilizabil. | 27 000,00 |
|  | 1. 29. Clipuri titan medii-mari | buc | 100 | ML, cantitatea 100 cartridge. | 4 200,00 |
|  | 1. 30. Tub cu ac pentru puncții | buc | 10 | Lungime 320-370 mm,Diametrul 5 mm,autoclavabil, reutilizabil. | 10 500,00 |
|  | 1. 31. Canulă irigare/aspirație | buc | 10 | Canulă metalică cu mîner tip robinet,Diametrul exterior 5 mm,Lungime 320-370 mm,canula cu perforații la capăt,autoclavabil, reutilizabil. | 37 000,00 |
|  | 2. Cablu monopolar | buc | 10 | Lungimea de minim 3 m, autoclavabil, reutilizabil. Tipul de conctor la electrooagulator se va selecta la livrare | 22 000,00 |
|  | Lotul nr. 3 Clame hemolock în set cu două (2) clipaplicatore |  |  |  | 132 000,00 |
|  | 3.1. Clame hemolock în set cu două (2) clipaplicatore mărime M | buc | 400 | *Clame hemolock mărime M; *Diametru clipaplicator de 10mm, lungime de lucru 30-37cm, rotativ, autoclavabil, potrivit pentru aplicarea clamelor hemolock de mărimea M; | 44 000,00 |
|  | 3.2. Clame hemolock în set cu două (2) clipaplicatore mărime L | buc | 400 | *Clame hemolock mărime L; *Diametru clipaplicator de 10mm, lungime de lucru 30-37cm, rotativ, autoclavabil, potrivit pentru aplicarea clamelor hemolock de mărimea L; | 44 000,00 |
|  | 3.3. Clame hemolock în set cu două (2) clipaplicatore mărime XL | buc | 400 | *Clame hemolock mărime XL; *Diametru clipaplicator de 10mm, lungime de lucru 30-37cm, rotativ, autoclavabil, potrivit pentru aplicarea clamelor hemolock de mărimea XL; | 44 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 2 458 900,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, în termen maxim 15 zile  după efectuarea comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 - Notă: În ofertă «Formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. - ATENȚIE: În ofertă «Formularul specificațiilor tehnice» operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru oferit (exemplu: de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). - În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei «da», doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei. În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic - cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Certif. CE conform Directivei 93/42/CEE | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat ISO 13485 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
|  | DECLARAȚIE | În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Standarde de calitate:Testul la coroziune pentru material va fi conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments — Determination of resistance against autoclaving, corrosion and thermal exposure) sau echivalent. - Finisare de tip „Satin” — marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite optim. Instrumentele trebuie să aibă un design fiabil și stabil, care să permită eforturi maxime în utilizare. * Instrucțiuni de utilizare traduse în limba de stat sau într-o limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) — la livrare Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate ale producătorului și/sau la sediul beneficiarului final (pentru produsele noi/neutilizate anterior).Termen de garanție de minimum 24 de luni de la livrarea bunurilor. | Obligatoriu |
| 11 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale!!! | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante. Pe fiecare produs (mostră) vor fi indicate numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele se prezintă pentru verificarea conformității specificațiilor tehnice din ofertă cu realitatea. Acestea vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Pe ambalaj este obligatorie indicarea datelor de identificare: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara de origine, numărul lotului, seria, termenul de valabilitate, condițiile de sterilizare și cele de păstrare. Informațiile de pe ambalaj trebuie să coincidă, în mod obligatoriu, cu cele de pe eticheta produsului. ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării. | Obligatoriu |
| 13 | Termenele de livrare: | la comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii. | Obligatoriu |
| 14 | Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului: | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
| 16 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 5% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   Nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică: În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.25 din 27.03.2026.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.