CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea întreruptoare automate, separatoare de sarcina, contactoare de blocare, demaroare, întreruptoare diferențiale, siguranțe fuzibile conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul     ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Întreruptoare automate |  |  |  | 78.783,00 |
| 1.1 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 20 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 2.180,00 |
| 1.2 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 10 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 960,00 |
| 1.3 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 632,00 |
| 1.4 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 968,00 |
| 1.5 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 4 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 720,00 |
| 1.6 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.000,00 |
| 1.7 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 86 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 9.374,00 |
| 1.8 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 25 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 2.325,00 |
| 1.9 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 47 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 4.042,00 |
| 1.10 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 44 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 4.224,00 |
| 1.11 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 16 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.824,00 |
| 1.12 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 12 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC | 2.400,00 |
| 1.13 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 10 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC | 6.000,00 |
| 1.14 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 4 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 520,00 |
| 1.15 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 4 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.400,00 |
| 1.16 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 29 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 8.671,00 |
| 1.17 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 27 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 7.803,00 |
| 1.18 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 25 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 8.050,00 |
| 1.19 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 15 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 7.245,00 |
| 1.20 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 15 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 8.445,00 |
| 2. |  | Lotul 2 Separator de sarcina |  |  |  | 7.530,00 |
| 2.1 | 31212000-5 | Separator de sarcina | buc | 17 | Număr de poli: 1 Curent nominal: 25A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Număr de contacte normal închis: 0 Număr de contacte normal deschis: 1 | 1.530,00 |
| 2.2 | 31212000-5 | Separator de sarcina | buc | 40 | Număr de poli: 2 Curent nominal: 40A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Număr de contacte normal închis: 0 Număr de contacte normal deschis: 2 | 6.000,00 |
| 3. |  | Lotul 3 Contactoare de blocare |  |  |  | 7.494,00 |
| 3.1 | 31612200-1 | Separator de sarcina basculant | buc | 5 | Număr de poli: 2 Curent nominal: 40 A Tensiune alimentare: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 | 1.650,00 |
| 3.2 | 31612200-1 | Separator de sarcina basculant | buc | 6 | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 | 5.844,00 |
| 4. |  | Lotul 4 Întreruptoare diferențiale |  |  |  | 2.650,00 |
| 4.1 | 31212000-5 | Întreruptor automat diferențial | buc | 2 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.300,00 |
| 4.2 | 31212000-5 | Întreruptor automat diferențial | buc | 2 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.350,00 |
| 5. |  | Lotul 5 Întreruptor automat de alimentare |  |  |  | 20.212,00 |
| 5.1 | 31212000-5 | Întreruptor automat de alimentare | buc | 17 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curent nominal proiectat (In): 16A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou | 8.738,00 |
| 5.2 | 31212000-5 | Întreruptor automat de alimentare | buc | 5 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curent nominal proiectat (In): 25 A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou | 2.570,00 |
| 5.3 | 31212000-5 | Întreruptor automat de alimentare | buc | 14 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curent nominal proiectat (In): 40 A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou | 8.904,00 |
| 6. |  | Lotul 6 Demaror electromagnetic |  |  |  | 11.124,00 |
| 6.1 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 6 | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP00 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Nu | 2.196,00 |
| 6.2 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 4 | Curent nominal: 100A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP40 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Da | 8.048,00 |
| 6.3 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 4 | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP40 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Da | 880,00 |
| 7. |  | Lotul 7 Siguranță fuzibilă |  |  |  | 17.034,00 |
| 7.1 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 6 | Dimensiunea construcției: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal : 40 A Dimensiuni: 468 x 72 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA | 1.050,00 |
| 7.2 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 6 | Dimensiunea construcției: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal: 80 A Dimensiuni: 464x145x75 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA | 1.842,00 |
| 7.3 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 20 | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 4A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 348,00 |
| 7.4 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 278,00 |
| 7.5 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 321,00 |
| 7.6 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 325,00 |
| 7.7 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 60 | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 800 V Curent nominal : 40A Material : portelan Tip de tensiune: AC | 3.600,00 |
| 7.8 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 30 | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC | 2.610,00 |
| 7.9 | 31211340-3 | Soclu pentru siguranță fuzibilă | buc | 100 | Dimensiunea construcției: NH00 Tensiunea nominală: 690V Curent nominal: 160 A Număr de poli: 1 Material punte: metal Montare: montajul șurubului | 6.400,00 |
| 7.10 | 31211310-4 | Mâner pentru scoaterea siguranțelor | buc | 5 | Clasa de protectie: 1000 V Marime: Universala Material: Plastic | 260,00 |
| 8. |  | Lotul 8 Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile |  |  |  | 11.800,00 |
| 8.1 | 31211000-8 | Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile | buc | 2 | Tensiunea nominală: 400V Curent nominal: 100 A Număr de poli: 3 Material: metal Gradul de protecție: IP21 Dimensiuni: 450x260x290 Tip siguranțe fuzibile: PN-1 | 4.600,00 |
| 8.1 | 31211000-8 | Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile | buc | 2 | Tensiunea nominală: 400V Curent nominal: 250 A Număr de poli: 3 Material: metal Gradul de protecție: IP21 Dimensiuni: 600x360x290 Tip siguranțe fuzibile: PN-2 | 7.200,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 156.627,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM SR EN 60269:2010 ”Siguranțe fuzibile de joasă tensiune.”

- SM SR EN 61557-10:2016 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V AC şi 1 500 V DC Echipamente de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Echipamente combinate de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie;

- SM EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice;

- SM EN 60898-1:2019/A11:2024 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant, trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea bunurilor neconforme cu altele noi.