«Поставка оборудование для электропитания и ИПБ / Surse de alimentare, UPS»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аккумулятор для УПС / Acumulator UPS | _UPS SVEN SV-0222007, 12V/7Ah | шт / buc | 3,00 |
| 2 | Блок питания / Bloc de alimentare | _24HPOW 24V 2.5A power supply + plug | шт / buc | 12,00 |
| 3 | Зарядное устройство / Dispozitiv de incarcare | _COLD START 300/12 FUBAG | шт / buc | 1,00 |
| 4 | Зарядное устройство для аккумулятора / Dispozitiv de incarcare pentru acumulatoare | _TELWIN ALPINE 15 9 A 230-240 V | шт / buc | 61,00 |
| 5 | Источник питания / Sursă de alimentare | _UPS Legrand KEOR SPE, Tower, 1000VA/800W, Line Interactive, Pure Sinewave Output, Cold Start Function, Hot-swappable battery, 8x10A IEC, 2pcs x 9A | шт / buc | 40,00 |
| 6 | Стабилизатор / Stabilizator de tensiune | _SVC7500 VA-6KW 220V | шт / buc | 2,00 |
| 7 | Стабилизатор / Stabilizator de tensiune | _2000W | шт / buc | 17,00 |
| 8 | Сетевой интерфейс / Interfață de rețea | _Network Card SNMP CS102 | шт / buc | 40,00 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» / Coloana nr. 3 „Marcă, GOST, tip, similar” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.