Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 |  | Термометр | buc |  |  |  |
|  | 70006 | Термометр | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 |  | Манометр МП4-У | buc |  |  |  |
|  | 70007 | Манометр | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Мановакууметр МВП-У | buc |  |  |  |
|  | 70008 | Мановакууметр МВП-У | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 |  | Манометр сигнализирующий ДМ 2010 | buc |  |  |  |
|  | 700012 | Манометр сигнализирующий ДМ2010 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 |  | Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc |  |  |  |
|  | 28452110008 | Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Напоромер НМП-52-М1 | buc |  |  |  |
|  | 70003 | Напоромер НМП - 52-М1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Датчик реле напора ДН-6-21к | buc |  |  |  |
|  | 315770001005 | Датчик реле напора ДН-6-21к | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc |  |  |  |
|  | 315770001007 | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Детектор оксида углерода RDG COO MP1 | buc |  |  |  |
|  | 315770001008 | Детектор оксида углерода RDG COO MP1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Газоанализатор переносной ГИАМ | buc |  |  |  |
|  | 315770001009 | Газоанализатор переносной ГИАМ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом |  |  |  |  |
| 11 |  | Шкаф для щита управления IP54 | buc |  |  |  |
|  | 700081210 | Шкаф для щита управления рам. 1200х600х350 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/С2 | buc |  |  |  |
|  | 700163216 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/С2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 |  | Переключатель универсальный УП-5312 | buc |  |  |  |
|  | 70009 | Переключатель универсальный УП-5312 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 |  | Реле промежуточное ПЭ37-4493 | buc |  |  |  |
|  | 70012 | Реле промежуточное ПЭ37-44У3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Реле времени РКВ11-33 | buc |  |  |  |
|  | 70013 | Реле времени РКВ11-33 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22 | buc |  |  |  |
|  | 700110 | Кнопка управления, толкатель зеленый ABLFS-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22 | buc |  |  |  |
|  | 700110-1 | Кнопка управления, толкатель красный ABLFS-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc |  |  |  |
|  | 76093273 | Cветосигнальный индикатор AD-22DS | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc |  |  |  |
|  | 76093273 | Cветосигнальный индикатор AD-22DS | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 |  | Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS | buc |  |  |  |
|  | 76093273 | Cветосигнальный индикатор AD-22DS | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Диод Д-226Б | buc |  |  |  |
|  | 70015 | Диод Д-226Б | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Блок зажимов БЗ 24-4П | buc |  |  |  |
|  | 70025 | Блок зажимов | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом |  |  |  |  |
| 23 |  | Шкаф для щита сигнализации | buc |  |  |  |
|  | 700081211 | Шкаф для щита сигнализации рам. 400х300х250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc |  |  |  |
|  | 76093273 | Cветосигнальный индикатор AD-22DS | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc |  |  |  |
|  | 76093273 | Cветосигнальный индикатор AD-22DS | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22 | buc |  |  |  |
|  | 700110 | Кнопка управления, толкатель зеленый ABLFS-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Блок зажимов БЗ 24-4П | buc |  |  |  |
|  | 70025 | Блок зажимов | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок |  |  |  |  |
| 28 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 29 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | м | 0,2000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 4455010 | Teaca pentru termometru | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0300 |  |  |
| 31 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0300 |  |  |
| 32 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 33 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare СС1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 34 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 35 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 32401 | Отборное устройство | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 410010 | Метталорукав Д15 | м | 100,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |  |  |
| 38 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 4100231 | Труба стальная Д15 | м | 100,0000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 39 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 20 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 25х25 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 110-03332 | Canale din masa plastica 25х25 | м | 100,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |  |
| 40 |  | Кабель КВВГнг сеч. 5 х 1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 4110011 | Кабель КВВГнг сеч: 5 х 1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 41 |  | Кабель КВВГнг сеч. 4 х 1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 4110012 | Кабель КВВГнг сеч: 4 х 1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 42 |  | Кабель КВВГнг сеч. 10 х 1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 4110015 | Кабель КВВГнг сеч: 10 х 1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 43 |  | Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 4110014 | Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
| 44 | 11-08-002-04 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,8100 |  |  |
|  |  | 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС |  |  |  |  |
| 45 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.