(anexa -2)

Grătar din fontă cu rame (SM EN 124-2:2016).

Nota:“Grătar din fontă cu rame  D-400 (SM EN 124-2:2016)”

- conform desenului tehnic anexa (a,b,c)

- dotat cu sistem de inchidere inoxidabil (carea nu ruginește) și impotriva vibrațiilor ;

- sistem antifurt la grătar;

- prezentarea raportului de încercare a grătarului care demonstrează rezistența la clasa de sarcinii (D-400).

- certificat de calitate la livrarea marfei.

- act ce determină conformitatea produsului conform cerințelor SM EN 124-2:2016.

- termenul de garanție 36-luni.

- termenul de livrare -10 zile (calendaristice).

Total-300buc.(D-400)