Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a contoarelor de energie termică din cadrul  “Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Preț unitar, lei | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 15 | 7 | 100,00 | 700,00 |
| 1.2 |  | Multical 302 |  | 243 | 100,00 | 24 300,00 |
| 1.3 |  | Multical 401 |  | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 1.4 |  | Multical 402 |  | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 1.5 |  | Multical 403 |  | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 1.6 |  | Multical 601 |  | 154 | 100,00 | 15 400,00 |
| 1.7 |  | Multical 602 |  | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 1.8 |  | Multical 603 |  | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 1.9 |  | Sharky775 |  | 2 | 100,00 | 200,00 |
|  |  |  | Total Lotul 1: | 418 buc |  | 41 800,00 lei |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 20 | 138 | 90,00 | 12 420,00 |
| 2.2 |  | Multical 302 |  | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2.3 |  | Multical 401 |  | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2.4 |  | Multical 402 |  | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 2.5 |  | Multical 403 |  | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2.6 |  | Multical 601 |  | 79 | 90,00 | 7 110,00 |
| 2.7 |  | Multical 602 |  | 14 | 90,00 | 1 260,00 |
| 2.8 |  | Multical 603 |  | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 2.9 |  | Sharky775 |  | 1 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  | Total Lotul 2: | 241 buc |  | 21 690,00 lei |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 20 (cu 2 debitmetre) | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3.2 |  | Multical 601 |  | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3.3 |  | Multical 602 |  | 5 | 95,00 | 475,00 |
| 3.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3.5 |  |  | Total Lotul 3: | 8 buc |  | 760,00 lei |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 25 | 121 | 99,00 | 11 979,00 |
| 4.2 |  | Multical 302 |  | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 4.3 |  | Multical 401 |  | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 4.4 |  | Multical 402 |  | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 4.5 |  | Multical 403 |  | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 4.6 |  | Multical 601 |  | 120 | 99,00 | 11 880,00 |
| 4.7 |  | Multical 602 |  | 72 | 99,00 | 7 128,00 |
| 4.8 |  | Multical 603 |  | 4 | 99,00 | 396,00 |
| 4.9 |  | Sharky775 |  | 1 | 99,00 | 99,00 |
|  |  |  | Total Lotul 4: | 322 buc |  | 31 878,00 lei |
| 5. | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 25 (cu 2 debitmetre) | 2 | 97,00 | 194,00 |
| 5.2 |  | Multical 601 |  | 6 | 97,00 | 582,00 |
| 5.3 |  | Multical 602 |  | 27 | 97,00 | 2 619,00 |
| 5.4 |  | Multical 603 |  | 5 | 97,00 | 485,00 |
|  |  |  | Total Lotul 5: | 40 buc |  | 3 880,00 lei |
| 6. | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 40 | 42 | 98,00 | 4 116,00 |
| 6.2 |  | Multical 601 |  | 36 | 98,00 | 3 528,00 |
| 6.3 |  | Multical 602 |  | 8 | 98,00 | 784,00 |
| 6.4 |  | Multical 603 |  | 8 | 98,00 | 784,00 |
| 6.5 |  | Sharky775 |  | 2 | 98,00 | 196,00 |
|  |  |  | Total Lotul 6: | 96 buc |  | 9 408,00 lei |
| 7. | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 40 (cu 2 debitmetre) | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 7.2 |  | Multical 601 |  | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 7.3 |  | Multical 602 |  | 47 | 90,00 | 4 230,00 |
| 7.4 |  | Multical 603 |  | 3 | 90,00 | 270,00 |
|  |  |  | Total Lotul 7: | 63 buc |  | 5 670,00 lei |
| 8. | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 50 | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 8.2 |  | Multical 601 |  | 9 | 80,00 | 720,00 |
| 8.3 |  | Multical 602 |  | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 8.4 |  | Multical 603 |  | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 8.5 |  | Sharky775 |  | 2 | 80,00 | 160,00 |
|  |  |  | Total Lotul 8: | 27 buc |  | 2 160,00 lei |
| 9. | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 50 (cu 2 debitmetre) | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 9.2 |  | Multical 601 |  | 5 | 200,00 | 1 000,00 |
| 9.3 |  | Multical 602 |  | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
| 9.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Total Lotul 9: | 17 buc |  | 3 400,00 lei |
| 10. | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 65 | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 10.2 |  | Multical 601 |  | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 10.3 |  | Multical 602 |  | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 10.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 10.5 |  | Sharky775 |  | 1 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Total Lotul 10: | 7 buc |  | 1 400,00 lei |
| 11. | Lotul 11 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 65 (cu 2 debitmetre) | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 11.2 |  | Multical 601 |  | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 11.3 |  | Multical 602 |  | 24 | 125,00 | 3 000,00 |
| 11.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 125,00 | 125,00 |
|  |  |  | Total Lotul 11: | 30 buc |  | 3 750,00 lei |
| 12. | Lotul 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical602 | DN 80 | 1 | 240,00 | 240,00 |
|  |  |  | Total Lotul 12: | 1 buc |  | 240,00 lei |
| 13. | Lotul 13 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 80 (cu 2 debitmetre) | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 13.2 |  | Multical 601 |  | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 13.3 |  | Multical 602 |  | 4 | 300,00 | 1 200,00 |
| 13.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | Total Lotul 13: | 7 buc |  | 2 100,00 lei |
| 14. | Lotul 14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical601 | DN 100 | 1 | 240,00 | 240,00 |
|  |  |  | Total Lotul 14: | 1 buc |  | 240,00 lei |
| 15. | Lotul 15 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 50400000-9 | Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical66 | DN 100 (cu 2 debitmetre) | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 15.2 |  | Multical 601 |  | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 15.3 |  | Multical 602 |  | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 15.4 |  | Multical 603 |  | 1 | 240,00 | 240,00 |
|  |  |  | Total Lotul 15: | 4 buc |  | 960,00 lei |
|  |  | Total Lotul 1 - Lotul 15: |  | 1282buc |  | 129 336,00 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău,    ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor: februarie - decembrie 2026

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Deținerea certificatului de acreditare și a certificatului de desemnare pentru domeniul solicitat;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru îndeplinirea volumului de verificări metrologice în termenii stabiliți.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de energie termică.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor verificat.

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Prestarea serviciilor de verificare a contoarelor  de energie termică se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie ale anului 2026 - în cantitate de cel puțin    50 contoare de orice tip pe săptămînă (5 zile lucrătoare) din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor;

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun.Chișinău, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuează de către Executantul serviciilor;

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile prestate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de servicii.