## Formular
Formularul detaliat al prețurilor
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)
Nr. | Denumire lot | Unitatea de măsură
|  |  | cantitatea examinări | Prețul (fără TVA) pentru examinare | Prețul (cu TVA) pentru examinare | Suma (fără TVA) pentru examinare | Suma (cu TVA) pentru examinare | deumirea reagentului | cantitatea | unitatea de măsură | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA)
Cantitate de reagenți calculate pentru un număr de 50000 donări/an:
1 | Examinarea după sistemul AB0: | 1 donare=1 examinare
| a) 15000 donări (metoda reversă) (examinarea antigenelor eritrocitare A și B, și Ac anti-A, și anti-B naturali) la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Se referă la metoda ”încrucișată” pentru apreciera apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO, ce prevede examinarea concomitentă atât a antigenelor Ași B de pe eritrocite, cât și anticorpilor naturali anti-A și anti -B Îîn ser a donatorilor supuși examinărilor imunohematologice, și anume: metoda directă - testarea antigenelor A și B și metoda indirectă - examinarea anticorpilor anti A și anti B. | 1 donare=1 examinare | 15000
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
| Ac anti-A | 1 donare=1 examinare
| anti-B naturali | 1 donare=1 examinare
| b) 35000 donări (metoda directă sau testare confirmatorie) (examinarea numai antigenelor eritrocitare A și B) la donatorii care au 3 și mai multe donări, pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări solicitate. | 1 donare=1 examinare | 35000
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
2 | Examinarea după sistemul Rhesus: | 1 donare=1 examinare
| a) 15000 donări (examinare a antigenului D) obligator cu 2 (două) serii diferite de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Algoritmul de testare a sângelui donat prevede testarea sistemului Rhesus în două etape: -testarea cu două serii (clone) diferite, care conțin două serii /(clone) diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM; - testarea ulterioară a probelor, care au rezultat negativ sau cert după testarea cu două serii(clone) diferite de anticorpi anti -D din clasa IgM cu anticorpi anti-D din clasa IgG prin testul antiglobulinic indirect. Condiția principală este prezența a două serii/clone diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM. | 1 donare=1 examinare | 15000
| anticorpi clasa IgM | 1 donare=1 examinare
| anticorpi clasa IgG | 1 donare=1 examinare
| a 1) 3500 donări (examinarea rezultatelor „negative”/certe (Antigenul D slab)), care se examinează cu testul antiglobulinic indirect unde se folosește anticorpi clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific; | 1 donare=1 examinare | 3500
| anticorpi clasa IgG | 1 donare=1 examinare
| serul antiglobulinic uman polispecific | 1 donare=1 examinare
| a 2) 3500 donări (examinarea antigenelor C și E cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM). Algoritmul actual de testare a sângelui donat prevede testarea antigenelor Cși E obligatoriu la donatorii calificați Rhesus negativ. Antigenul Kell se apreciază la toți donatorii indiferent de apartenența de grup sanguin după Rhesus,testarea concomitentă a altor antigeni (c și e) este opțional. | 1 donare=1 examinare | 3500
| antigenelor C | 1 donare=1 examinare
| antigenelor E | 1 donare=1 examinare
| b) 35000 donări (examinarea antigenului D/confirmare apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la donatorii care au 3 și mai multe donări), pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/180 zile. | 1 donare=1 examinare | 35000
| ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM | 1 donare=1 examinare
3 | Examinarea după sistemul Kell (Ag K): | 1 donare=1 examinare
| a) 15000 donări (examinarea antigenului K cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la prima și a doua donare). | 1 donare=1 examinare | 15000
4 | Examinarea la anticorpi anti-eritrocitari imuni: | 1 donare=1 examinare
| a) Screening-ul anticorpilor antieritrocitari imuni cu pool de eritrocite standarde - 11000 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni, ce corespunde 22% din număr total (50000) de donări pentru o perioadă de 180 zile); | 1 donare=1 examinare | 11000
| b) detectarea anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an donatori detectați pozitivi la etape de screening; | 1 donare=1 examinare | 8
| c) identificare anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an detectați cu prezența anticorpilor antieritrocitari. | 1 donare=1 examinare
5 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 50000 donări pentru 180 zile. | buc | 50000
Total
Notă | Se va asigura stoucul minim necesar permanent de lucru pentru fiecare tip de reagent în fucșie de valabilitatea acestora. Se va indica prețul reagenților (pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de donări calculat pe un termen de 180 zile, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul de donări aproximativ 50 000.