____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SCM Gheorghe Paladi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCM Gheorghe Paladi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente a  Blocului Opirator  Ginicologic bl.K etaj 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii curente a Blocului Opirator Ginicologic bl.K etaj 5 |
|  |  | 1.1. Demontari |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 93,10 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 75,26 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 86,00 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime | m2 | 56,25 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2 104,20 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane | m2 | 641,75 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 68,30 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 401,20 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 898,27 |
| 10 | RpCP23A k=0.5 | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 32,00 |
| 11 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 96,00 |
|  |  | 1.2. Alte lucrari |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 82,00 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 82,00 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 82,00 |
|  |  | 1.3. Ferestre, vitralii |
| 15 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E | m2 | 93,20 |
| 16 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 34,08 |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare | m2 | 15,30 |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-150mm | m | 95,00 |
|  |  | 1.4. Usi |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 106,17 |
| 20 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv(Usa centrala in sectie) cu auto deschidere cu lacat electronic cu cip . | m2 | 6,80 |
|  |  | 1.5. Peretii si peretii despartitori |
| 21 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,45 |
| 22 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 13,20 |
| 23 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м) | m | 254,00 |
| 24 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 1,00 |
|  |  | 1.6. Finisari interioare |
|  |  | 1.6.1. Tavane |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile | m2 | 178,80 |
| 26 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 26,35 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2) | m2 | 484,30 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 484,30 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 484,30 |
| 30 | CK26A | Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle | m | 274,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton | m2 | 484,30 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 484,32 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton | m2 | 484,30 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea speciale pentru sali de opiratie | m2 | 387,40 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 96,92 |
|  |  | 1.6.2. Placaje pereti si finisaje (coridor) |
| 36 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 17,00 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,00 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 17,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios) | m2 | 17,00 |
| 42 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, | kg | 0,87 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 17,00 |
| 44 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 17,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 377,89 |
| 46 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 377,89 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm | m2 | 377,89 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |
| 48 | RpCN12A | Desfacerea plintei din lemn | m | 148,00 |
| 49 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 562,65 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 562,65 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 562,65 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 562,65 |
| 53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Marca 200 | m2 | 562,65 |
| 54 | CG54A | Pardoseli Poliroitanice turnate. acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent | m2 | 562,65 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 60*60mm | m2 | 56,00 |
| 56 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 148,00 |
|  |  | 1.6.4. Finisarea peretilor despartitori din ipsos |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 975,95 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 975,95 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 975,95 |
| 60 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 524,00 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 765,57 |
| 62 | CK26A | Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si usi | m | 704,85 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 765,57 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex ) | m2 | 235,50 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) | m2 | 530,07 |
| 66 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, | kg | 0,87 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 1 524,00 |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramica Rezistenta la Agenti chimici (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Forma si culoarea si cordoneaza cu benifeciarul ) | m2 | 1 524,00 |
| 69 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 11,25 |
|  |  | 1.6.5. Peretii despartitori din caramida |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,00 |
| 71 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-5 | m2 | 26,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 26,00 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,00 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 13,00 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios) | m2 | 13,00 |
| 76 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 281,00 |
|  |  | 1.6.6. Finisarea glafurilor la pereti si usi |
| 77 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 124,19 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 124,19 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 124,19 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) | m2 | 124,19 |
|  |  | 1.6.7. Grile de ventilatie |
| 81 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 | buc | 32,00 |
|  |  | 1.7. Lucrari de constructie |
| 82 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 952,00 |
| 83 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 952,00 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |
|  |  | 2.1. Incalzirea |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 62,43 |
| 85 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 34,00 |
| 86 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 116,60 |
| 87 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 66,00 |
| 88 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente(400 sect), inclusiv ATENTIE !!! Radiatoare Medicale | buc | 40,00 |
| 89 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 34,00 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE | buc | 80,00 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 80,00 |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" alb PPR | buc | 40,00 |
| 93 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 170,00 |
| 94 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (cot 90 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 300,00 |
| 95 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (cot 45 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 104,00 |
| 96 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fe) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 97 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder ppr d.32x1) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,00 |
| 98 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu holinder ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 99 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 100 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 350,00 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 102 | IC50B | Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1" | m | 4,00 |
| 103 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 244,00 |
| 104 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 244,00 |
| 105 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 244,00 |
|  |  | 2.2. Canalizare si instalatii sanitare |
| 106 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 98,00 |
| 107 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 22,00 |
| 108 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 7,00 |
| 109 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 22,00 |
| 110 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 111 | RpSC11A | Demontarea unui spalator din fonta, | buc | 4,00 |
| 112 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 180,00 |
| 113 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 150,00 |
| 114 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 90 ppr d.20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 200,00 |
| 115 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 ppr d.20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 50,00 |
| 116 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 84,00 |
| 117 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 14,00 |
| 118 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE | buc | 28,00 |
| 119 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" | buc | 86,00 |
| 120 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 98,00 |
| 121 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 44,00 |
| 122 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal de prevazut 2 ventile de scurgere | buc | 18,00 |
| 123 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 5,00 |
| 124 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 70,00 |
| 125 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de la (10 L – 50 L- 100 L ) | buc | 14,00 |
| 126 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 127 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,00 |
| 128 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 129 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 130 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 83,00 |
| 131 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 13,00 |
| 132 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 133 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 13,00 |
| 134 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 135 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 45 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 136 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 137 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Reductie canalizare d.110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 138 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Revizie canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 139 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Revizie canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 140 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,00 |
| 141 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 42,00 |
| 142 | RpSA44E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 14,00 |
| 143 | RpCP17B | Mina curenta , din teava de inox in baie L-1000mm | m | 25,00 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontaj si montaj |
| 144 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 3,00 |
| 145 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 75,00 |
| 146 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 12,00 |
| 147 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. automate | buc | 6,00 |
| 148 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A | buc | 25,00 |
| 149 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A | buc | 27,00 |
| 150 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A | buc | 3,00 |
| 151 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P | buc | 26,00 |
| 152 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica | buc | 1,00 |
| 153 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P | buc | 3,00 |
| 154 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,45 |
| 155 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,08 |
| 156 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,56 |
| 157 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena | buc | 43,00 |
| 158 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena | buc | 13,00 |
| 159 | Pret de piata | Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund | buc | 8,00 |
| 160 | Pret de piata | Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l. | buc | 22,00 |
| 161 | Pret de piata | Светильники для бактeрицидных лапм | buc | 20,00 |
| 162 | Pret de piata | Бактерицидные лампы | buc | 20,00 |
| 163 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" (intraduceți corpul de iluminat ) | 100 buc | 0,02 |
| 164 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,47 |
| 165 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,24 |
| 166 | 08-03-591-1 | Sonerie la usa in sectie cu intrerupator cu o clapa la 220 V | 100 buc | 0,01 |
| 167 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 2,14 |
| 168 | 08-03-591-8 | Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,25 |
| 169 | 08-03-591-11 | Priza cu 3 faze /380 | 100 buc | 0,03 |
| 170 | 08-02-409-1 | Gofra diametru 16 mm | 100 m | 12,00 |
| 171 | Pret de piata | Rama dubla | buc | 79,00 |
| 172 | Pret de piata | Rama tripla | buc | 12,00 |
| 173 | 08-02-409-1 | Gofra diametru 20 mm | 100 m | 6,58 |
| 174 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 2 900,00 |
| 175 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp | m | 12,00 |
| 176 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 2 550,00 |
| 177 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp | m | 25,00 |
| 178 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 50,00 |
| 179 | Pret de piata | Cablu alimentare internetUTP Cat 5E | m | 915,00 |
| 180 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 55,00 |
| 181 | Pret de piata | Cutie de distributie 150*150 | buc | 55,00 |
| 182 | 10-08-002-02 | Detector SPD 3.10" automatice: de fum, in executare normala | buc | 70,00 |
| 183 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5 | 100 m | 12,00 |
| 184 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 1,00 |
| 185 | 10-04-066-05 | Sirena CC1 (SIP1.SUр.2) | buc | 4,00 |
| 186 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 7,00 |
| 187 | 08-03-605-1 | Montarea Ventilator | buc | 20,00 |
|  |  | 4. Utilaj |
| 188 | Pret de piata | Boiler 100l | buc | 3,00 |
| 189 | Pret de piata | Boiler 50l | buc | 2,00 |
| 190 | Pret de piata | Boiler 10l | buc | 9,00 |
| 191 | Pret de piata | Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica | buc | 1,00 |
| 192 | Pret de piata | Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10 | buc | 70,00 |
| 193 | Pret de piata | Cutie de comanda si control PUR-6 | buc | 1,00 |
| 194 | Pret de piata | Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) | buc | 4,00 |
| 195 | Pret de piata | Usi culisante duble cu actionare automata, fabricate din HPL distinate pentru sali de operatie ,Minerele si balamalele sunt realizate din otel inoxidabil. Etansarea de pe partea inferioara opreste complet pierderile de aer, acestea fiind proiectate pentru a mentine suprapresiunea оn camera.(Instalarea si montarea ) 1800 mm x 2200 mm | buc | 6,00 |
| 196 | Pret Piata | Inscripti si indecatoare la usi 150 mm x350mm | buc | 30,00 |
| 197 | Pret Piata | Lavoar din inox chirurgical cu 2 posturi de lucru inclusiv baterie amestecatoare chirurgical conform anexei foto | buc | 6,00 |
| 198 | Pret Piata | Panou din Inox lung 2500mmx150mm Destinat pentru Priza Oxigen 2 buc ,Aer comprimat 2 buc ,Vacumm 2 (Inclusiv montarea si accesorile pentru montare ) | buc | 6,00 |
| 199 | Pret Piata | Conditionare a aerului 40-50 m2 (iarna –vara ) | buc | 7,00 |
| 200 | pret de piata | Ventilator K 200M | buc | 20,00 |