| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Reparația și mentenanța aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| LOT nr.1: Mentenanța aparatelor de climatizatoare și sistemului de ventilare pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717000-1 | 1. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete (2,6 kW-3,4 Kw) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 115 |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului (prin poșta electronică, telefon, scrisoare), conform necesităților reale pe parcursul anului 2025, va fi efectuată deservirea/reparația aparatelor de aer condiționat, într-un termen de maxim 3 zile.. |  | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete (3,5 kW- 4,9 kW) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete (5,0 kW - 6,9 kW) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete (7,0 kW - 8,0 kW) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete (14,01 kW - 16,0 kW) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Mentenanța sistemei de ventilare și reparația după necesitate (Ventilator cu debit până la 500m3/h) conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 2 Servicii de reparare pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717000-1 | 1.Repararea panoului electronic | Buc. | 10 |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului (prin poșta electronică, telefon, scrisoare), conform necesităților reale pe parcursul anului 2025, va fi efectuată deservirea/reparația aparatelor de aer condiționat, într-un termen de maxim 3 zile. Lucrările de reparație din lot 2 vor fi efectuate doar la solicitarea persoanei responsabile din partea beneficiarului. |  | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului). | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Schimbarea compresorului | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Schimbare senzori | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Schimbarea supapei cu 4 trepte | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Înlocuirea traseului frigorific, manopera | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de climatizatoare) | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Demontare climatizator | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Montare climatizator, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de până la 7 m | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Servicii autoturn pentru înălțimea (lungimea) de 30 m (pentru 1 oră) | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |