| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Cabliri și fire electrice |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LOT 1 |  |  |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 d 0,75 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 d 0,9 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 d 0,95 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 Ø 1,06 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 Ø 1,06 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 Ø 1,18 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PĂT 155 Ø 1,25 |  |  |
| 31341000-8 | Fir plat | PMM 1,60*10,0 mm |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PVS 2*1.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PVS 3*1.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PVS 3*2.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PVS 4*1.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PVS 4*2.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | VVG 4*4 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | VVGnG 2*1.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | VVGnG 3*1.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | VVGnG 3*2.5 |  |  |
| 31341000-8 | Fir | VVGnG 4*1.5 |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3-0,75 mm albastru |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3 0,75 mm roşu |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3-1,0 mm albastru |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3 1,0 mm roşu |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3-1,5 mm albastru |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3 1,5 mm roşu |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3-2,5 mm albastru |  |  |
| 31341000-8 | Fir | PV3 2,5 mm roşu |  |  |
| 31341000-8 | Cablu | PVV-1 |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |
| 31341000-8 | Fir | Nicrom Ø0,2 mm |  |  |
| 31341000-8 | Fir | Nicrom Ø0,5 mm |  |  |
| 31341000-8 | Fir | Nicrom Ø0,8 mm |  |  |
| 31341000-8 | Fir | Nicrom Ø1,8 mm |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |
| 31341000-8 | Fir | MF-85 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________