|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația rețelelor termice DN500 între CT-437a/2 și CT-437a/3a din bd. Cuza Vodă, proiectul - 36/25-RT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire |  | U.M. |  | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |  |  |  |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN500*8,0(508*8,0)/710 |  | m.l. |  | 940 | 5 067,91 |  |  |  |
| 2 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN500/710 |  | buc. |  | 6 | 35 113,96 |  |  |  |
| 3 | Căciulă de capăt DN500/710 |  | set |  | 12 | 2 149,74 |  |  |  |
| 4 | Set de izolare îmbinărilor DN500/710 |  | set |  | 96 | 4 212,65 |  |  |  |
| 5 | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN500/710 |  | buc. |  | 16 | 1 477,22 |  |  |  |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN500/710 |  | buc. |  | 72 | 1 477,22 |  |  |  |
| 8 | Compensator silfonic în complect cu manta de protecție DN500 PN25 |  | buc. |  | 8 | 35 300,00 |  |  |  |