| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții și uz gospodăresc (acord-cadru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Materiale de construcții și uz gospodăresc (acord-cadru) |  |  |  | - Ciment M400, în saci - Tencuială pe bază de ciment în saci - Emulsie de apă - Grund (acrilic, pentru lucrări de interior și exterior) - Grund alchidic (pentru metal, culoare gri) - Vopsea alchidică în recipient - Vopsea cu uscare rapidă, timp de uscare de maxim 3 ore, COV: max 500 g/l - Dizolvant (destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general) - Perie molară 5 cm - Perie molară 10 cm - Trafalet de schimb 250 mm - Trafalet de schimb 150 mm - Clei pentru teracotă - Coler -Var în recipient - cablu electric PVS 3x2,5 - cablu electric PVS 2x2,5 - cablu electric PVS 3x1,5 - cablu electric SIPt – 4, 4x16 - cablu electric ȘVVP 2x0,75 - cablu canal 16x16x2000 - întrerupător automat 3 faze 100 Ah - întrerupător automat 3 faze 63 Ah - întrerupător automat 3 faze 32 Ah - întrerupător automat 3 faze 25 Ah - întrerupător automat 25 Ah - întrerupător automat 16 Ah - corp de iluminat cu 2 lămpi 36 W, 1200 mm - corp de iluminat cu 2 lămpi 18 W, 600 mm - reflector LED 30 W - reflector LED 50 W - tub LED 36 W - tub LED 18 W - tub LD 36 W, 1,2 m - tub LD 58 W, 1,5 m - tub LD 18 W, 0,6 m - bec LED E27, 10 W - bec LED E14, 10 W - bec E27, 100 W - bec DRL E40, 250 W - bec DRL E27, 125 W - bec E27, 24 V - bec E27, 12 V - priză exterioară - priză exterioară dublă - priză interioară - priză interioară dublă - întrerupător exterior - întrerupător exterior dublu - întrerupător interior - întrerupător interior dublu - întrerupător pentru porți de tip roletă - doza 75x75 - doza 100x100 - demaror electric 127 V, 22 W - demaror electric 220 V, 40 W - demaror electric 220 V, 80 W - reflector led nb100 W - cartuș electric E27 din ceramică - cartuș electric E27 carbolit - maturi din malai 2C super 3 rinduri - săpun lichid în recipient de 5 kg - detergent lichid în recipient de 750 ml (pentru WC) - detergent lichid în recipient de 500 ml (pentru lavuar) - înălbitor, în recipient de 1 litru - detergent cremă pentru spălarea veselei, - detergent lichid pentru vase, - praf pentru veselă - soluție pentru geam, - praf de spălat, în recipient de 10 kg - mături, tip Sorgo, categorie superioară, - lopată (cu mâner) - hârleț (cu mâner) - greblă (din plastic cu mâner) - mop din microfibre pentru podea - sacoșe pentru gunoi (30 buc în set), 35 l - buretă pt bucătărie (5 bucăți în set) - cârpe pentru praf (lavetă de 5 bucăți în set) - hârtie igienică (3 straturi) - perie cu vas pentru WC - deodorant pt WC - cârpe din bumbac, de rezervă pentru mop din bumbac – 30 bucăți; - mănuși din cauciuc în talc (100 perechi – măsura M, 30 perechi măsura L) - căldare pentru gunoi din plastic (12 litri) - căldare pentru gunoi, din metal (15 litri) - covorașe de întrare în asortiment (700 x 500, pe bază de cauciuc) - lopată de constructive cu miner - hîrleț cu miner - greblă evantai din plastic cu miner - grebla din plastic -greblă din metal - Soluție pentru spălarea autovehiculelor - Pentru utilaj Karcher Detergent concentrat cu o putere mare de dizolvare a murdăriei, Valoare Ph – 13,5, Fără NTA ( Nitrilotriacetic acid) - Instalații și componente sanitare (Robinete și accesorii pentru duș și baie); - Unelte (Motoferăstrău, burghiu, mașini de înșurubat, unelte pentru sudură). |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |