CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achizimie

- Obiectul achiziioiilor Lucrări de termoizolare

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire luerrrilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1, Lucrări de termoizolare |  |  |
|  | CB14A n. K=3= 1,00; M=l,00; ii1=1, 00 | Schela metalica, tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la inaltimi piua ia 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 692,00 |
| n | RpCJ35A !l. | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuitc la pereți sau tavane |  |  |
|  | K=3*l,00; M-1,00; Ш-1,00 |  | m2 | .542,00 |
| 3 | RpCP45D n. K=3=l,00; M= 1,00; LU=l,00 | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si împrejmuirilor metalice etc | kg | 75,00 |
|  | КрСМЗЗА | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica |  |  |
|  | K=3=l,00; M=!,00; UJ=l,00 |  | m2 | 200,00 |
|  | (TI5A n. K=3=l,00; M= 1,00; LU= 1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (K=2) | m2 | 692,00 |
| 6 | CN53A II. | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor |  |  |
|  | K=3=l,00; M=1.00; Ш=1,00 |  | m2 | 714,00 |
|  | izf'54A n. K=3~l,00; MU ,00, U 1=1,00 | Termoizolarea exterioara a clădirilor cu tencuieli fine pe tcrmoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala | m2 | 714,00 |

| t |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМ 53 А п. К=3 - 1.00; М ! ,00; L1.I4.00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 714,00 |
|  | Ct- 30 А К=3=1,00; M=i,OO; Ц1= 1,00 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "ТГЫС” la pereți | m2 | 714,00 |
|  | С К 26А л. К=3-1,00; М= 1,00; Ш= 1,00 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru 'ferestre si usi | m | 23,55 |

| Termoizolarea bazin mic | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Intocmit in preturi  curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 033,84 | 57,66 | 59 611,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 871,08 | 57,66 | 50 226,47 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 519,00 | 57,66 | 29 925,54 |
| 4. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 160,00 | 57,66 | 9 225,60 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 828,24 | 57,66 | 47 756,32 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,84 | 57,66 | 2 470,16 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 | 57,66 | 86,49 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,59 | 57,66 | 379,98 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 450,78 | 57,66 | 25 991,98 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 209,27 | 57,66 | 12 066,51 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 237 739 |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 41,52 | 300,00 | 12 456,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 | 3 333,33 | 233,33 |
| 3. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 | 3 333,33 | 700,00 |
| 4. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,21 | 3 333,33 | 700,00 |
| 5. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,08 | 3 333,33 | 266,67 |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 | 20,00 | 1,40 |
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
| 8. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 214,20 | 39,27 | 8 411,64 |
| 9. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 884,56 | 3,43 | 9 894,04 |
| 10. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 3 014,37 | 5,00 | 15 071,85 |
| 11. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 24,02 | 120,00 | 2 882,40 |
| 12. | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular | m2 | 627,39 | 70,00 | 43 917,30 |
| 13. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 793,25 | 10,00 | 7 932,50 |
| 14. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14 532,00 | 1,42 | 20 635,44 |
| 15. | 26531021008311 | Tink | kg | 1 642,20 | 39,22 | 64 407,08 |
| 16. | 2682162611387 | Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3 | m2 | 129,81 | 155,10 | 20 133,53 |
| 17. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 245,19 | 11,67 | 2 861,37 |
| 18. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,08 | 25,00 | 52,00 |
| 19. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 96,08 | 0,50 | 48,04 |
| 20. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 326,84 | 1,82 | 7 874,85 |
|  |  | Total materiale de construcюii |  |  |  | 218 480 |

Utilaje de construcюii:

| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 114,00 | 2,50 | 7 785,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,14 | 25,00 | 28,50 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,42 | 25,00 | 210,50 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,44 | 25,00 | 136,00 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,54 | 40,00 | 221,60 |
| 6. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 4,28 | 25,00 | 107,00 |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,38 | 40,00 | 15,20 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Termoizolarea bazin mic |
| --- | --- |

Catalog de preюuri unitare pentru obiectul №

(formular desfгєurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |
| 1 | CB14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 57,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 333,33 | 1,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 333,33 | 0,34 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 3 333,33 | 1,01 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 333,33 | 0,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,50 | 11,25 |
| 2 | RpCJ35A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 15,82 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 3 | RpCP45D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |  | 2,62 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 25,00 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 40,00 | 0,20 |
| 4 | RpCM33A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 92,63 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 5 | CF15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (K=2) | m2 |  |  | 146,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,0000 | 1,42 | 29,82 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 40,00 | 0,32 |
| 6 | CN53A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 7,62 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 39,27 | 5,89 |
| 7 | IzF54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01 | m2 |  |  | 234,6 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1600 | 57,66 | 66,89 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 57,66 | 16,78 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,43 | 13,86 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,1800 | 5,00 | 21,11 |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular | m2 | 0,8700 | 70,00 | 61,51 |
|  | 2682162611387 | Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3 | m2 | 0,1800 | 155,10 | 28,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,11 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 | 11,67 | 4,01 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,82 | 11,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00128 | 25,00 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 25,00 | 0,09 |
| 8 | CN53A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 7,62 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 39,27 | 5,89 |
| 9 | CF30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 160,7 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 39,22 | 90,21 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| 10 | CK26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m |  |  | 145,43 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,60 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 | 120,00 | 122,39 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| () | () |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |

| Termoizolarea bazinuli | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Intocmit in preturi  curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrгri si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 692,00 |  | 57,32 | 39 662,54 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 542,00 |  | 15,82 | 8 573,47 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 75,00 |  | 2,62 | 196,83 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 200,00 |  | 92,63 | 18 526,2 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (K=2) | m2 |  | 692,00 |  | 146,26 | 101 213,52 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 714,00 |  | 7,62 | 5 440,9 |
| 7 | IzF54A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01 | m2 |  | 714,00 |  | 234,6 | 167 505,28 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 714,00 |  | 7,62 | 5 440,9 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 714,00 |  | 160,7 | 114 740,55 |
| 10 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m |  | 23,55 |  | 145,43 | 3 424,82 |