## TenderPosEmptyTemplate
Instrumentariu pentru laporoscopie anul 2024
Nr. | Denumirea obiectului lotului
|  | Cantit. | Sectia
1 | Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat | 1 | ORL
2 | Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat | 1 | ORL
3 | Pensa nazala Weil-Blakesley (45˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat | 2 | ORL
4 | Pensa nazala Weil-Blakesley (90˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ±10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat | 1 | ORL
5 | Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate | 2 | ORL
6 | Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate | 2 | ORL
7 | Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate | 2 | ORL
8 | Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 | 2 | ORL
9 | Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 | 2 | ORL
10 | Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 | 2 | ORL
11 | Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 | 2 | ORL
12 | Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | 1 | ORL
13 | Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat | 5 | ORL
14 | Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | 2 | ORL
15 | Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 | 2 | ORL
16 | Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 | 4 | ORL
17 | Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571 | 2 | ORL
18 | Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 3 | ORL
19 | Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 3 | ORL
20 | Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 2 | ORL
21 | Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, | 2 | ORL
22 | Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat | 2 | ORL
23 | Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0264, CE certificat | 2 | ORL
24 | Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat | 2 | ORL
25 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat | 1 | ORL
26 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat | 2 | ORL
27 | Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat | 2 | ORL
28 | Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 | 2 | ORL
29 | Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârf de 2 mm, analogic cu 842216 | 2 | ORL
30 | Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 | 1 | Urologie
31 | Adaptor flexibil pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | 1 | Urologie
32 | Adaptor rigid pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 | 1 | Urologie
33 | Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 | 4 | Urologie
34 | Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 | 5 | Urologie
35 | Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 | 1 | Urologie
36 | Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf | 25 | Urologie
37 | Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf | 25 | Urologie
38 | Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 | 2 | Urologie
39 | Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 | 1 | Urologie
40 | Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm, analogic la HLF-550-H30 | 12 | Urologie
41 | Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675426 | 1 | Urologie
42 | Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675324 | 1 | Urologie
43 | Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 | 1 | Urologie
44 | Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm | 6 | Urologie
45 | Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60˚, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP | 4 | Bloc Operator
46 | Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16˚, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F | 4 | Bloc Operator
47 | Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm( set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 | 3 | Bloc Operator
48 | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) | 5 | Bloc Operator
49 | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) | 10 | Bloc Operator
50 | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) | 10 | Bloc Operator
51 | Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic) | 1 | Bloc Operator
52 | Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure(Covidien TA4548L sau analogic) | 200 | Bloc Operator
53 | Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic) | 1 | Bloc Operator
54 | Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic) | 200 | Bloc Operator
55 | Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan/inox, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm | 5000 | Bloc Operator
56 | Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 | 1 | Bloc Operator
57 | Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 | 1 | Bloc Operator
58 | Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30˚, cu dubla actiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558 | 20 | Bloc Operator
59 | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 | 1 | Bloc Operator
60 | Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 2 | Bloc Operator
61 | Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 2 | Bloc Operator
62 | Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 1 | Bloc Operator
63 | Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | 1 | Bloc Operator
64 | Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | 1 | Bloc Operator
65 | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 3 | Bloc Operator
66 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 | 3 | Bloc Operator
67 | Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 3 | Bloc Operator
68 | Pensa pentru coagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. | 3 | Bloc Operator
69 | Pensa pentru coagulare monopolara, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE | 3 | Bloc Operator
70 | Pensă de apucare pentru intestin, diamtru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatica, fenestrat cu dubla actiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 | 3 | Bloc Operator
71 | Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 | 5 | Bloc Operator
72 | Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | 1 | Bloc Operator
73 | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 | 1 | Bloc Operator
74 | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 | 1 | Bloc Operator
75 | Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 | 1 | Bloc Operator
76 | Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M | 2 | Bloc Operator
77 | Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD | 30 | Bloc Operator
78 | Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911 | 1 | Ginecologie
79 | Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x | 2 | Ginecologie
80 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 | 2 | Ginecologie
81 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 | 2 | Ginecologie
82 | Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 | 2 | Ginecologie
83 | VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 | 1 | Ginecologie
84 | Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 | 1 | Ginecologie
85 | Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 | 1 | Ginecologie
86 | Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902 | 1 | Ginecologie
87 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 | 2 | Ginecologie
88 | Pensă de prindere atraumatică, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 | 2 | Ginecologie
89 | Pensă disector Maryland, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 | 2 | Ginecologie
90 | Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 | 2 | Ginecologie
91 | Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 2 | Ginecologie
92 | Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915 | 1 | Ginecologie
93 | Pensa babcok, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 | 2 | Ginecologie
94 | Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 | 2 | Ginecologie
95 | Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 | 3 | Ginecologie
96 | Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D | 1 | Ginecologie
97 | Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA | 1 | Ginecologie
98 | Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 | 1 | Ginecologie
99 | Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 | 1 | Ginecologie