	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-9
 Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Casa Parhiala



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	6,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	1,30

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	6,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	1,95

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	11,05

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,065

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,098

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,13

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	7,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,91

	6
	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	5,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,050
	0,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,530
	2,65

	7
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa Parhiala
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala



	8
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,056

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,16

	9
	10-04-100-06
	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,000
	14,00

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,002
	0,004

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,006
	0,012

	10
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	4,12

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800
	5,60

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,00

	11
	10-08-001-13
	Dispozitive intermediare: modul cu releu

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000
	4,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,008
	0,008

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	12
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala

	buc
	
	21,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	42,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,01

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	5,25

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,105

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	3,36

	13
	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului

	buc
	
	21,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,350
	7,35

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,00001
	0,00

	
	3009247
	Capacele, tip "К-440"
	1000 buc
	0,0015
	0,031

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,120
	2,52

	14
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Declansator manual

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	3,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,006

	15
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	4,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,016

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,008

	16
	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,350
	1,40

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,00001
	0,00

	
	3009247
	Capacele, tip "К-440"
	1000 buc
	0,0015
	0,006

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,120
	0,48

	17
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	1,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	19,84

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,007

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,015

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,80

	18
	
	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPkEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90

	m
	
	150,000



	
	600-1x2x0.8-FE180
	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPkEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90
	m
	1,000
	150,00

	19
	
	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5

	m
	
	10,000



	
	600VVGng-FRLS-3x1.5
	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5
	m
	1,000
	10,00

	20
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	23,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	13,40

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	4,84

	21
	
	Teava PVC ф16 mm

	m
	
	100,000



	
	600PVC-16
	Teava PVC ф16 mm
	m
	1,000
	100,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala



	22
	
	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-SmartLine020-4
	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4
	buc
	1,000
	1,00

	23
	
	Modul GSM (transmitator)

	buc
	
	1,000



	
	700-GSM
	Modul GSM (transmitator)
	buc
	1,000
	1,00

	24
	
	Radio emitator ATS-100 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-ATS-100
	Radio emitator ATS-100
	buc
	1,000
	1,00

	25
	
	Baterii acumulatoare АКБ-12V 7A/H

	buc
	
	2,000



	
	700-AKB-12/7
	Baterii acumulatoare АКБ-12V 7A/H
	buc
	1,000
	2,00

	26
	
	Modul cu releu REL1INT sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-REL1INT
	Modul cu releu REL1INT 
	buc
	1,000
	1,00

	27
	
	Detector optic de fum ID100 sau analog

	buc
	
	23,000



	
	700-ID100
	Detector optic de fum ID100 
	buc
	1,000
	23,00

	28
	
	Baza pentru detector EB0010 sau analog

	buc
	
	23,000



	
	700-EB0010
	Baza pentru detector EB0010 
	buc
	1,000
	23,00

	29
	
	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog

	buc
	
	3,000



	
	700-IC010
	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 
	buc
	1,000
	3,00

	30
	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog

	buc
	
	3,000



	
	700-IS0020RE
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE 
	buc
	1,000
	3,00

	31
	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-Ivy
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy 
	buc
	1,000
	1,00

	32
	
	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700-ESB020
	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


