Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-EEF/IEI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Deviz-oferta № 2-1-6
Gradinita. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Электрооборудование напряжением до 1000 В					
1	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Блок защиты и учета ВУ - BZUM-TF-200)	buc	1,000			
 2	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит распред. ГРЩ, РП4 - ПР11 3086)	buc	2,000			
 3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты ГРЩ, РП-4)	buc	28,000			
 4	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. РП5, 6, 1)	buc	3,000			
 5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты РП5, 6, 1)	buc	21,000			
 6	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	3,000			
 7	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	3,000			
 8	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. РП2, 3, 8 - ЩРн-24-136)	buc	3,000			
 9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты РП2, 3, 8)	buc	15,000			
 10	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	3,000			
 11	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	3,000			
 12	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	2,000			
 13	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩО1, ЩО2, ЩО3 - ЩРн-24-136)	buc	3,000			
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты ЩО1, ЩО2, ЩО3)	buc	16,000			
 15	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	3,000			
 16	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	3,000			
 17	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3 - ЩРн-24-136)	buc	3,000			
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3)	buc	12,000			
 19	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	3,000			
 20	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	3,000			
 21	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000			
 22	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )	buc	1,000			
 23	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор)	buc	12,000			
 24	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	2,000			
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A  (Суммеречный выключатель)	buc	9,000			
 26	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯР-100)	buc	7,000			
 27	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИДП-1/1-2-220)	buc	1,000			
 28	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит распред. ШУ - ЩМП-4-0 36)	buc	1,000			
 29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит ЩМП-4)	buc	39,000			
 30	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. РП7 - ЩРн-12-136)	buc	1,000			
 31	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит РП7)	buc	4,000			
 32	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	1,000			
 33	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Кабельные изделия 					
34	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х1,5 - 1 прокладка)	100 m	10,000			
 35	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х1,5 - последующие)	100 m	17,500			
 36	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х2,5 - 1 прокладка)	100 m	15,000			
 37	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х2,5 - последующие)	100 m	25,800			
 38	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х4 - 1 прокладка)	100 m	1,000			
 39	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х4 - последующие)	100 m	5,400			
 40	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х6мм -1 прокладка)	100 m	6,900			
 41	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)LSLTx 1х6,0 - последующие)	100 m	12,300			
 42	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (Провод АПВ1нг(А)LSLTx 1х50 - 1 прокладка)	100 m	0,800			
 43	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (Провод AПВ1нг(А)LSLTx 1х70 - 1 прокладка)	100 m	0,300			
 44	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х1,5 - 1 прокладка)	100 m	8,000			
 45	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х1,5 - последующие)	100 m	15,100			
 46	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х2,5 - 1 прокладка)	100 m	1,050			
 47	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х2,5 - последующие)	100 m	1,750			
 48	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х4 - 1 прокладка)	100 m	0,500			
 49	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг(А)FRLSLTx 1х4 - последующие)	100 m	4,300			
 50	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х2,5 - 1 прокладка)	100 m	0,350			
   		Capitolul 1.3. Электроосветительное оборудование					
51	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,650			
 52	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,930			
 53	Цена поставщика
	Светильник OPL/R418 IP20	buc	165,000			
 54	Цена поставщика
	Светильник OPL/R 236 IP20 	buc	41,000			
 55	Цена поставщика
	Светильник OPL/S 236 IP20 	buc	4,000			
 56	Цена поставщика
	Светильник ARTIC 236	buc	22,000			
 57	Pretul firmei
	Светильник СD 218	buc	26,000			
 58	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Информац. светящееся табло с надписью "Выход" ДБО-01 ВСП-6)	100 buc	0,090			
 59	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ДС-19)	100 buc	0,040			
 60	Цена поставщика
	Светильник ДС-19	buc	4,000			
 61	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компактная TL-D18W	buc	660,000			
 62	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компактная TL-D36W	buc	134,000			
 63	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компактная PL-L18Вт	buc	52,000			
 64	Pret de piata
	Лампа накаливания Е14 OSRAM SP T 15W	buc	4,000			
   		Capitolul 1.4. Электроустановочная изделия					
65	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная РА16-341 со шторками)	100 buc	0,450			
 66	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara (Блок розеток на 4 розетки РА16-284)	100 buc	0,080			
 67	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная без шторок IP20)	100 buc	0,200			
 68	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная без шторок IP40)	100 buc	0,100			
 69	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав. для скрытой уст.) 	100 buc	0,340			
 70	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки)	100 buc	0,230			
 71	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклав. для открытой уст. IP44)	100 buc	0,070			
 72	Цена поставщика
	Коробка  ответвит. для трубной проводки 	buc	100,000			
 73	Цена поставщика
	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	150,000			
 74	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25х25мм)	100 m	0,500			
   		Capitolul 1.5. Материалы					
75	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	37,800			
 76	Pret de piata
	Труба гофриров.ПВХ Д=18,3мм (внутренний)	m	3 780,000			
 77	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	4,850			
 78	Pret de piata
	Труба гладкая ПВХ Д=24,3мм (внутренний)	m	485,000			
 79	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,200			
 80	Pret de piata
	Труба гладкая ПВХ Д=56,3мм (внутренний)	m	20,000			
 81	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,050			
 82	Pret de piata
	Труба стальная тонкостенная Д=70мм 	m	5,000			
 83	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,700			
 84	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,060			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
85	Цена поставщика
	Блок защиты и учета BZUM-TF-200-04	buc	1,000			
 86	Цена поставщика
	Пункт распред. ПР11 3086 - ГРЩ, РП4	buc	2,000			
 87	Цена поставщика
	Щит ЩРв-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc	2,000			
 88	Цена поставщика
	Щит ЩРв-24з-1 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120 	buc	10,000			
 89	Цена поставщика
	Щит ЩРв-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x320x120 	buc	1,000			
 90	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 36 разм.800х650х250 	buc	1,000			
 91	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА88-35, 100А	buc	2,000			
 92	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 40А	buc	3,000			
 93	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-100,  20, 25, 40А(С)	buc	15,000			
 94	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-100,  10А(С)	buc	2,000			
 95	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-100,  100А(С)	buc	1,000			
 96	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40А	buc	17,000			
 97	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	26,000			
 98	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  20, 10А(С)	buc	10,000			
 99	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,000			
 100	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 6А(В)	buc	25,000			
 101	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 12А(С)	buc	1,000			
 102	Цена поставщика
	Арматура светосиг. AL-22 	buc	8,000			
 103	Цена поставщика
	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	8,000			
 104	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910	buc	8,000			
 105	Цена поставщика
	Реле электротепловое РТИ-1306	buc	8,000			
 106	Цена поставщика
	Трансформатор тока ТК-20 	buc	3,000			
 107	Цена поставщика
	Счетчик прямого включения 380В,  5-120 А, ZMG 410 СТ	buc	1,000			
 108	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10960	buc	10,000			
 109	Цена поставщика
	Контактор КМИ-11260	buc	2,000			
 110	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-222-1	buc	1,000			
 111	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	1,000			
 112	Цена поставщика
	Суммеречный выключатель 10А, 230В, 2...50лк IC50 (15267) "Schneider Electrik"	buc	9,000			
 113	Цена поставщика
	Ящик силовой с рубильником ЯР-100	buc	7,000			
 114	Цена поставщика
	Источник бесперебойного питания ИДП-1/1-2-220Д	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

		
	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)