| ____ Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Discova |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

AEES

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. LEA-10kV, PTA |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 2,0000 |  |
| 2 | 33-01-007-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1 | buc |  | 2,0000 |  |
| 3 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 2,0000 |  |
| 4 |  | Pilon din beton armat, pentru pozarea liniilor electrice aeriene cu nivelul de tensiune 10kV, inclusiv pozarea separatorului cu sigurante CUT-OUT CB # 105 - 5 | buc |  | 2,0000 |  |
| 5 | 33-01-024-1 | Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km | 1 km |  | 0,0300 |  |
| 6 |  | Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea -70; mm2 AC 70/11 | m |  | 30,0000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |  |  |
| 7 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  | 2,7000 |  |
| 8 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 1,8000 |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,8000 |  |
| 10 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 0,9000 |  |
|  |  | 2. Monatre Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. LEA-10kV, PTA |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 |  | Traversa, conform proiectului tip УОП-1, U-10kV | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc |  | 1,0000 |  |
| 14 | 08-02-305-4 | Traversa sub transformator | buc |  | 1,0000 |  |
| 15 |  | Traversa П10/0,38 | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-372-2 | Siguranta de stilp, pe stilp din beton armat | buc |  | 3,0000 |  |
| 17 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set |  | 6,0000 |  |
| 18 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc |  | 2,0000 |  |
| 19 |  | Траверса М2-10-SP | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 |  | Траверса TM-6 | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV | buc |  | 3,0000 |  |
| 22 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm | 100 m |  | 0,0500 |  |
| 23 |  | Teava din PVC, cu dublu perete D 110 mm, L = 3 m | m |  | 5,0000 |  |
| 24 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,0600 |  |
| 25 |  | Cablu АВВГ 4х25мм2 | m |  | 6,0000 |  |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,0600 |  |
| 27 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 40mm | m |  | 6,0000 |  |
| 28 |  | Изолятор подвесной ПС70-Е | buc |  | 6,0000 |  |
| 29 |  | Зажим натяжной НБ-2 | buc |  | 3,0000 |  |
| 30 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 | buc |  | 3,0000 |  |
| 31 |  | Зажим ПС | buc |  | 5,0000 |  |
| 32 |  | Зажим аппаратный А1А | buc |  | 3,0000 |  |
| 33 |  | Зажим аппаратный А2А | buc |  | 6,0000 |  |
| 34 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc |  | 3,0000 |  |
| 35 |  | Серьга СРС-7-17 | buc |  | 3,0000 |  |
| 36 |  | Ошиновка, провод голый АС-70/11 | m |  | 9,0000 |  |
| 37 |  | Кронштейн, (конструкция под РЛНДз) РА1 | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 |  | Кронштейн, (конструкция под кабельные муфты) РА2 | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 |  | Кронштейн КМ1 | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | 2.2. Priza de pamint PTA |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,0800 |  |
| 41 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  | 0,0100 |  |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  | 0,3100 |  |
|  |  | 2.3. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,0000 |  |
| 45 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  | 1,0000 |  |
| 46 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic), Inom - 40A, 3P, cl. B) | buc |  | 1,0000 |  |
| 47 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m |  | 0,0400 |  |
| 48 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, sectiunea 5x25mm2 | m |  | 4,0000 |  |
| 49 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,0400 |  |
| 50 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  | 4,0000 |  |
| 51 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 25-50mm | m |  | 1,5000 |  |
| 52 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 25mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  | 10,0000 |  |
| 53 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  | 0,0400 |  |
|  |  | 2.4. TDG |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,0000 |  |
| 55 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  | 1,0000 |  |
| 56 | 08-03-526-5 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  | 1,0000 |  |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  | 1,0000 |  |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 59 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,0300 |  |
| 60 |  | Короб металлический 3000*100*100 | m |  | 3,0000 |  |
|  |  | 2.5. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,1000 |  |
| 62 |  | Nisip | m3 |  | 0,9000 |  |
| 63 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |
| 64 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  | 2,0000 |  |
| 65 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,1000 |  |
| 66 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  | 10,0000 |  |
| 67 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,0200 |  |
| 68 |  | Cablu cu conductoare din CU, izolatie din PVC, sectiune 5x6 mm2 | m |  | 2,0000 |  |
| 69 |  | Papuc de cablu din CU pentru sectiunea - 6mm2 | buc |  | 10,0000 |  |
| 70 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  | 10,0000 |  |
| 71 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  | 3,0000 |  |
| 72 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |
| 73 |  | Труба PE д110 | m |  | 10,0000 |  |
| 74 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,0300 |  |
| 75 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  | 3,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. LEA-10kV, PTA |  |  |  |  |
| 76 |  | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 25 kVA, U - 10/0,4kV | buc |  | 1,0000 |  |
| 77 |  | Однополюсный предохранитель - разъединитель CUT-OUT | buc |  | 3,0000 |  |
| 78 |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-11,5 | buc |  | 6,0000 |  |
| 79 |  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom # 3,2 A ПРВТ | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  | 3.2. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |  |  |
| 80 |  | BZUM DDE-3 63A | buc |  | 1,0000 |  |
| 81 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc |  | 1,0000 |  |
| 82 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |
| 83 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic), Inom -40A, 3P, cl. B | buc |  | 1,0000 |  |
| 84 |  | Sina PEN | buc |  | 2,0000 |  |
| 85 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  | 1,0000 |  |
| 86 |  | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  | 3.3. TDG |  |  |  |  |
| 87 |  | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc |  | 1,0000 |  |
| 88 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |
| 89 |  | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc |  | 1,0000 |  |
| 90 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  | 2,0000 |  |
| 91 |  | Sina L | buc |  | 3,0000 |  |
| 92 |  | Sina PEN | buc |  | 2,0000 |  |
| 93 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  | 3,0000 |  |
| 94 |  | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc |  | 4,0000 |  |