| ## Specificaţii de preţ (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Can-tea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ zile | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 44221300-8 | Niplu 1” p/n secții radiator aluminiu | Buc. | 16 |  |  |  |  | 3 zile | MD17ML000000002251308233 |  |
|  | Set p/n radiatoare (Aluminiu) d1”x3/4” | Buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d50mm PN 20 calda | m | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d40mm PN 20 calda | m | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d25mm PN 20 calda | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trecere PP/MET FE d50x1 1/2 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fonta cu flansa d65 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PP d50/25/50 mm | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PP d50/20/50 mm | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PP d40/25/40 mm | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PP d32/25/25 mm | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu egal PP d50 mm | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termomanometru ½ vertical | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samorez KRX-8/4x45 | Buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet bila apa FF d15 | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet bila apa FF d40 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reductie din otel d108x76 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PP d25 mm | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiator bimetal 500x80x80 (10 sectii) | Buc. | 30 (300 sectii) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Racord PP FE d20x1/2 | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niplu 1/2Mx1/4F | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d50/40 mm | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d40/32 mm | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d32/25 mm | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d25/20 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PP d50 mm | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PP d40 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PP d32 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura p/n flansa cauciuc d65 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flansa otel p/n sudura SA PN10 Dn 65 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dezaerator automat 1/2 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronstein radiator aluminiu | Buc. | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coturi din otel d76 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PP 900 d50 mm | Buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PP 900 d25 mm | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PP 450 d50 mm | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PP 450 d25 mm | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clipse PP d25 | Buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/n cablu 60x40x2000 din zinc | Buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buloane anodate M16x80 (complect) | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |