FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
1. Denumerea beneficiarului de stat:   Centrul National de Transfuzie a Singelui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul National de Transfuzie a Singelui
3. Obiectul achiziţiilor: Lotul I. Lucrări de reparații curente în încăperile 

SPEMDRSCSPCS nr.2   la sediul CNTS mun. Bălți. 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	252,0000

	2
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	32,7000

	3
	RpCK42B


	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2
	10,0000

	4
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	282,0000

	5
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm
	m2
	282,0000

	6
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	292,0000

	7
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m
	335,2000

	8
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane
	m2
	516,7000

	9
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	12,0000

	10
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	26,2000

	11
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	516,7000

	12
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	474,4000

	13
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	42,3000

	14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	516,7000

	15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	516,7000

	16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	516,7000

	17
	CF15A


	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	24,3000

	18
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2
	24,3000

	19
	CN05D


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos
	m2
	27,0000

	20
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1 264,3000

	21
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2
	9,1000

	22
	RpCU05D


	Executarea strapungerilor pentru ventilare in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc
	1,0000

	23
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	1,0000

	24
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie din PVC
	    buc
	11,0000


Șef  SAG  nr.2                                                 Petru  Gudima

