Bloc alimentar-anexa la gimnaziul/gradinitii din s.Nicolaevca,r.Floresti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Bloc alimentar-anexa la gimnaziul/gradinitii din s.Nicolaevca,r.Floresti

Valoarea de deviz  808 559,22 lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.12.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,77	50,00	188,5000	
 2.	7123010010200	Betonist	h-om	944,76	50,00	47 238,0000	
 3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	471,58	50,00	23 579,0000	
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	285,51	50,00	14 275,5000	
 5.	71240100107001	Dulgher	h-om	353,65	50,00	17 682,5000	
 6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	81,95	50,00	4 097,5000	
 7.	7422010060100	Timplar	h-om	0,82	50,00	41,0000	
 8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	122,00	50,00	6 100,0000	
 9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,59	50,00	12 729,5000	
 10.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,82	50,00	841,0000	
		Total manopera				126 772,50	
			Materiale:
 1.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	149,96	200,00	29 992,0000	
 2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	162,87	200,00	32 574,0000	
 3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,63	200,00	126,0000	
 4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,21	100,00	21,0000	
 5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,43	3 200,00	4 576,0000	
 6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,36	3 200,00	1 152,0000	
 7.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,92	3 200,00	2 944,0000	
 8.	2010237318750	Distantieri 	buc	1 247,21	1,00	1 247,2100	
 9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	33,30	200,00	6 660,0000	
 10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	23,95	200,00	4 790,0000	
 11.	2320187315789	Decofrol	kg	62,06	40,00	2 482,4000	
 12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2 300,96	10,00	23 009,6000	
 13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2 174,88	10,00	21 748,8000	
 14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	47 305,40	1,40	66 227,5600	
 15.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12 945,49	1,40	18 123,6860	
 16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	176,27	0,00	0,0000	
 17.	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	724,96	9,00	6 524,6400	
 18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	731,24	10,00	7 312,4000	
 19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	7 791,43	10,00	77 914,3000	
 20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,65	15,00	249,7500	
 21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	83,15	15,00	1 247,2500	
 22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,01	15,00	510,1500	
 23.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	9,21	10,00	92,1000	
 24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	155,16	10,00	1 551,6000	
 25.	2874115840479	Piulita M12	buc	9,21	10,00	92,1000	
 26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	155,16	10,00	1 551,6000	
 27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,59	10,00	25,9000	
 28.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,37	10,00	3,7000	
 29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,52	10,00	155,2000	
 30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	65,56	0,00	0,0000	
 31.	4100126202818	Apa	m3	1,01	0,00	0,0000	
		Total materiale de construcţii				312 904,95	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	921,00	0,80	736,8000	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,67	10,00	6,7000	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,15	10,00	31,5000	
 4.	2922140007000	Macara 	h-ut	11,61	280,00	3 250,8000	
 5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,18	280,00	3 130,4000	
 6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,07	280,00	859,6000	
 7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,44	280,00	683,2000	
 8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	127,05	10,00	1 270,5000	
 9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,70	60,00	582,0000	
 10.	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	13,48	60,00	808,8000	
 11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,61	10,00	296,1000	
 12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	46,25	280,00	12 950,0000	
 13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	110,94	280,00	31 063,2000	
		Total utilaje de construcţii				55 669,60	

	Total	 lei			495 347,05	
	Transport materiale	10,00 %			31 290,50	
	Fond social si medical	22,50 %			28 523,81	
	Total	100,00 +			555 161,36	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			80 498,40	
	Total	100,00 +			635 659,76	
	Beneficiul	6,00 %			38 139,59	
	Total	100,00 +			673 799,35	
	TVA	20,00 %			134 759,87	
	Total deviz:				808 559,22	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)