	Nr. d/o
	Materiale
	u.m.
	Cantitatea
	 Preț unitar, lei, fără TVA 

	1.
	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din metal, fără semnalizare Ø88,9*4,0/160
	m
	40
	405,93    

	2.
	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din polietilena cu semnalizare  Ø88,9*4,0/160
	m
	185
	407,79

	3.
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare 90°  DN80/160
	buc
	22
	997,07    

	4.
	Teu unghiular din oțel preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare  DN80/160 - DN40/110
	buc
	2
	1 709,38

	5.
	Setul de izolare îmbinărilor cu manta de protecție din metal  DN80/160
	buc
	6
	227,08

	6.
	Setul de izolare îmbinărilor din polietilenă  DN80/160
	buc
	72
	272,30

	7.
	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare  DN80/160
	buc
	4
	2 247,63

	8.
	Căciulă de capăt cu manta de protecție din metal DN80/160
	buc
	4
	150,76

	9.
	Căciulă de capăt  DN80/160
	buc
	4
	150,76

	10.
	Căciulă de capăt  DN40/110
	buc
	2
	89,90

	11.
	Inel de etanșare  DN40/110
	buc
	4
	55,47

	12.
	Banda glisantă
	rol
	1
	274,91

	13.
	Banda de semnalizare
	m
	97
	3,73

	14.
	Element de amortizare din polietilena
	buc
	16
	83,01

	15.
	Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN80/160
	buc
	10
	489,32


ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Construirea rețelei termice pentru alimentarea cu energie termică a clădirii administrative 
din str. Uzinelor, 96, proiectul – 68/25-RT.
