| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din metal, fără semnalizare Ø88,9*4,0/160 | m | 40 | 405,93 |
| 2. | Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din polietilena cu semnalizare Ø88,9*4,0/160 | m | 185 | 407,79 |
| 3. | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare 90° DN80/160 | buc | 22 | 997,07 |
| 4. | Teu unghiular din oțel preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare DN80/160 - DN40/110 | buc | 2 | 1 709,38 |
| 5. | Setul de izolare îmbinărilor cu manta de protecție din metal DN80/160 | buc | 6 | 227,08 |
| 6. | Setul de izolare îmbinărilor din polietilenă DN80/160 | buc | 72 | 272,30 |
| 7. | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare DN80/160 | buc | 4 | 2 247,63 |
| 8. | Căciulă de capăt cu manta de protecție din metal DN80/160 | buc | 4 | 150,76 |
| 9. | Căciulă de capăt DN80/160 | buc | 4 | 150,76 |
| 10. | Căciulă de capăt DN40/110 | buc | 2 | 89,90 |
| 11. | Inel de etanșare DN40/110 | buc | 4 | 55,47 |
| 12. | Banda glisantă | rol | 1 | 274,91 |
| 13. | Banda de semnalizare | m | 97 | 3,73 |
| 14. | Element de amortizare din polietilena | buc | 16 | 83,01 |
| 15. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN80/160 | buc | 10 | 489,32 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Construirea rețelei termice pentru alimentarea cu energie termică a clădirii administrative

din str. Uzinelor, 96, proiectul – 68/25-RT.